УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

ФКП  «Аэропорты Дальнего Востока»

В. В. Свечников

_________________

«06» октября 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ-ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса цен на право заключения договора на поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-38Д.

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»;

Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 37;

Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 304.

телефон: 8 (4162) 99 00 91, 89145582261.

адрес электронной почты: amurfkp@mail.ru;

контактные лица: Брылев Владимир Александрович

Федорова Кристина Михайловна.

Способ закупки: запрос цен (В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи с чем Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем).

Предмет закупки: Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д.

Кол-во: 1 штука.

Требования к качеству, функциональным (потребительским свойствам) и техническим характеристикам товара:

Требования к качеству, функциональным (потребительским свойствам) и техническим характеристикам товара определенны в техническом задании, согласно приложения № 1 к извещению-документации.

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д должен быть поставлен в полном соответствии с техническим заданием, согласно приложения № 1 к извещению-документации.

Место поставки товара: с. Богородское Ульчского района Хабаровского края, аэропорт.

Условия, порядок и срок поставки  товара: Условия, порядок и срок поставки  товара определенны в соответствии с проектом договора (Приложение № 5 к извещению-документации).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 2 219 580,00 рублей.

Цена указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара с учетом транспортных расходов по доставке товара, а также расходов на страхование, погрузо-разгрузочных работ, сборов, налогов, командировочных расходов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора в рамках данного запроса цен.

Срок и условия оплаты товара: Срок и условия оплаты товара определенны в соответствии с проектом договора (Приложение № 5 к извещению-документации).

Место подачи заявок на участие в запросе цен: 675000 Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 201.

Срок подачи заявок на участие в запросе цен: с момента опубликования информации о закупке -06.10.2014г.  по 14.10.2014г. включительно до 18-00 ч.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен:

675000 Амурской области г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 201.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен:

«15» октября 2014 года в 10-00 часов.

Срок и условия подписания договора:

Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

Требования к участникам закупки: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-   отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу  заявки на участие в запросе цен:

Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в срок, установленный в настоящем извещении, по утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен по форме, не соответствующей требованиям настоящего извещения, такая заявка комиссией не рассматривается и отклоняется как несоответствующая требованиям извещения о проведении запроса цен.

Заявка на участие в запросе цен  должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного в настоящем извещении.

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:

- заявка на участие в запросе цен (в соответствии с приложением № 2) с приложениями:

а) анкета участника закупки (Приложение № 3 или Приложение № 4);

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

г) копии учредительных документов;

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен:

Заявка на участие в запросе цен  подается участником закупки в письменной форме на бумажном носителе.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе цен при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявки, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о местожительстве (для физического лица) участника закупки), и в тот же день и такие конверты с заявками возвращаются участникам закупки.

Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от  проведения процедуры закупки: Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив извещение об отказе, на официальном сайте

Приложение № 1

к извещению-документации о запросе цен «на право заключения договора

поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-38Д»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование товара: Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д.

Количество: 1 штука.

Год выпуска: не ранее 2014 года.

Поставляемый  фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, комплектным, смонтирован из новых сборочных агрегатов, с отсутствием всякого рода повреждений, свободным от прав третьих лиц.

Технические характеристики:

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д  входит в систему центральной заправочной станции предназначен для выдачи топлива в баки ВС. Подача топлива к ФЗУ-38Д осуществляется ФЗУ-80, выполняющего функцию насосной станции.

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д состоит из металлического капота, в котором размещено следующее оборудование:

- корпус фильтра тонкой очистки ФТк-24 (2мкм), выполненный из коррозионно-стойкого металла с кранами слива отстоя топлива, подтоварной воды и деаэрации;

- манометры с демпфирующими устройствами для замера перепада давления топлива на фильтре ФТк-24;

- система дозированного ввода в топливо ПВК-жидкости в магистраль выдачи топлива на базе счетчика-дозатора  Alfons Haar MKA 800 B2 LDP1 – MX1 MEZ-LV-1;

- трубная обвязка, выполненная из коррозионно-стойкого металла, имеющая присоединительный фланец на входе в заправочный модуль  и такой же запасной фланец на подводящую к заправочному модулю топливо трубу Ду-57 (Ду-76);

- барабан с раздаточным рукавом (шлангом Elaflex HD38CLT)  Ф=38 мм, L=30 м и раздаточным пистолетом РП-40 (РП-34);

- быстроразъемное соединение БРС-38, установленное в рукав HD38CLT, для подсоединения, в зависимости от типа заправляемого воздушного судна, раздаточного пистолета РП-40 (РП-34) или наконечника закрытой заправки (ННЗ 2561 А-8);

- барабан заземления БЗ-200.30.01;

- кнопочный пост КУ-92 дистанционного включения/отключения насоса во взрывозащищенном исполнении.

Система дозированного ввода ПВКЖ должна состоять из:

- расходного бака V=30 литров, изготовленного из коррозионно-стойкого металла с мерным стеклом и калибровочной линейкой (шкалой);

- узла дыхания УД-0,4 (с пневмоклапаном реверсивным, огневым предохранителем ОП-50, патроном силикагелиевым ПС-0,3);

- входного фильтра грубой очистки ФГк-3,5 (5 мкм), кранами слива отстоя и деаэрации;

- фильтра тонкой очистки ФГк-0,6 (2 мкм) и краном слива отстоя и деаэрации;

- счетчика дозатора Alfons Haar MKA 800 B2 LDP1 – MX1 MEZ-LV-1;

- колбы мерной КМ-1 для визуального контроля дозирования топлива;

- присоединительной арматуры;

- указателя циркуляции потока жидкости;

- обратного клапана;

- емкость переносная V-20л (нерж.ст) для хранения и транспортировки ПВК-Жидкости;

- насос ручной для заправки расходного бака ФЗУ-38Д ПВК-Жидкостью из переносной емкости;

- металлорукав «гайка*гайка» Dn-16, Ln-3,0м.

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д для осуществления контроля качества топлива дополнительно должен быть укомплектован следующим оборудованием:

- емкость для слива отстоя (объем 4л) с тросиком заземления и зажимом.

- банка контроля качества (1л).

Металлический капот должен иметь технологические люки для удобства технического обслуживания установленного в нем технологического оборудования.

Габариты металлического капота должны иметь минимальные размеры и не являться препятствием для заруливающих ВС.

Металлический капот должен быть выполнен в северном исполнении, т.е. технологические люки должны герметично закрываться и исключать попадание снега внутрь капота.

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

- Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д должен иметь  сертификат соответствия, иные документы, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Срок и объем предоставления гарантии качества фильтрующего заправочного узла ФЗУ-38Д:

- гарантийный срок эксплуатации – не менее 2 лет с момента подписания акта приема-передачи;

- гарантия распространяется на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия;

- гарантийные обязательства на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия, несет производитель.

Приложение № 2

к извещению-документации о запросе цен «на право заключения договора

поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-38Д»

Заявка

на участие в запросе цен

Изучив извещение-документацию о проведении запроса цен №____________ от __________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

ИНН________________________________________________________________________________________

согласно  поставить «фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д» в соответствии с  техническим заданием запроса цен  в полном объеме, по цене договора (указывается в рублях)___________________________________________.

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе цен обязуемся подписать договор  на  условиях, указанных в извещении-документации о проведении запроса цен «на право заключения договора на поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-38Д» в соответствии с техническим заданием, проектом  договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  извещении о запросе цен:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса цен,

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

В случае признания нашей заявки победителем мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении-документации  запроса цен, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар в соответствии с условиями извещения-документации и проекта договора.

Если  нашей заявке на участие в запросе цен  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении-документации  запроса цен, проекте Договора и настоящей заявке, оказать услуги в соответствии с условиями извещения и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 3

к извещению-документации о запросе цен «на право заключения договора

поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-38Д»

Форма 1

(для юридических  лиц)

Сведения об участнике размещения заказа (анкета)

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактное лицо |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 4

к извещению-документации о запросе цен «на право заключения договора

поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-38Д»

Форма 2

(для физических лиц)

наименование участника закупки

Сведения об участнике закупки (анкета)

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 5

к извещению-документации о запросе цен «на право заключения договора

поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-38Д»

Проект

# Договор № ___

# на поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-38Д

| г. Благовещенск | «__» _______ 2014 г. |
| --- | --- |

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование участника закупки, с которым заключается договор), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника закупки), действующего на основании (реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо участника закупки), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», по результатам  проведённого запроса предложений (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен №____ от ____2014 года) заключили настоящий Договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Предметом настоящего Договора является поставка фильтрующего заправочного узла ФЗУ-38Д, в количестве 1-й единицы, именуемого в дальнейшем «Товар», для нужд ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

  - Поставщик обязуется произвести поставку Товара в соответствии с условиями и требованиями Договора, Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.3 Требования, предъявляемые к Товару, определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ______________ (________________________) рублей, в т.ч. НДС __% - ________________ рублей.

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все сборы, налоги, обязательные платежи, расходы на оплату таможенных пошлин и страхование (если они есть), погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы до аэропорта с. Богородское Ульчского района Хабаровского края, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.

2.2. Оплата за Товар производиться путем внесения платежей на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

2.2.1. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора, Заказчик на основании выставленного Поставщиком  счета производит оплату аванса Поставщику в размере 30% стоимости Товара по настоящему Договору в размере _________ (_____________) рублей.

2.2.2. Окончательный расчет с Поставщиком осуществляется не  позднее 15 января 2015г. по факту передачи Товара, после подписания Товарной накладной и/или иного акта сдачи-приемки исполнения обязательств, согласно выставленного поставщиком счёта-фактуре путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

3. Оплата Товара по настоящему Договору производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями.

- СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не позднее 15 декабря 2015 года. Товар доставляется Поставщиком по адресу: аэропорт, с. Богородское Ульчского района Хабаровского края.

3.2. Приемка Товара в месте поставки, производится по качеству и комплектности в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г № П-7, в ред., Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98 (далее Инструкция № П-7).

3.3. Одновременно с отгрузкой Товара Поставщик направляет Заказчику акт приема-передачи Товара (2 экз.), счет-фактуру, товарную накладную (2 экз.) с приложением документов (материалов), предусмотренных техническим заданием (приложение № 1) и иных документов необходимых для эксплуатации Товара.

3.4. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием Сторонами товарной накладной и (или) акта приема-передачи Товара.

3.5. Товар не прошедший окончательную приемку, не считается поставленным.

3.6. В случае несоответствия поставленного Товара по комплектности, качеству, либо иным условиям Договора и отказа Заказчика подписать акт приема-передачи Товара и товарную накладную, Заказчик направляет Поставщику претензию с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить указанные недостатки без дополнительной оплаты либо заменить товар не надлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора. Срок устранения выявленных недостатков и неисправностей поставляемого Товара не должен превышать

5-ти недель (35 дней) с момента получения претензии (рекламации).

3.7. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков Товара, акт о скрытых недостатках составляется в течение 5 дней со дня обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

3.8. Право собственности и риск случайной гибели (случайного повреждения) на Товар переходит к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара в месте поставки аэропорт, с. Богородское Ульчского района Хабаровского края.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Гарантийный срок эксплуатации – ___ месяца со дня подписания акта приема-передачи Товара в аэропорт с. Богородское Ульчского района Хабаровского края.

4.2. В случае поломки Товара в период гарантийного срока, расходы, связанные с ремонтом, заменой Товара полностью несет Поставщик.

4.3. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТ и чертежам. Поставщик удостоверяет качество Товара сертификатом качества и декларации соответствия, установленные требованиям нормативно технической документации, утвержденной Госстандартом Российской Федерации. Комплектность Товара должна соответствовать техническому описанию, спецификации и комплектовочной ведомости.

4.4. Гарантийные обязательства на Товар устанавливаются нормативно-технической документацией (НТД), при условии соблюдения грузополучателем правил эксплуатации, предусмотренных НТД. При гарантийном обслуживании стороны руководствуются ГК РФ, Инструкцией № П-7 Госарбитража СССР от 25.04.66 г. и настоящим Договором.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

- произвести предпродажную подготовку Товара;

- передать Товар Заказчику надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, в т.ч. технического задания (Приложение 1), в срок, предусмотренный п. 3.1, п. 3.2. настоящего Договора;

- строго соблюдать действующие на транспорте правила сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления;

- за 10 рабочих дней уведомить Заказчика в письменном виде о возможности предоставить Товар для промежуточной приёмки. В случае отсутствия представителя Заказчика, произвести отгрузку Товара самостоятельно на основании уведомления Заказчика о невозможности направить представителя;

- осуществить отгрузку Товара в адрес Заказчика: аэропорт, с. Богородское Ульчского района Хабаровского края  не позднее 10 дней со дня промежуточной приемки Товара. Под отгрузкой в настоящем договоре подразумевается передача Товара от Поставщика Транспортной организации, подтверждаемая актом приёма-передачи Товара;

- в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке Товара, незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Заказчика;

-	предоставить Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к поставке Товара по Договору, и создавать условия для проверки хода его поставки, предоставить сертификаты, паспорта обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

-	предоставить Заказчику подлинники или заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия на поставляемый Товар. Товар должен иметь полную документацию в соответствии с комплектацией завода-изготовителя.

5.2. Заказчик обязан:

- принять поставленный по настоящему Договору Товар, при условии его соответствия требованиям Договора;

- оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3. В период гарантийного ремонта Заказчик имеет право устранить недостатки Товара своими силами и средствами, по предварительному согласованию с Поставщиком и последующим возмещением Поставщиком затрат на устранение недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению сторон.

7.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Товара при транспортировке к месту доставки несет Поставщик, который обязан застраховать Товар от рисков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон, либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде истца в соответствии с действующим законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны  полномочными представителями сторон.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.3. К настоящему Договору прилагается техническое задание (Приложение №1), являющееся его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

| "Заказчик": | "Поставщик": |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № ______

от ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование товара: Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д.

Количество: 1 штука.

Год выпуска: не ранее 2014 года.

Поставляемый  фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, комплектный, смонтирован из новых сборочных агрегатов, с отсутствием всякого рода повреждений, свободный от прав третьих лиц.

Технические характеристики:

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д входит в систему центральной заправочной станции предназначен для выдачи топлива в баки ВС. Подача топлива к ФЗУ-38Д осуществляется ФЗУ-80, выполняющего функцию насосной станции.

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д состоит из металлического капота, в котором размещено следующее оборудование:

- корпус фильтра тонкой очистки ФТк-24 (2мкм), выполненный из коррозионно-стойкого металла с кранами слива отстоя топлива, подтоварной воды и деаэрации;

- манометры с демпфирующими устройствами для замера перепада давления топлива на фильтре ФТк-24;

- система дозированного ввода в топливо ПВК-жидкости в магистраль выдачи топлива на базе счетчика-дозатора  Alfons Haar MKA 800 B2 LDP1 – MX1 MEZ-LV-1;

- трубная обвязка, выполненная из коррозионно-стойкого металла, имеющая присоединительный фланец на входе в заправочный модуль  и такой же запасной фланец на подводящую к заправочному модулю топливо трубу Ду-57 (Ду-76);

- барабан с раздаточным рукавом (шлангом Elaflex HD38CLT)  Ф=38 мм, L=30 м и раздаточным пистолетом РП-40 (РП-34);

- быстроразъемное соединение БРС-38, установленное в рукав HD38CLT, для подсоединения, в зависимости от типа заправляемого воздушного судна, раздаточного пистолета РП-40 (РП-34) или наконечника закрытой заправки (ННЗ 2561 А-8);

- барабан заземления БЗ-200.30.01;

- кнопочный пост КУ-92 дистанционного включения/отключения насоса во взрывозащищенном исполнении.

Система дозированного ввода ПВКЖ состоит из:

- расходного бака V=30 литров, изготовленного из коррозионно-стойкого металла с мерным стеклом и калибровочной линейкой (шкалой);

- узла дыхания УД-0,4 (с пневмоклапаном реверсивным, огневым предохранителем ОП-50, патроном силикагелиевым ПС-0,3);

- входного фильтра грубой очистки ФГк-3,5 (5 мкм), кранами слива отстоя и деаэрации;

- фильтра тонкой очистки ФГк-0,6 (2 мкм) и краном слива отстоя и деаэрации;

- счетчика дозатора Alfons Haar MKA 800 B2 LDP1 – MX1 MEZ-LV-1;

- колбы мерной КМ-1 для визуального контроля дозирования топлива;

- присоединительной арматуры;

- указателя циркуляции потока жидкости;

- обратного клапана;

- емкость переносная V-20л (нерж.ст) для хранения и транспортировки ПВК-Жидкости;

- насос ручной для заправки расходного бака ФЗУ-38Д ПВК-Жидкостью из переносной емкости;

- металлорукав «гайка*гайка» Dn-16, Ln-3,0м.

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д для осуществления контроля качества топлива дополнительно укомплектована следующим оборудованием:

- емкость для слива отстоя (объем 4л) с тросиком заземления;

- банка контроля качества (1л).

Металлический капот имеет технологические люки для удобства технического обслуживания установленного в нем технологического оборудования.

Габариты металлического капота имеют минимальные размеры и не являются препятствием для заруливающих ВС.

Металлический капот выполнен в северном исполнении, т.е. технологические люки должны герметично закрываться и исключать попадание снега внутрь капота.

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д соответстветствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

- Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-38Д имеет  сертификат соответствия, иные документы, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Срок и объем предоставления гарантии качества фильтрующего заправочного узла ФЗУ-38Д:

- гарантийный срок эксплуатации – не менее 2 лет с момента подписания акта приема-передачи;

- гарантия распространяется на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия;

- гарантийные обязательства на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия, несет производитель.

Поставщик:								Заказчик:

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора-

главный инженер                                                                                                                       И. Р. Марушко

Главный бухгалтер		                                                                                                     Н. Г. Евгенова

Главный  юрисконсульт                                                                                                         С. А. Трифонов