УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

ФКП  «Аэропорты Дальнего Востока»

В. В. Свечников

_________________

"11" ноября  2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ-ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса цен на право заключения договора

на выполнение текущего ремонта здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»;

Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37;

Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 304.

телефон: 8 (4162) 99 00 91, 8 (4162) 51 74 90;

адрес электронной почты: amurfkp@mail.ru;

контактные лица: Слободенюк Евгений Михайлович

Федорова Кристина Михайловна

Способ закупки: запрос цен. (В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи с чем Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем).

Предмет закупки: Выполнение текущего ремонта здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам  работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого  товара, выполняемой работы, оказываемой услуги - выполнение текущего ремонта здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» проводится в соответствии с техническим заданием Приложение № 1 к документации.

Кол-во: 1 единица.

Место выполнения работ:

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 37.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ: Условия и сроки (периоды) выполнения работ текущего ремонта здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока (Приложение № 5 к документации).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 3 115 183,21 рублей.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена указана с учетом всех расходов Исполнителя, с учетом материалов, с учетом  доставки материалов, а также расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов и других расходов и обязательных платежей.

Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: В соответствии с проектом договора (Приложение № 5 к документации).

Место подачи заявок на участие в запросе цен: 675000 Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Мухина 31, офис 201.

Срок подачи заявок на участие в запросе цен: с момента опубликования информации о закупке - 11.11.2014г.  по 19.11.2014г. включительно до 18-00 ч.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов закупки:

675000 Амурской области г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 201.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов закупки:

«20» ноября 2014 года в 10-00 часов.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации: 11.11.2014г.

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации:

За три рабочих дня до срока окончания подачи заявок.

Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации:

Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации в письменной форме в срок не позднее чем за три рабочих дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. Заказчик в течении  трех рабочих дней со дня поступления запроса дает разъяснение положений документации, направляет разъяснение положений документации претенденту направившему запрос, а также размещает копию такого разъяснения на официальном сайте.

Срок и условия подписания договора:

Договор может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

Требования к участниками закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое, лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-   отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу  заявки на участие в запросе цен:

Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в срок, установленный в настоящей документации, по утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящей документации.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен по форме, не соответствующей требованиям настоящей документации, такая заявка комиссией не рассматривается и отклоняется как несоответствующая требованиям документации о проведении запроса цен.

Заявка на участие в запросе цен  должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного в настоящей документации.

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:

- заявка на участие в запросе цен (в соответствии с приложением № 2 к документации) с приложениями:

а) анкета участника закупки (Приложение № 3 к документации или Приложение № 4 к документации);

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

г) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

д) лицензия министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

е) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – Технические характеристики, объемы выполняемых работ указанные в техническом задании  документации (Приложение № 1) и представленные в заявке на участие должны полностью совпадать.

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен:

Заявка на участие в запросе цен  подается участником закупки в письменной форме.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе цен при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявки, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о местожительстве (для физического лица) участника закупки), и в тот же день и такие конверты с заявками и такие заявки  возвращаются участникам закупки.

Условия допуска к участию в закупке:

Заявка подлежит отклонению если она не соответствует требованиям, указанным в извещении, документации запроса цен

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора.

Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от  проведения процедуры закупки: Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив извещение об отказе, на официальном сайте.

Приложение № 1

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение  текущего ремонта здания офисов

ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта

здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»

по адресу: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 37

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЕ

1.1 В рамках данного заказа требуется:

-осуществить комплектацию объекта необходимыми строительными материалами и изделиями по составу ремонтных работ и характеристикам согласно настоящего Технического задания;

-выполнить текущий ремонт объекта, сдать выполненные работы Заказчику вместе с комплектом необходимой для эксплуатации технической документации;

-предоставить по первому требованию Заказчика любую необходимую информацию и документацию;

-предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Применяемые строительные материалы и изделия должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и соответствовать требованиям и техническим характеристикам.

2.2.Качественные характеристики строительных материалов и изделий должны соответствовать или превышать требования, настоящего технического задания и соответствовать требованиям стандартов РФ.

2.3. Эксплуатационная документация на поставленные материалы и изделия должна содержать: подробные инструкции по функциональным возможностям, описание допустимых режимов работы, требования к проведению профилактических работ.

2.5. Вся документация должна быть на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации, эксплуатационной документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

2.6. На этапе поставки должны быть представлены сертификаты Роспотребнадзора Российской Федерации на поставляемые материалы, изделия и оборудование, где это необходимо.

3.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

| № | Перечень | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блоки оконные из металлопластикового профиля прямоугольные | Высота (мм) | Ширина(мм) | Поперечное сечение (мм) |
|  |  | 2000 | 800 | 70х95 (блоки) 60х76 (створки) |
| 2 2 | Блоки оконные из металлопластикового профиля арочные | 2000 | 800 | 70х95 (блоки) 60х76 (створки) |
| 3 2 | Блоки дверные балконные из металлопластикового профиля | 2100 | 1200 | 70х95 (блоки) 60х76 (створки |
| 4 | Вставки над балконными дверями из металлопластикового профиля | 400 | 1200 | 70х95 (блоки) 60х76 (створки |
| 5 | Витраж в тамбуре 1-го этажа | 2700 | 3400 | 70х95 (блоки) 60х76 (створки |
| 6 | Блок дверной из металло- пластикового профиля в витраже 1-го этажа | 2400 | 1500 | 70х95 (блоки) 60х76 (створки |
| 7 | Потолки | Подвесные типа «Армстронг» или аналогичные по каркасу из оцинкованного профиля предназначенные для офисных помещений. Подвесные из гипсовых волокнистых листов толщиной 10 мм по каркасу из оцинкованного профиля ПП 54х27 системы «KNAUF» Подвесные по каркасу из оцинкованного профиля реечные типа «Люксалон». |
| 8 | Перегородки | Замена существующих перегородок из бруса оштукатуренных на перегородки из гипсовых волокнистых листов по одинарному каркасу из оцинкованного профиля по системе «KNAUF», звукоизоляцией из минераловатных плит, с последующей оклейкой обоями под покраску. |
| 9 | Отделка стен кабинетов и рекреаций. | Оклейка обоями под покраску по подготовленной поверхности. В помещениях санузлов – облицовка керамической плиткой |
| 10 | Полы | По помещениям кабинетов – из полукоммерческого линолеума. По рекреациям и санузлам – из керамической плитки. В кабинетах №4 (33,3 м2), №5+6 (14,4 м2), №14+13 (18,9 м2) полы из ламинированного паркета. |

3.1. Размеры витража, оконных и дверных проемов уточнить до начала изготовления.

3.2. Отделочные материалы, их цветовое решение согласовать с Заказчиком до приобретения и начала работ.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Применяемые материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Исполнитель должен выполнять работы с применением следующих материалов:

| № пп/п | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала) |
| --- | --- | --- |
|  | Песок | Должен быть песок для строительных работ. Модуль крупности песка не превышает 2,5. Полный остаток на сите №: 1,25 – 11-39%, 2,5 – 0-10%, 0,63 -40-69%,0,315 -70-89%, 0,16 – 90-100%. Масса навески (до отмучивания) должна быть не менее 1000 г. Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен: не более 2800 кг/м3. Содержание вредных примесей в песке не должно быть, % по массе: - слюда > 2 , - уголь > 1, - пирит в пересчете на SO3 > 4, - сульфаты в пересчете на SO3 > 1, - галлоидные соединения > 0,15. Наибольшая крупность зерен песка должна быть, мм, не более: 2,5. Зерна прошедшие через сито №: 1,25 – 61-89%, 2,5 – 90-100%, 0,63 -31-60%,0,315 -11-30%, 0,16 –0-10%. Группа песка не крупнее среднего. Класс песка первый или второй. Содержание глинистых и пылевидных частиц ≤ 10 % по массе. Масса навески после отмучивания ≥ 900 г.Масса остатка на сите №2,5 ≤ 10 г. Содержание глины в комках не должно быть более 1 %по массе. |
|  | Портландцемент | Требуется портландцемент общестроительного назначения бездобавочный или с минеральными добавками. Максимальное содержание активных минеральных добавок не более 5 % по массе. Марка портландцемента не менее 400 Предел прочности, МПа (кгс/см2) в возрасте 28 суток не должен быть: - при изгибе < 5,4 (55) - при сжатии < 39,2 (400) Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) не более 3,5 % по массе. Массовая доля оксида магния в клинкере не должна быть более 5%. Содержание доменных гранулированных и электротермофосфорных шлаков не должно быть более 5 % по массе. Содержание добавок осадочного происхождения, кроме глиежа не более 5 % по массе. Содержание прочих активных минеральных добавок, включая глиеж должно быть не более 5 % по массе. |
|  | Раствор цементно-известковый | Требуемая марка по прочности 50. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 15%. Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента. При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего должна быть не выше, °С 40. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф менее 350 Бк/кг. Марка по морозостойкости должна быть выше F75. Циклов замораживания-оттаивания меньше 300. Марка по подвижности Пк1-4 Норма подвижности по погружению конуса, см 1 -14. Температура растворных смесей в момент использования должна быть: - при среднесуточной наружной температуре не ниже минус 10 °С и скорости ветра не более 6 м/с не менее 10 °С - при среднесуточной наружной температуре минус 10 ... минус 20 °С и скорости ветра не более 6 м/с не менее 10 °С - при среднесуточной наружной температуре ниже минус 20 °С и скорости ветра не более 6 м/с не менее 15 °С Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3 >1200 Вяжущими должны быть цемент для строительных растворов и известь. Содержание клинкера в цементе должно быть не менее 20% массы цемента. Количество пластифицирующих добавок должно быть не более 0,5%. Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть не менее 19,6 МПа (200 кгс/см2). Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч от начала затворения. Количество гидрофобизирующих добавок требуется не более 0,3 % массы цемента. Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц = 1,0, не должно быть более 30% по объему. Содержание ангидрида серной кислоты SO3 в цементе должно быть не менее 1,5 и не более 3,5% массы цемента. Содержание в цементе щелочных оксидов не должно быть более 2% массы цемента. Заполнитель должен быть песок для строительных работ. Песок из отсевов дробления или природный песок. Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен менее 2800 кг/м3. Содержание вредных примесей в мелком заполнителе, % по массе: - слюда не более 2, - уголь не более 1, - пирит в пересчете на SO3 не более 4, - сульфаты в пересчете на SO3 не более 1, - галлоидные соединения не более 0,15. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, менее:2,5. Срок хранения сухой растворной смеси >5 мес со дня приготовления. Известковое вяжущее- известь строительная воздушная или гидравлическая. Сорт 1 -3 Вид извести: негашенная кальциевая или негашенная магнезиальная и доломитовая либо гидратная. Содержание в известковом вяжущем активных СаО + МgO: Не менее 40 % по массе. Содержание в известковом вяжущем СО2: не более 11% по массе. |
| 4 | Грунтовка глубокого проникновения | Должна быть предназначена для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев. Грунтовка должна глубоко проникать в поверхностные слои основания, должна повышать их прочность и износостойкость, должна связывать пыль и уменьшать впитывающую способность. Температурный диапазон проведения работ, град С: от +1 до +40 и относительной влажности воздуха не более 80%. Упаковка: должна быть пластиковая канистра объемом не более 10 л. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов. Цвет: должен быть светло-желтый. Плотность, кг/дм3: 1,0±0,1. Время высыхания, час: более 3. Способ нанесения: кисть или валик. Нанесенная грунтовка не должна снижать паропроницаемость основания. |
| 5. | Шпатлевка выравнивающая | Назначение: выравнивание стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях. Фасовка должна быть: бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 25 кг. Расход воды, л/кг, 0,32-0,36. Цвет: белый либо серый. Связующее: должен быть цемент. Заполнитель: должен быть известняк. Температурный режим нанесения, °С, минимально +10, максимально +30. Фракция, мм, не более 0,3. Время использования с момента затворения водой, не более ч, 3. Время высыхания (одного слоя), суток, 1-2. Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа, не менее 0,5. Прочность на сжатие через 28 суток, отн.вл.50%,+23°С, МПа, 6-8. Набор 50% прочности в течение, суток, 7. |
| 6. | Грунтовка бетонконтакт для внутренних работ | Должна повышать адгезию материалов, должна быть паропроницаемой. Состав должен быть: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Должна быть пригодна только для внутренних работ. В состав грунтовки должен входить мелкий кварцевый песок. Диапазон рабочих температур должен быть от 0 до +35 град С. Максимальная относительная влажность не выше 80%. Упаковка – полимерное ведро по 5 или 15 кг. Внешний вид: должен быть однородная густая жидкость. Цвет розовый или светло-розовый. Плотность 1,4-1,6 кг/дм3. Время высыхания не более трех часов. Адгезия к бетону в возрасте 7 суток: не менее 0,5 МПа. |
| 7 7. | Краска | Марка ВД-ВА-224 или ВД-АК-111. Цвет должен быть белый. Внешний вид пленки: после высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ, %, 52-59. рН краски: 6,8-9,0. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 120. Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2)°С, ч, не менее 12. Морозостойкость краски, циклы, не менее 5. Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения), %, не более 5 или не нормируется. Степень перетира, мкм, не более 60. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более 1. Коэффициент отражения при геометрии угла 0 - 45° пленки более 81%. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Смываемость пленки краски, г/м2, не более 3,0. Условная вязкость краски по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С - не менее 30 с. |
| 8 | Проволока сварочная легированная | Марка требуется одна из: Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-10ГН. Номинальный диаметр проволоки 0,5-1,6 мм. Назначение: для сварки. Предельное отклонение по диаметру в сторону уменьшения, мм, не более 0,12. Химический состав стали, %: - углерод, не более 0,14; - кремний, 0,15-0,95; - марганец, 0,80-2,10; - хром, не более 0,20; - никель, не более 1,20; - сера, не более 0,025; - фосфор, не более 0,030. Временное сопротивление разрыву проволоки, МПа (кгс/мм2), 882 (90)-1372 (140). |
| 9 | Самовыравнивающаяся сухая смесь | Назначение: для финишного выравнивания полов в жилых, общественных, офисных помещениях. Минимальное значение толщины слоя, мм, не менее 1,0. Максимальное значение толщины слоя, мм, не менее 5,0. Фасовка: должен быть бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 25 кг. Хранение: не менее шести месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении. Цвет: должен быть серый. Должна быть водостойкой. Вяжущее: специальные цементы. Заполнитель: известняк. Размер фракции, менее миллиметров, 0,3. Расход смеси, кг/м²/мм, 1,5. Прочность на сжатие, более МПа, (28 суток, +23 град С, отн.вл. 50%), 20. Прочность на изгиб, МПа, (28 суток, +23 град С, отн.вл. 50%), более 5,0. Сцепление с бетоном (К30), МПа, (28 суток, +23 град С, отн.вл. 50%), более 1,0. Усадка, мм/м, (28 суток, +23 град С, отн.вл. 50%), менее 0,8. Рабочая температура, град С, от +5 до + 28. Расход воды, л/кг, 0,26-0,28. Время использования, мин, должно быть 30. Пешая нагрузка через, час, (+20 град С, отн.вл. 50%), 3-4. Укладка напольного покрытия через, сутки, (+20 град С, отн.вл. 50%), 1-3. pH (затвердевшего материала), 10,5-11,0. |
| 10 | Паркет ламинированный | Класс износостойкости должен быть 32. Поверхность структура древесных волокон. Толщина до 9 мм. Основа HDF, влагостойкая панель. Плотность плиты HDF 895кг/м3. Размер панелей 1261х189х8 мм. Система сборки без клея, система замка Click Xpress или эквивалент. Разбухание по толщине за 24 часа, %, менее 30. Предел прочности при изгибе, Н/мм2, более 20. Модуль упругости при изгибе, Н/мм2, более 2700. Предел прочности при разрыве, Н/мм2, более 0,65. Адгезия лакокрасочного покрытия, балл, не более 2. Содержание минеральных веществ, %, не более 0,05. Содержание формальдегида, мг/100 г, менее 7. Влажность, %, менее 2. |
| 11 | Плинтус пластиковый | Материалом плинтуса должен быть поливинилхлорид. Марка поливинилхлорида Ж или ПЖ. Материал плинтуса поливинилхлорид. Абсолютная деформация при вдавливании, мм, не более 1,0. Изменение линейных размеров, %, не более 2,0. Прочность при растяжении, МПа, не менее 20,0. Плинтус должен иметь равномерную окраску по всей площади. На лицевой поверхности не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Кромки и торцы не должны иметь местных искривлений, надрывов и зазубрин. |
| 12 | Эмаль ПФ-115 | Цвет красный или коричневый или красно-коричневый. Сорт высший или первый. Перед применением эмали разбавляют до рабочей вязкости сольвентом по ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214 либо уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200) по ГОСТ 3134 либо скипидаром по ГОСТ 1571 или их смесью в соотношении 1:1 по массе либо ксилолом по ГОСТ 9410-78 или ГОСТ 9949-76. Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температуры от не ниже минус 50 до плюс 65 °С. Внешний вид покрытия: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; допускается небольшая шагрень. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее 50. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, 60-120. Массовая доля нелетучих веществ, %, 52-70. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, %, не более 20. Степень перетира, мкм, не более 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 120. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более 48. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 40. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее 0,10. Адгезия пленки, баллы, не более 1. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее 2. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин, не менее 15. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24. |
| 13 | Оконные блоки из профиля ПВХ | Профиль ПВХ необходим белого цвета, окрашенный в массе, изготавливаемый способом экструзии из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида повышенной ударной вязкости и стойкости к климатическим воздействиям. Класс профиля по толщине внешних стенок должен быть А или В. Монтажная ширина 58-70 мм Количество камер, шт: - рама 3-5, - створка 3-5, - импост 3-5. Толщина внешних стенок, мм, не менее: - лицевая – 2,5 - не лицевая – 2,0 Морозостойкость не выше минус 45оС Долговечность (условных лет), не менее 40 лет Цвет уплотнителя - черный Физико-механические характеристики профиля: Приведённое сопротивление теплопередаче ПВХ профиля с установленными стальными вкладышами, м2оС/Вт, не более 0,88 Прочность при растяжении Мпа, не менее 37 Температура размягчения по Вика (оС), не менее 75 Изменение линейных размеров (%), не более 2,0 Ударная вязкость по Шарпи, не менее, (кДж/м2), 15 Изменение ударной вязкости после облучения в аппарате "Ксенотест", не более, (%), 20 Коэффициент прочности сварки, не менее 0,7 Изменение цвета после облучения, порог серой шкалы, не более 4 Модуль упругости при растяжении, не менее, МПа, 2100 Прочность угловых сварных соединений, Н, - для створок, не менее 2400; - для рам, не менее 2000 Устройства, обеспечивающие открывание (откидывание) и закрывание створки оконного блока, должны быть поворотно-откидные. При испытании на безотказность устройства должны выдерживать не менее 20000 циклов открывания - закрывания створки. Статическая нагрузка, прикладываемая к верхней петле створки оконного блока (массой створки до 90 кг) должна быть не менее, Н, 2450. Статическая нагрузка, прикладываемая к нижней петле створки оконного блока (массой створки до 90 кг) должна быть не менее, Н, 5100. Крутящий момент, прикладываемый к ручке для перемещения тяг с запирающими элементами при запирании и отпирании окна (при изменении положения ручки из положения «открыто» в положение «закрыто» и наоборот), Н • м, не более 10. Характеристика оконных блоков: - Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее 26 - Класс звукоизоляции, не ниже Д - Воздухопроницаемость при (Р =10 Па, м3 /(ч×м2), не более 17,0 Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже В. Стеклопакет должен представлять собой объемное изделие, состоящее из двух или трех листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или инертным газом или шестифтористой серой. Стеклопакет нужен толщиной не менее 24 мм, однокамерный или двухкамерный. Расстояние между стеклами необходимо от 8 до 36 мм, толщина стекла не менее 4 мм. Стеклопакет должен быть одного из вида - общестроительного назначения, Уд, Э, С, М, Ш и должен иметь следующие характеристики: - приведенное сопротивление теплопередачи не менее 0,32 м2°С/Вт; - коэффициент направленного пропускания света, не менее, %, 65 - звукоизоляция, не менее, дБ, 25 - точка росы не выше, °С, минус 45. Стеклопакеты должны иметь ровные кромки и целые углы. Щербление края стекла в стеклопакете, сколов, выступов края стекла, повреждение углов стекла не должно быть. Поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми, не должно быть загрязнений, масляных пятен. Герметизирующие слои в стеклопакетах (в том числе в местах угловых соединений и соединениях первого и второго слоев герметизации) должны быть сплошными, без разрывов и нарушений герметизирующего слоя. |
| 14 | Пена монтажная противопожарная. | Группа горючести должна быть Г1. Максимальное расширение должно быть не менее чем в 1,5 раза. После застывания должна обладать равномерной структурой. Цвет должен быть розовый или светло-розовый. Предел огнестойкости не менее, минут, 60. Плотность при свободном расширении должен быть более 13 кг/м3. Удлинение при разрыве не менее 18 %. Прочность при сдвиге 8-9 Н/см2. Напряжение сжатия при 10% обжиме, 2-3 Н/см2. Водопоглощение, не более, 0,3% по объему. Теплопроводность, не более 0,4 Вт/м*К. Диапазон рабочих температур должен быть от не ниже +5 град С до +35 град С. Упаковка должнабыть металлический баллон, объемом не менее 750 мл. |
| 15 | Паропроницаемая саморасширяю-щаяся уплотнительная лента | Коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м*ч*Па). Адгезионная прочность сцепления не менее 0,3 (3,0) МПа (кгс/см²). Температура эксплуатации от не ниже -35 град С до +70 град С включительно. Долговечность не менее 20 лет. Цвет черный или серый. Ширина клеевого слоя или 15 или 17 мм. Максимальное расширение или 40 или 50 мм. Длина ленты в ролике должна быть 4,0 м. Должна быть водонепроницаемой. Должна представлять собой самоклеящуюся эластичную пенополиуретановую ленту, пропитанную специальным составом. Должна быть негорючей. Должна быть химически нейтральной. Не должна быть подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей. |
| 16 | Сталь листовая оцинкованная | Листовая холоднокатан.ная сталь оцинкованная горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования. Группа стали по назначению должна быть одной из: ХШ; ХП; ПК; ОН. Категория стали по способности к вытяжке должна быть одной из: Н; Г; ВГ (для группы ХШ). Сталь по равномерности толщины цинкового покрытия должна быть HP или УР. Оцинкованная сталь необходима КР или МТ. Класс стали в зависимости от толщины покрытия должен быть П или 1или 2. Сталь по точности изготовления нужна высокая или повышенная или нормальная. Кромка стали НО или О. По плоскостности сталь должна быть одной из: ПО, ПВ, ПУ, ПН. Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г, от 142,5 до 855. Толщина покрытия, мкм, от 10 до 60. Ширина листа, мм, от 710 до 1500 мм. Толщина листа, мм, не менее 0,50. Длина, мм, не менее 2000. Отклонение по толщине проката в сторону увеличения менее 0,11 мм или отклонение по толщине проката в сторону уменьшения менее 0,11 мм. Предельные отклонения по ширине проката должны быть не более + 20 мм. Предельные отклонения по длине листов не должны превышать ±25 мм. Предельные отклонения от плоскостности листов на 1 м длины не должны превышать 18 мм. Серповидность проката не должна превышать 3 мм на длине 1 м. Оцинкованная сталь должна быть изготовлена из углеродистой холоднокатаной стали одной из групп прочности: К260В, К270В, ОК300В, КЗ 10В, К330В, К350В, ОК360В, ОК370В, КЗ90В, ОК400В, К490В. Механические свойства стали должны соответствовать требованиям: - Временное сопротивление (в, Н/мм2 (кгс/мм2), 260-720 (27-73); - Относительное удлинение (4, %, более 12. Марка стали нужна одна из: 08кп,08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. Для цинкования должен быть применен цинк марок Ц0 или Ц1. Химический состав цинка должен соответствовать требованиям, %: - цинк, не менее 99,95 - примесь, не более: - свинец - 0,02 - кадмий-0,01 - железо-0,01 - медь - 0,002 - олово-0,001 - мышьяк - 0,0005 - алюминий - 0,005 - всего-0,05. Разнотолщинность цинкового покрытия не более 60 мкм. |
| 17 | Профили оцинкованные, стальные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков | По ТУ 1121-004-04001508-2003 и ТУ 1121-003-76229700-2006. Покрытие то же. Длиной не менее 2 м. ПН 50/40, сечением 50-51 на 40-41, толщиной 0,55 мм; ПН 75/40, сечением 75-76 на 40- 41, толщиной 0,55 мм; ПС 50/50, сечением 50-51, толщиной 0,55 мм; ПС 75/50, сечением 75 – 76 на 50 – 51 мм, толщиной 0,55 мм . Для потолков оцинкованный профиль ПП 60/27, сечением 60-61 на 27- 28 мм, толщиной 0,55 мм; ПН 28/27, сечением 28-29 на 27 – 26 мм, толщиной 0,55 мм. |
| 18 1111111 | Лента уплотнительная | Сечение 50х3,2; 70 х 3,2. Адгезионная прочность сцепления не менее 0,3 (3,0) МПа (кгс/см²). Температура эксплуатации от не ниже -35 град С до +70 град С включительно. Долговечность не менее 20 лет. Цвет черный или серый. Ширина клеевого слоя или 15 или 17 мм. Должна быть водонепроницаемой. Должна представлять собой самоклеящуюся эластичную пенополиуретановую ленту. Должна быть негорючей. Должна быть химически нейтральной. Не должна быть подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей. |
| 19 | Крепежные изделия | Дюбель анкерный пластмассовый диаметром не менее 6 мм под винты диаметром 3,4 мм для крепления металлического каркаса к несущим конструкциям, с пределом огнестойкости не менее 45 минут. Винт самонарезающий с потайной головкой и острым концом для крепления гипсоволокнистых листов к металлическому каркасу, длиной не менее 25 мм. Винт самонарезающий с острым концом, длиной не менее 9 мм для крепления металлических деталей между собой. Соединитель профилей ПП 60/27 одноуровневый, сечением, длиной 148 мм, высотой 20 мм, толщиной не менее 1,0 мм. Подвес прямой размером 125 + 50 + 125 мм, шириной 30 мм для крепления профилей ПП 60/27 к несущим конструкциям. |
| 20 | Листы гипсокартонные | Листы гипсоволокнистые ГВЛ - листовые изделия, состоящие из несгораемого гипсового вяжущего и целюлозного волокна методом полусухого прессования, размером 2500х1200 мм и толщиной для подвесных потолков 10 мм, 12,5 мм – для перегородок, по ГОСТ 6266-97, ГОСТ Р 51829-2001, по группе горючести Г1 (слабогорючие), по ГОСТ 30244-94, В1 (трудновоспламенимые), по ГОСТ 30402-96, Д1 (с малой дымообразующей способностью), по ГОСТ 12.1.044-89, Т1 (малотоксичные). Применяемые гипсовые листы должны иметь соответствующие сертификаты по пределу огнестойкости. |
| 21 | Гидроизоляционная паропроницаемая лента | Сопротивление паропроницанию, (м²*ч*Па)/мг, не более 0,25. Адгезионная прочность сцепления, МПа (кгс/см²), не менее 0,3 (3,0). Температура эксплуатации должна быть от -35 до +70 град С. Долговечность не менее 20 лет. Ширина ленты 80 или 100 мм. Длина ленты должна быть 12,5 м. Должна представлять собой ленту из синтетического нетканого материала мембранного типа. Должна быть химически нейтральной. |
| 22 | Плита минераловатная | Плотность, кг/м3 от 56 до 75 (+,- 10%), группа горючести – НГ, теплопроводность при 283 К (10 град. С), не более от 0,035 до 0,036. |
| 23 | Линолеум | Поливинилхлоридный, полукоммерческий. Ширина полотен – по ширине помещений. Тип гомогенный, защитный слой более 0,6 мм, общая толщина не менее 2 мм, класс износоустойчивости 34/43, истираемость – более 25 Г/М2, вес – более 3000 г/м2. Удельное объемное электрическое сопротивление – 1000 – 1000000 ком/м. Группа распространения пламени – РП1, токсичности – Т1-2, дымообразования – Д3-4, группа воспламеняемости В2-4. Группа горбчести – Г1-4. |
| 24 | Подоконники ПВХ | Материал подоконника должен быть поливинилхлорид. Прочность при растяжении, МПа, не менее 37,0. Модуль упругости при растяжении, МПа, не должен быть менее 2100. Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, не менее 15. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 75. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

7.1. Допуск строительного персонала для производства работ на объекте осуществлять по согласованию с Заказчиком. По окончании работ, строительный персонал должен сдать состояние места производства работ Заказчику и, только с его разрешения, оставить место производства работ.

7.2. Ежедневно убирать строительный мусор, оставшийся после окончания работ.

7.3 Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

8.1. Требования к проведению работ:

8.1.1. Задачи Исполнителя: реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в срок, в соответствие с техническим заданием, проектной документации, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

8.1.2. Срок выполнения работ: со дня заключения договора по 20.12.2014 г.

8.1.3. Стоимость работ рассчитывается с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работы, с учетом стоимости материалов расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов, других расходов и обязательных платежей.

8.1.4. Работы производятся в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.», действующими строительными правилами и техническими регламентами. А так же:

-Строительные нормы и правила Часть 1. Общие требования Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-2001

-Строительные нормы и правила Часть 2. Строительное производство Безопасность труда в строительстве СНиП 12-04-2002

-Свод правил Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.»

8.1.5. Все вопросы организации производственного процесса (доставка необходимых строительных материалов, оборудования, инструмента, персонала, удаление мусора и отходов производства) Исполнитель решает самостоятельно.

8.1.6. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

9.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ, КАЧЕСТВУ РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

9.1. Подрядчик должен иметь лицензию на осуществлении деятельности по реставрации объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) для следующих видов работ:

- реставрация декоративно-художественных покрасок (реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров);

- реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий;

- реставрация металлических конструкций;

- ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов;

- реставрация памятников каменного зодчества (укрепление ограждающих конструкций и распорных систем, ремонт, реставрация и воссоздание, укрепление каменных кладок;

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры.

9.2. Порядок проведения реставрационных работ определяется проектной организацией на стадии оформления предварительных работ.

9.3. Качество работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам и техническими регламентами.

В том числе:

- Строительные нормы и правила: СНиП 3.03.01-87, ч.3. Отделочные работы и защита строительных конструкций от коррозии; СНиП 3.03.01-87,ч.4. Устройство полов; СНиП 3.05.03-85. Внутренние санитарно-технические системы; СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

- Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97;

- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»

- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

9.4.  Приемка работ осуществляется в соответствии с пунктом 4 настоящего договора, со схемами операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.

10.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) дней после даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Исполнителя смету на выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Исполнитель обязуется выполнить работы.

10.2. После выполнения и сдачи всех работ представителю Заказчика, Исполнитель предоставляет следующую исполнительную документацию:

-Гигиенические сертификаты на применяемые материалы

-Паспорта на изделия

-Протоколы испытания материалов

-Общий журнал работ

-Акт приемки фасада здания

-Акт готовности объекта.

-Форма КС-2

-Форма КС-3

-Счет-фактура

11.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок | штук | 32 |
| 2 | Разборка перегородок из бруса, оштукатуренных | кв. метров | 67,4 |
| 3 | Разборка полов из линолеума | кв. метров | 235 |
| 4 | Разборка плинтусов | погонных м | 329,8 |
| 5 | Разборка полов из керамической плитки | кв. метров | 8 |
| 6 | Снятие обоев со стен | кв. метров | 669,3 |
| 7 | Разборка облицовки стен | кв. метров | 34,0 |
| 8 | Разборка пенополистирольной плитки с потолков | кв. метров | 344,3 |
| 9 | Разборка подвесных потолков «Армстронг» | кв. метров | 89,5 |
| 10 | Разборка деревянных оконных блоков | штук | 20 |
| 11 | Разборка оконных переплетов | кв. метров | 28 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 10 | Закладка кирпичом дверных проемов | куб. м | 0,84 |
| 11 | Штукатурка стен по кирпичу | кв. метров | 16,6 |
| 12 | Устройство перегородок из ГВЛ по системе «KNAUF» с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с обеих сторон | кв. метров | 57,1 |
| 13 | Звукоизоляция перегородок минплитой толщ. 50 мм | куб. метров | 2,86 |
| 14 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | кв. метров | 51 |
| 15 | Установка подоконных досок их ПВХ | погонных метр. | 28,3 |
| 16 | Установка дверных блоков | кв. метров | 42,84 |
| 17 | Установка дверных блоков из ПВХ | кв. метров | 8,82 |
| 18 | Устройство подвесных потолков из ГВЛ | кв. метров | 66,6 |
| 19 | Устройство подвесных потолков «Армстронг» | кв. метров | 308 |
| 20 | Устройство потолков реечных | кв. метров | 8 |
| 21 | Устройство полов из полукоммерческого линолеума | кв. метров | 242 |
| 22 | Устройство полов из ламинированного паркета | кв. метров | 66,6 |
| 23 | Устройство плинтусов ПВХ | погонных метров | 330 |
| 24 | Устройство полов из керамической плитки | кв. метров | 89,6 |
| 25 | Гладкая облицовка стен | кв. метров | 34 |
| 26 | Оклейка стен обоями под окраску | кв. метров | 1010,5 |
| 27 | Окраска потолков водоэмульсионными составами | кв. метров | 66,6 |
| 28 | Окраска стен водоэмульсионными составами | кв. метров | 1010,5 |

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок выполненных работ составляет не менее 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ, даже если в акте не были отмечены

Приложение № 2

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение  текущего ремонта здания офисов

ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

Заявка

на участие в запросе цен

Изучив извещение о проведении запроса цен №______ от __________ _______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

ИНН________________________________________________________________________________________

согласно выполнить текущий ремонт здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» по адресу г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 37 указанный в техническом задании запроса цен  в полном объеме, по цене договора (указывается в рублях)___________________________________________.

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе цен обязуемся подписать договор  на  условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен «на право заключения договора на выполнение текущего ремонта здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»» в соответствии с техническим заданием, проектом  договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  извещении о запросе цен:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса цен,

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

В случае признания нашей заявки победителем мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, выполнить работы в соответствии с условиями извещения и проекта договора.

Если  нашей заявке на участие в запросе цен  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, оказать услуги в соответствии с условиями извещения и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 3

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение  текущего ремонта здания офисов

ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

Форма 1

(для юридических  лиц)

Сведения об участнике размещения заказа

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 4

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение  текущего ремонта здания офисов

ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

Форма 2

(для физических лиц)

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 5

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение  текущего ремонта здания офисов

ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

# ПРОЕКТ

Проект

Договор № ___

на текущий ремонт

| г. Хабаровск | «__» _______ 2014 г. |
| --- | --- |

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование участника закупки, с которым заключается договор), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника закупки), действующего на основании (реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо участника закупки), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», по результатам  проведённого запроса цен (протокол подведения итогов запроса цен №____ от ____2014 года) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и место выполнения работ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению текущего ремонта здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»  (далее – Работы), в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Виды и объемы работ выполняемых Подрядчиком, определены в Техническом задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Место выполнения работ: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 37

1.4. Работы  выполняются с использованием материалов Подрядчика.

1.5. Вся техника и оборудование, необходимые для выполнения Работ должна находиться на территории г. Хабаровска в течение всего периода исполнения Договора для возможности ежедневного выполнения Работ.

2. Стоимость Договора, порядок расчетов и источник финансирования

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору  (далее – цена Договора) составляет________ (____________________) рублей.

2.2. В цену Договора включены все затраты и издержки Подрядчика, в том числе расходы по уплате налогов, сборов, предусмотренные действующим законодательством РФ и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Стоимость Договора устанавливается на весь период действия Договора и может быть изменена, только в случаях, предусмотренных законом.

2.4. Финансирование настоящего Договора производиться за счет заимствованных средств (возмещаемых субсидиями из федерального бюджета).

2.5. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных  дней с даты двухстороннего подписания Актов о приемке выполненных работ на основании выставленного счета.

2.6. Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе третьему лицу до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ: со дня заключения договора до 20.12.2014 г.

4. Гарантии качества

4.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

4.2. Гарантийный срок результатов работ по настоящему Договору составляет 5 (пять) лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять за свой счет недостатки и дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока в срок, согласованный с Заказчиком, но не более 20 дней с момента составления Сторонами соответствующего акта с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов или с момента получения от Заказчика соответствующей претензии. Для участия в составлении акта с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов, в установленный данным пунктом срок или отказа Подрядчика от подписания акта с перечнем обнаруженных недостатков, Заказчик вправе составить и подписать данный акт с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов в одностороннем порядке и направить соответствующую претензию Подрядчику.

4.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию  в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. По завершению Работ Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании Работ и представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № (КС-3).

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (КС-2) рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.3. Сдача Работ Подрядчиком и приемка Работ Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

5.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки работ, оформленные в установленном порядке: сертификаты соответствия качества  поставляемых на объект материалов, изделий.

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе выполнения работ недостатков и дефектов Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и дефектов и сроки их устранения Подрядчиком.

5.6. При обнаружении Заказчиком  в ходе приемки выполненных работ, недостатков и дефектов Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки в срок, согласованный с Заказчиком, без дополнительной оплаты.

5.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте с перечнем необходимых доработок.

5.8. При неустранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в акте, Заказчик  вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию в соответствии с действующем законодательством.

5.9. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке таких Работ.

5.10. Заказчик, обнаруживший  после приемки выполненных работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемке (скрытые недостатки) обязан в трехдневный срок направить Подрядчику уведомление о выявленных недостатках.

5.11. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы по настоящему Договору, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза, все расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Обязанности Подрядчика:

6.1.1. Выполнить работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, а также согласно требованиям действующих  СНиП, государственных стандартов, иных нормативных документов предусмотренных для данных видов работ.

6.1.2. Сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном  разделом 5 настоящего Договора.

6.1.3. Обеспечить устранение выявленных в процессе работ дефектов за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6.1.4. Выполнить  работы в сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора.

6.1.5. Немедленно письменно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству Работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный Договором срок.

6.1.6. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам т.п.), требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных законом.

6.1.7. В случае повреждения элементов благоустройства при производстве работ производить восстановление поврежденных элементов благоустройства за счет собственных средств.

6.1.8. Выступать ответчиком в суде за причиненный вред третьей стороне ввиду ненадлежащего содержания объектов благоустройства указанных в данном Договоре.

6.1.9. Представлять Заказчику необходимую оперативную информацию о ходе выполнения работ, об объемах и стоимости выполненных работ, численности работающих.

6.1.10. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора письменно сообщить, с предоставлением документа Заказчику, о назначении представителя Подрядчика, имеющего право действовать от его имени в части осуществления контроля за выполнением работ, с правом подписания актов, составляемых в случаях, предусмотренных пунктами 5.2., 5.5., 5.6., настоящего Договора, сообщить номер телефона мобильной связи, адрес электронной почты.

6.1.11. Незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика в случае приостановке работ по любой причине.

6.1.12. Заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

6.1.13. По требованию Заказчика представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно выполнения настоящего Договора.

6.1.14. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

6.1.15. Предоставить Заказчику сертификаты качества материалов, используемых при производстве Работ.

6.1.16.  Представить на утверждение Заказчику в течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Подрядчика Локальную смету на выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Подрядчик обязуется выполнить Работы (Приложение №2).

6.2. Права Подрядчика:

6.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения  объема  работ в рамках настоящего Договора.

6.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору при условии истечения срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора.

6.2.3. Привлечь  к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядные организации, уведомив Заказчика, оставаясь ответственным за их действия, перед Заказчиком.

6.3. Обязанности Заказчика:

6.3.1. Осуществлять контроль над ходом работ, производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.3.2. Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6.4. Права Заказчика:

6.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.4.2.  Привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз.

6.4.3. Назначить представителя для разрешения всех вопросов в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

6.4.4. Задержать оплату за выполненные Работы при допущенных недостатках и дефектах в ходе выполнения Работ, при нарушении сроков выполнения Работ, а также в случае причинения ущерба третьему лицу до момента устранения недостатков и дефектов или возмещения ущерба.

6.4.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае не исполнения (отказа от исполнения) Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа)  в размере 2 (двух) процентов от цены Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком производится с учетом вычета штрафных санкций (сумма к оплате равна сумме Договора уменьшенной на сумму начисленных штрафных санкций).

7.4. Уплата Подрядчиком неустойки не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает «Заказчику» штраф в размере 10 % от суммы невыполненных Работ, предусмотренных Договором.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон непосредственно повлиявшие на исполнение настоящего Договора.

8.2. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

8.3. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

8.4. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.6. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обязательств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными органами.

8.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8.8. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжения настоящего Договора.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании, в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Заключительные положения

11.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Внесение изменений и дополнений в Договор производится в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями.

11.4. Все уведомления и сообщения  в рамках настоящего Договора должны направляться в письменной форме или по телеграфу или  телефаксу с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

11.5. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.6. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон, она обязана в пятидневный срок сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

11.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12. Юридические адреса,  банковские реквизиты сторон и подписи сторон:

| Заказчик ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» 680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 37 Почтовый адрес для всей корреспонденции: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Мухина, 31, каб. 304, Тел./факс: 8 (4162) 51-58-19; 99-00-94 ИНН 2815014915, КПП 272101001, ОГРН 1122815000604 ХФ ОАО «МДМ БАНК» г. Хабаровск, расчетный счет №40502810409070000001, корреспондентский счет № 30101810700000000825, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КР., г. Хабаровск БИК 040813825 Генеральный директор ______________ В.В. Свечников М.П. | Подрядчик ________________________ «______» ________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № _______________

от «___» ______________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта

здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»

по адресу: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 37

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЕ

1.1 В рамках данного заказа требуется:

-осуществить комплектацию объекта необходимыми строительными материалами и изделиями по составу ремонтных работ и характеристикам согласно настоящего Технического задания;

-выполнить текущий ремонт объекта, сдать выполненные работы Заказчику вместе с комплектом необходимой для эксплуатации технической документации;

-предоставить по первому требованию Заказчика любую необходимую информацию и документацию;

-предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Применяемые строительные материалы и изделия должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и соответствовать требованиям и техническим характеристикам.

2.2.Качественные характеристики строительных материалов и изделий должны соответствовать или превышать требования, настоящего технического задания и соответствовать требованиям стандартов РФ.

2.3. Эксплуатационная документация на поставленные материалы и изделия должна содержать: подробные инструкции по функциональным возможностям, описание допустимых режимов работы, требования к проведению профилактических работ.

2.5. Вся документация должна быть на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации, эксплуатационной документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

2.6. На этапе поставки должны быть представлены сертификаты Роспотребнадзора Российской Федерации на поставляемые материалы, изделия и оборудование, где это необходимо.

3.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

| № | Перечень | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блоки оконные из металлопластикового профиля прямоугольные | Высота (мм) | Ширина(мм) | Поперечное сечение (мм) |
|  |  | 2000 | 800 | 70х95 (блоки) 60х76 (створки) |
| 2 2 | Блоки оконные из металлопластикового профиля арочные | 2000 | 800 | 70х95 (блоки) 60х76 (створки) |
| 3 2 | Блоки дверные балконные из металлопластикового профиля | 2100 | 1200 | 70х95 (блоки) 60х76 (створки |
| 4 | Вставки над балконными дверями из металлопластикового профиля | 400 | 1200 | 70х95 (блоки) 60х76 (створки |
| 5 | Витраж в тамбуре 1-го этажа | 2700 | 3400 | 70х95 (блоки) 60х76 (створки |
| 6 | Блок дверной из металло- пластикового профиля в витраже 1-го этажа | 2400 | 1500 | 70х95 (блоки) 60х76 (створки |
| 7 | Потолки | Подвесные типа «Армстронг» или аналогичные по каркасу из оцинкованного профиля предназначенные для офисных помещений. Подвесные из гипсовых волокнистых листов толщиной 10 мм по каркасу из оцинкованного профиля ПП 54х27 системы «KNAUF» Подвесные по каркасу из оцинкованного профиля реечные типа «Люксалон». |
| 8 | Перегородки | Замена существующих перегородок из бруса оштукатуренных на перегородки из гипсовых волокнистых листов по одинарному каркасу из оцинкованного профиля по системе «KNAUF», звукоизоляцией из минераловатных плит, с последующей оклейкой обоями под покраску. |
| 9 | Отделка стен кабинетов и рекреаций. | Оклейка обоями под покраску по подготовленной поверхности. В помещениях санузлов – облицовка керамической плиткой |
| 10 | Полы | По помещениям кабинетов – из полукоммерческого линолеума. По рекреациям и санузлам – из керамической плитки. В кабинетах №4 (33,3 м2), №5+6 (14,4 м2), №14+13 (18,9 м2) полы из ламинированного паркета. |

3.1. Размеры витража, оконных и дверных проемов уточнить до начала изготовления.

3.2. Отделочные материалы, их цветовое решение согласовать с Заказчиком до приобретения и начала работ.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Применяемые материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Исполнитель должен выполнять работы с применением следующих материалов:

| № пп/п | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Песок | Должен быть песок для строительных работ. Модуль крупности песка не превышает 2,5. Полный остаток на сите №: 1,25 – 11-39%, 2,5 – 0-10%, 0,63 -40-69%,0,315 -70-89%, 0,16 – 90-100%. Масса навески (до отмучивания) должна быть не менее 1000 г. Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен: не более 2800 кг/м3. Содержание вредных примесей в песке не должно быть, % по массе: - слюда > 2 , - уголь > 1, - пирит в пересчете на SO3 > 4, - сульфаты в пересчете на SO3 > 1, - галлоидные соединения > 0,15. Наибольшая крупность зерен песка должна быть, мм, не более: 2,5. Зерна прошедшие через сито №: 1,25 – 61-89%, 2,5 – 90-100%, 0,63 -31-60%,0,315 -11-30%, 0,16 –0-10%. Группа песка не крупнее среднего. Класс песка первый или второй. Содержание глинистых и пылевидных частиц ≤ 10 % по массе. Масса навески после отмучивания ≥ 900 г.Масса остатка на сите №2,5 ≤ 10 г. Содержание глины в комках не должно быть более 1 %по массе. |
| 2. | Портландцемент | Требуется портландцемент общестроительного назначения бездобавочный или с минеральными добавками. Максимальное содержание активных минеральных добавок не более 5 % по массе. Марка портландцемента не менее 400 Предел прочности, МПа (кгс/см2) в возрасте 28 суток не должен быть: - при изгибе < 5,4 (55) - при сжатии < 39,2 (400) Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) не более 3,5 % по массе. Массовая доля оксида магния в клинкере не должна быть более 5%. Содержание доменных гранулированных и электротермофосфорных шлаков не должно быть более 5 % по массе. Содержание добавок осадочного происхождения, кроме глиежа не более 5 % по массе. Содержание прочих активных минеральных добавок, включая глиеж должно быть не более 5 % по массе. |
| 3. | Раствор цементно-известковый | Требуемая марка по прочности 50. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 15%. Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента. При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего должна быть не выше, °С 40. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф менее 350 Бк/кг. Марка по морозостойкости должна быть выше F75. Циклов замораживания-оттаивания меньше 300. Марка по подвижности Пк1-4 Норма подвижности по погружению конуса, см 1 -14. Температура растворных смесей в момент использования должна быть: - при среднесуточной наружной температуре не ниже минус 10 °С и скорости ветра не более 6 м/с не менее 10 °С - при среднесуточной наружной температуре минус 10 ... минус 20 °С и скорости ветра не более 6 м/с не менее 10 °С - при среднесуточной наружной температуре ниже минус 20 °С и скорости ветра не более 6 м/с не менее 15 °С Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3 >1200 Вяжущими должны быть цемент для строительных растворов и известь. Содержание клинкера в цементе должно быть не менее 20% массы цемента. Количество пластифицирующих добавок должно быть не более 0,5%. Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть не менее 19,6 МПа (200 кгс/см2). Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч от начала затворения. Количество гидрофобизирующих добавок требуется не более 0,3 % массы цемента. Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц = 1,0, не должно быть более 30% по объему. Содержание ангидрида серной кислоты SO3 в цементе должно быть не менее 1,5 и не более 3,5% массы цемента. Содержание в цементе щелочных оксидов не должно быть более 2% массы цемента. Заполнитель должен быть песок для строительных работ. Песок из отсевов дробления или природный песок. Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен менее 2800 кг/м3. Содержание вредных примесей в мелком заполнителе, % по массе: - слюда не более 2, - уголь не более 1, - пирит в пересчете на SO3 не более 4, - сульфаты в пересчете на SO3 не более 1, - галлоидные соединения не более 0,15. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, менее:2,5. Срок хранения сухой растворной смеси >5 мес со дня приготовления. Известковое вяжущее- известь строительная воздушная или гидравлическая. Сорт 1 -3 Вид извести: негашенная кальциевая или негашенная магнезиальная и доломитовая либо гидратная. Содержание в известковом вяжущем активных СаО + МgO: Не менее 40 % по массе. Содержание в известковом вяжущем СО2: не более 11% по массе. |
| 4 | Грунтовка глубокого проникновения | Должна быть предназначена для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев. Грунтовка должна глубоко проникать в поверхностные слои основания, должна повышать их прочность и износостойкость, должна связывать пыль и уменьшать впитывающую способность. Температурный диапазон проведения работ, град С: от +1 до +40 и относительной влажности воздуха не более 80%. Упаковка: должна быть пластиковая канистра объемом не более 10 л. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов. Цвет: должен быть светло-желтый. Плотность, кг/дм3: 1,0±0,1. Время высыхания, час: более 3. Способ нанесения: кисть или валик. Нанесенная грунтовка не должна снижать паропроницаемость основания. |
| 5 | Шпатлевка выравнивающая | Назначение: выравнивание стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях. Фасовка должна быть: бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 25 кг. Расход воды, л/кг, 0,32-0,36. Цвет: белый либо серый. Связующее: должен быть цемент. Заполнитель: должен быть известняк. Температурный режим нанесения, °С, минимально +10, максимально +30. Фракция, мм, не более 0,3. Время использования с момента затворения водой, не более ч, 3. Время высыхания (одного слоя), суток, 1-2. Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа, не менее 0,5. Прочность на сжатие через 28 суток, отн.вл.50%,+23°С, МПа, 6-8. Набор 50% прочности в течение, суток, 7. |
| 6 | Грунтовка бетонконтакт для внутренних работ | Должна повышать адгезию материалов, должна быть паропроницаемой. Состав должен быть: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Должна быть пригодна только для внутренних работ. В состав грунтовки должен входить мелкий кварцевый песок. Диапазон рабочих температур должен быть от 0 до +35 град С. Максимальная относительная влажность не выше 80%. Упаковка – полимерное ведро по 5 или 15 кг. Внешний вид: должен быть однородная густая жидкость. Цвет розовый или светло-розовый. Плотность 1,4-1,6 кг/дм3. Время высыхания не более трех часов. Адгезия к бетону в возрасте 7 суток: не менее 0,5 МПа. |
| 7 7. | Краска | Марка ВД-ВА-224 или ВД-АК-111. Цвет должен быть белый. Внешний вид пленки: после высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ, %, 52-59. рН краски: 6,8-9,0. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 120. Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2)°С, ч, не менее 12. Морозостойкость краски, циклы, не менее 5. Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения), %, не более 5 или не нормируется. Степень перетира, мкм, не более 60. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более 1. Коэффициент отражения при геометрии угла 0 - 45° пленки более 81%. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Смываемость пленки краски, г/м2, не более 3,0. Условная вязкость краски по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С - не менее 30 с. |
| 8 | Проволока сварочная легированная | Марка требуется одна из: Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-10ГН. Номинальный диаметр проволоки 0,5-1,6 мм. Назначение: для сварки. Предельное отклонение по диаметру в сторону уменьшения, мм, не более 0,12. Химический состав стали, %: - углерод, не более 0,14; - кремний, 0,15-0,95; - марганец, 0,80-2,10; - хром, не более 0,20; - никель, не более 1,20; - сера, не более 0,025; - фосфор, не более 0,030. Временное сопротивление разрыву проволоки, МПа (кгс/мм2), 882 (90)-1372 (140). |
| 9 | Самовыравнивающаяся сухая смесь | Назначение: для финишного выравнивания полов в жилых, общественных, офисных помещениях. Минимальное значение толщины слоя, мм, не менее 1,0. Максимальное значение толщины слоя, мм, не менее 5,0. Фасовка: должен быть бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 25 кг. Хранение: не менее шести месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении. Цвет: должен быть серый. Должна быть водостойкой. Вяжущее: специальные цементы. Заполнитель: известняк. Размер фракции, менее миллиметров, 0,3. Расход смеси, кг/м²/мм, 1,5. Прочность на сжатие, более МПа, (28 суток, +23 град С, отн.вл. 50%), 20. Прочность на изгиб, МПа, (28 суток, +23 град С, отн.вл. 50%), более 5,0. Сцепление с бетоном (К30), МПа, (28 суток, +23 град С, отн.вл. 50%), более 1,0. Усадка, мм/м, (28 суток, +23 град С, отн.вл. 50%), менее 0,8. Рабочая температура, град С, от +5 до + 28. Расход воды, л/кг, 0,26-0,28. Время использования, мин, должно быть 30. Пешая нагрузка через, час, (+20 град С, отн.вл. 50%), 3-4. Укладка напольного покрытия через, сутки, (+20 град С, отн.вл. 50%), 1-3. pH (затвердевшего материала), 10,5-11,0. |
| 10 | Паркет ламинированный | Класс износостойкости должен быть 32. Поверхность структура древесных волокон. Толщина до 9 мм. Основа HDF, влагостойкая панель. Плотность плиты HDF 895кг/м3. Размер панелей 1261х189х8 мм. Система сборки без клея, система замка Click Xpress или эквивалент. Разбухание по толщине за 24 часа, %, менее 30. Предел прочности при изгибе, Н/мм2, более 20. Модуль упругости при изгибе, Н/мм2, более 2700. Предел прочности при разрыве, Н/мм2, более 0,65. Адгезия лакокрасочного покрытия, балл, не более 2. Содержание минеральных веществ, %, не более 0,05. Содержание формальдегида, мг/100 г, менее 7. Влажность, %, менее 2. |
| 11 | Плинтус пластиковый | Материалом плинтуса должен быть поливинилхлорид. Марка поливинилхлорида Ж или ПЖ. Материал плинтуса поливинилхлорид. Абсолютная деформация при вдавливании, мм, не более 1,0. Изменение линейных размеров, %, не более 2,0. Прочность при растяжении, МПа, не менее 20,0. Плинтус должен иметь равномерную окраску по всей площади. На лицевой поверхности не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Кромки и торцы не должны иметь местных искривлений, надрывов и зазубрин. |
| 12 | Эмаль ПФ-115 | Цвет красный или коричневый или красно-коричневый. Сорт высший или первый. Перед применением эмали разбавляют до рабочей вязкости сольвентом по ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214 либо уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200) по ГОСТ 3134 либо скипидаром по ГОСТ 1571 или их смесью в соотношении 1:1 по массе либо ксилолом по ГОСТ 9410-78 или ГОСТ 9949-76. Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температуры от не ниже минус 50 до плюс 65 °С. Внешний вид покрытия: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; допускается небольшая шагрень. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее 50. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, 60-120. Массовая доля нелетучих веществ, %, 52-70. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, %, не более 20. Степень перетира, мкм, не более 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 120. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более 48. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 40. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее 0,10. Адгезия пленки, баллы, не более 1. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее 2. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин, не менее 15. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24. |
| 13 | Оконные блоки из профиля ПВХ | Профиль ПВХ необходим белого цвета, окрашенный в массе, изготавливаемый способом экструзии из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида повышенной ударной вязкости и стойкости к климатическим воздействиям. Класс профиля по толщине внешних стенок должен быть А или В. Монтажная ширина 58-70 мм Количество камер, шт: - рама 3-5, - створка 3-5, - импост 3-5. Толщина внешних стенок, мм, не менее: - лицевая – 2,5 - не лицевая – 2,0 Морозостойкость не выше минус 45оС Долговечность (условных лет), не менее 40 лет Цвет уплотнителя - черный Физико-механические характеристики профиля: Приведённое сопротивление теплопередаче ПВХ профиля с установленными стальными вкладышами, м2оС/Вт, не более 0,88 Прочность при растяжении Мпа, не менее 37 Температура размягчения по Вика (оС), не менее 75 Изменение линейных размеров (%), не более 2,0 Ударная вязкость по Шарпи, не менее, (кДж/м2), 15 Изменение ударной вязкости после облучения в аппарате "Ксенотест", не более, (%), 20 Коэффициент прочности сварки, не менее 0,7 Изменение цвета после облучения, порог серой шкалы, не более 4 Модуль упругости при растяжении, не менее, МПа, 2100 Прочность угловых сварных соединений, Н, - для створок, не менее 2400; - для рам, не менее 2000 Устройства, обеспечивающие открывание (откидывание) и закрывание створки оконного блока, должны быть поворотно-откидные. При испытании на безотказность устройства должны выдерживать не менее 20000 циклов открывания - закрывания створки. Статическая нагрузка, прикладываемая к верхней петле створки оконного блока (массой створки до 90 кг) должна быть не менее, Н, 2450. Статическая нагрузка, прикладываемая к нижней петле створки оконного блока (массой створки до 90 кг) должна быть не менее, Н, 5100. Крутящий момент, прикладываемый к ручке для перемещения тяг с запирающими элементами при запирании и отпирании окна (при изменении положения ручки из положения «открыто» в положение «закрыто» и наоборот), Н • м, не более 10. Характеристика оконных блоков: - Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее 26 - Класс звукоизоляции, не ниже Д - Воздухопроницаемость при (Р =10 Па, м3 /(ч×м2), не более 17,0 Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже В. Стеклопакет должен представлять собой объемное изделие, состоящее из двух или трех листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или инертным газом или шестифтористой серой. Стеклопакет нужен толщиной не менее 24 мм, однокамерный или двухкамерный. Расстояние между стеклами необходимо от 8 до 36 мм, толщина стекла не менее 4 мм. Стеклопакет должен быть одного из вида - общестроительного назначения, Уд, Э, С, М, Ш и должен иметь следующие характеристики: - приведенное сопротивление теплопередачи не менее 0,32 м2°С/Вт; - коэффициент направленного пропускания света, не менее, %, 65 - звукоизоляция, не менее, дБ, 25 - точка росы не выше, °С, минус 45. Стеклопакеты должны иметь ровные кромки и целые углы. Щербление края стекла в стеклопакете, сколов, выступов края стекла, повреждение углов стекла не должно быть. Поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми, не должно быть загрязнений, масляных пятен. Герметизирующие слои в стеклопакетах (в том числе в местах угловых соединений и соединениях первого и второго слоев герметизации) должны быть сплошными, без разрывов и нарушений герметизирующего слоя. |
| 14 | Пена монтажная противопожарная. | Группа горючести должна быть Г1. Максимальное расширение должно быть не менее чем в 1,5 раза. После застывания должна обладать равномерной структурой. Цвет должен быть розовый или светло-розовый. Предел огнестойкости не менее, минут, 60. Плотность при свободном расширении должен быть более 13 кг/м3. Удлинение при разрыве не менее 18 %. Прочность при сдвиге 8-9 Н/см2. Напряжение сжатия при 10% обжиме, 2-3 Н/см2. Водопоглощение, не более, 0,3% по объему. Теплопроводность, не более 0,4 Вт/м*К. Диапазон рабочих температур должен быть от не ниже +5 град С до +35 град С. Упаковка должнабыть металлический баллон, объемом не менее 750 мл. |
| 15 | Паропроницаемая саморасширяю-щаяся уплотнительная лента | Коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м*ч*Па). Адгезионная прочность сцепления не менее 0,3 (3,0) МПа (кгс/см²). Температура эксплуатации от не ниже -35 град С до +70 град С включительно. Долговечность не менее 20 лет. Цвет черный или серый. Ширина клеевого слоя или 15 или 17 мм. Максимальное расширение или 40 или 50 мм. Длина ленты в ролике должна быть 4,0 м. Должна быть водонепроницаемой. Должна представлять собой самоклеящуюся эластичную пенополиуретановую ленту, пропитанную специальным составом. Должна быть негорючей. Должна быть химически нейтральной. Не должна быть подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей. |
| 16 | Сталь листовая оцинкованная | Листовая холоднокатан.ная сталь оцинкованная горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования. Группа стали по назначению должна быть одной из: ХШ; ХП; ПК; ОН. Категория стали по способности к вытяжке должна быть одной из: Н; Г; ВГ (для группы ХШ). Сталь по равномерности толщины цинкового покрытия должна быть HP или УР. Оцинкованная сталь необходима КР или МТ. Класс стали в зависимости от толщины покрытия должен быть П или 1или 2. Сталь по точности изготовления нужна высокая или повышенная или нормальная. Кромка стали НО или О. По плоскостности сталь должна быть одной из: ПО, ПВ, ПУ, ПН. Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г, от 142,5 до 855. Толщина покрытия, мкм, от 10 до 60. Ширина листа, мм, от 710 до 1500 мм. Толщина листа, мм, не менее 0,50. Длина, мм, не менее 2000. Отклонение по толщине проката в сторону увеличения менее 0,11 мм или отклонение по толщине проката в сторону уменьшения менее 0,11 мм. Предельные отклонения по ширине проката должны быть не более + 20 мм. Предельные отклонения по длине листов не должны превышать ±25 мм. Предельные отклонения от плоскостности листов на 1 м длины не должны превышать 18 мм. Серповидность проката не должна превышать 3 мм на длине 1 м. Оцинкованная сталь должна быть изготовлена из углеродистой холоднокатаной стали одной из групп прочности: К260В, К270В, ОК300В, КЗ 10В, К330В, К350В, ОК360В, ОК370В, КЗ90В, ОК400В, К490В. Механические свойства стали должны соответствовать требованиям: - Временное сопротивление (в, Н/мм2 (кгс/мм2), 260-720 (27-73); - Относительное удлинение (4, %, более 12. Марка стали нужна одна из: 08кп,08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. Для цинкования должен быть применен цинк марок Ц0 или Ц1. Химический состав цинка должен соответствовать требованиям, %: - цинк, не менее 99,95 - примесь, не более: - свинец - 0,02 - кадмий-0,01 - железо-0,01 - медь - 0,002 - олово-0,001 - мышьяк - 0,0005 - алюминий - 0,005 - всего-0,05. Разнотолщинность цинкового покрытия не более 60 мкм. |
| 17 | Профили оцинкованные, стальные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков | По ТУ 1121-004-04001508-2003 и ТУ 1121-003-76229700-2006. Покрытие то же. Длиной не менее 2 м. ПН 50/40, сечением 50-51 на 40-41, толщиной 0,55 мм; ПН 75/40, сечением 75-76 на 40- 41, толщиной 0,55 мм; ПС 50/50, сечением 50-51, толщиной 0,55 мм; ПС 75/50, сечением 75 – 76 на 50 – 51 мм, толщиной 0,55 мм . Для потолков оцинкованный профиль ПП 60/27, сечением 60-61 на 27- 28 мм, толщиной 0,55 мм; ПН 28/27, сечением 28-29 на 27 – 26 мм, толщиной 0,55 мм. |
| 18 1111111 | Лента уплотнительная | Сечение 50х3,2; 70 х 3,2. Адгезионная прочность сцепления не менее 0,3 (3,0) МПа (кгс/см²). Температура эксплуатации от не ниже -35 град С до +70 град С включительно. Долговечность не менее 20 лет. Цвет черный или серый. Ширина клеевого слоя или 15 или 17 мм. Должна быть водонепроницаемой. Должна представлять собой самоклеящуюся эластичную пенополиуретановую ленту. Должна быть негорючей. Должна быть химически нейтральной. Не должна быть подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей. |
| 19 | Крепежные изделия | Дюбель анкерный пластмассовый диаметром не менее 6 мм под винты диаметром 3,4 мм для крепления металлического каркаса к несущим конструкциям, с пределом огнестойкости не менее 45 минут. Винт самонарезающий с потайной головкой и острым концом для крепления гипсоволокнистых листов к металлическому каркасу, длиной не менее 25 мм. Винт самонарезающий с острым концом, длиной не менее 9 мм для крепления металлических деталей между собой. Соединитель профилей ПП 60/27 одноуровневый, сечением, длиной 148 мм, высотой 20 мм, толщиной не менее 1,0 мм. Подвес прямой размером 125 + 50 + 125 мм, шириной 30 мм для крепления профилей ПП 60/27 к несущим конструкциям. |
| 20 | Листы гипсокартонные | Листы гипсоволокнистые ГВЛ - листовые изделия, состоящие из несгораемого гипсового вяжущего и целюлозного волокна методом полусухого прессования, размером 2500х1200 мм и толщиной для подвесных потолков 10 мм, 12,5 мм – для перегородок, по ГОСТ 6266-97, ГОСТ Р 51829-2001, по группе горючести Г1 (слабогорючие), по ГОСТ 30244-94, В1 (трудновоспламенимые), по ГОСТ 30402-96, Д1 (с малой дымообразующей способностью), по ГОСТ 12.1.044-89, Т1 (малотоксичные). Применяемые гипсовые листы должны иметь соответствующие сертификаты по пределу огнестойкости. |
| 21 | Гидроизоляционная паропроницаемая лента | Сопротивление паропроницанию, (м²*ч*Па)/мг, не более 0,25. Адгезионная прочность сцепления, МПа (кгс/см²), не менее 0,3 (3,0). Температура эксплуатации должна быть от -35 до +70 град С. Долговечность не менее 20 лет. Ширина ленты 80 или 100 мм. Длина ленты должна быть 12,5 м. Должна представлять собой ленту из синтетического нетканого материала мембранного типа. Должна быть химически нейтральной. |
| 22 | Плита минераловатная | Плотность, кг/м3 от 56 до 75 (+,- 10%), группа горючести – НГ, теплопроводность при 283 К (10 град. С), не более от 0,035 до 0,036. |
| 23 | Линолеум | Поливинилхлоридный, полукоммерческий. Ширина полотен – по ширине помещений. Тип гомогенный, защитный слой более 0,6 мм, общая толщина не менее 2 мм, класс износоустойчивости 34/43, истираемость – более 25 Г/М2, вес – более 3000 г/м2. Удельное объемное электрическое сопротивление – 1000 – 1000000 ком/м. Группа распространения пламени – РП1, токсичности – Т1-2, дымообразования – Д3-4, группа воспламеняемости В2-4. Группа горбчести – Г1-4. |
| 24 | Подоконники ПВХ | Материал подоконника должен быть поливинилхлорид. Прочность при растяжении, МПа, не менее 37,0. Модуль упругости при растяжении, МПа, не должен быть менее 2100. Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, не менее 15. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 75. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

5.1. Допуск строительного персонала для производства работ на объекте осуществлять по согласованию с Заказчиком. По окончании работ, строительный персонал должен сдать состояние места производства работ Заказчику и, только с его разрешения, оставить место производства работ.

5.2. Ежедневно убирать строительный мусор, оставшийся после окончания работ.

5.3 Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

6.1. Требования к проведению работ:

6.1.1. Задачи Исполнителя: реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в срок, в соответствие с техническим заданием, проектной документации, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

6.1.2. Срок выполнения работ: со дня заключения договора по 20.12.2014 г.

6.1.3. Стоимость работ рассчитывается с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работы, с учетом стоимости материалов расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов, других расходов и обязательных платежей.

6.1.4. Работы производятся в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.», действующими строительными правилами и техническими регламентами. А так же:

-Строительные нормы и правила Часть 1. Общие требования Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-2001

-Строительные нормы и правила Часть 2. Строительное производство Безопасность труда в строительстве СНиП 12-04-2002

-Свод правил Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.»

6.1.5. Все вопросы организации производственного процесса (доставка необходимых строительных материалов, оборудования, инструмента, персонала, удаление мусора и отходов производства) Исполнитель решает самостоятельно.

6.1.6. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

7.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ, КАЧЕСТВУ РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

7.1. Подрядчик должен иметь лицензию на осуществлении деятельности по реставрации объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) для следующих видов работ:

- реставрация декоративно-художественных покрасок (реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров);

- реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий;

- реставрация металлических конструкций;

- ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов;

- реставрация памятников каменного зодчества (укрепление ограждающих конструкций и распорных систем, ремонт, реставрация и воссоздание, укрепление каменных кладок;

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры.

7.2. Порядок проведения реставрационных работ определяется проектной организацией на стадии оформления предварительных работ.

7.3. Качество работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам и техническими регламентами.

В том числе:

- Строительные нормы и правила: СНиП 3.03.01-87, ч.3. Отделочные работы и защита строительных конструкций от коррозии; СНиП 3.03.01-87,ч.4. Устройство полов; СНиП 3.05.03-85. Внутренние санитарно-технические системы; СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

- Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97;

- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»

- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

7.4.  Приемка работ осуществляется в соответствии с пунктом 4 настоящего договора, со схемами операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.

8.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) дней после даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Исполнителя смету на выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Исполнитель обязуется выполнить работы.

8.2. После выполнения и сдачи всех работ представителю Заказчика, Исполнитель предоставляет следующую исполнительную документацию:

-Гигиенические сертификаты на применяемые материалы

-Паспорта на изделия

-Протоколы испытания материалов

-Общий журнал работ

-Акт приемки фасада здания

-Акт готовности объекта.

-Форма КС-2

-Форма КС-3

-Счет-фактура

9.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок | штук | 32 |
| 2 | Разборка перегородок из бруса, оштукатуренных | кв. метров | 67,4 |
| 3 | Разборка полов из линолеума | кв. метров | 235 |
| 4 | Разборка плинтусов | погонных м | 329,8 |
| 5 | Разборка полов из керамической плитки | кв. метров | 8 |
| 6 | Снятие обоев со стен | кв. метров | 669,3 |
| 7 | Разборка облицовки стен | кв. метров | 34,0 |
| 8 | Разборка пенополистирольной плитки с потолков | кв. метров | 344,3 |
| 9 | Разборка подвесных потолков «Армстронг» | кв. метров | 89,5 |
| 10 | Разборка деревянных оконных блоков | штук | 20 |
| 11 | Разборка оконных переплетов | кв. метров | 28 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 10 | Закладка кирпичом дверных проемов | куб. м | 0,84 |
| 11 | Штукатурка стен по кирпичу | кв. метров | 16,6 |
| 12 | Устройство перегородок из ГВЛ по системе «KNAUF» с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с обеих сторон | кв. метров | 57,1 |
| 13 | Звукоизоляция перегородок минплитой толщ. 50 мм | куб. метров | 2,86 |
| 14 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | кв. метров | 51 |
| 15 | Установка подоконных досок их ПВХ | погонных метр. | 28,3 |
| 16 | Установка дверных блоков | кв. метров | 42,84 |
| 17 | Установка дверных блоков из ПВХ | кв. метров | 8,82 |
| 18 | Устройство подвесных потолков из ГВЛ | кв. метров | 66,6 |
| 19 | Устройство подвесных потолков «Армстронг» | кв. метров | 308 |
| 20 | Устройство потолков реечных | кв. метров | 8 |
| 21 | Устройство полов из полукоммерческого линолеума | кв. метров | 242 |
| 22 | Устройство полов из ламинированного паркета | кв. метров | 66,6 |
| 23 | Устройство плинтусов ПВХ | погонных метров | 330 |
| 24 | Устройство полов из керамической плитки | кв. метров | 89,6 |
| 25 | Гладкая облицовка стен | кв. метров | 34 |
| 26 | Оклейка стен обоями под окраску | кв. метров | 1010,5 |
| 27 | Окраска потолков водоэмульсионными составами | кв. метров | 66,6 |
| 28 | Окраска стен водоэмульсионными составами | кв. метров | 1010,5 |

10.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок выполненных работ составляет не менее 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ, даже если в акте не были отмечены замечания.

| Заказчик: Генеральный директор ______________ В.В. Свечников «______» ________________ 2014 г. М.П. | Исполнитель: ______________________________ «______» ________________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- |