УТВЕРЖДАЮ

И. о. генерального  директора

ФКП  «Аэропорты Дальнего Востока»

Е. В. Журавлева

_________________

"26" ноября  2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса цен на право заключения договора

на поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»;

Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37;

Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 304.

телефон: 8 (4162) 99 00 91, 8 (4162) 51 74 90;

адрес электронной почты: amurfkp@mail.ru;

контактные лица: Марушко Игорь Романович

Федорова Кристина Михайловна

Способ закупки: запрос цен. (В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи с чем Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем).

Предмет закупки: Поставка фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01.

Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам  работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого  товара, выполняемой работы, оказываемой услуги - Поставка фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01 проводится в соответствии с техническим заданием Приложение № 1 к документации.

Кол-во: 1 единица.

Место поставки товара:

Амурская область, п. Февральск, посадочная площадка.

Условия и сроки (периоды) поставки товара: Условия и сроки (периоды) поставки  фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01 определены в проекте договора (Приложение № 5 к документации).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 4 922 960,00 рублей.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара с учетом транспортных расходов по доставке товара, а также расходов на страхование, погрузо-разгрузочных работ, сборов, налогов, командировочных расходов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора в рамках данного запроса цен.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: В соответствии с проектом договора (Приложение № 5 к документации).

Место подачи заявок на участие в запросе цен: 675000 Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Мухина 31, офис 201.

Срок подачи заявок на участие в запросе цен: с момента опубликования информации о закупке - 26.11.2014г.  по 04.12.2014г. включительно до 18-00 ч.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов закупки:

675000 Амурской области г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 201.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов закупки:

«05» декабря 2014 года в 10-00 часов.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации: 26.11.2014г.

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации:

За три рабочих дня до срока окончания подачи заявок.

Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации:

Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации в письменной форме в срок не позднее чем за три рабочих дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. Заказчик в течении  трех рабочих дней со дня поступления запроса дает разъяснение положений документации, направляет разъяснение положений документации претенденту направившему запрос, а также размещает копию такого разъяснения на официальном сайте.

Срок и условия подписания договора:

Договор может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

Требования к участниками закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое, лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-   отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу  заявки на участие в запросе цен:

Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в срок, установленный в настоящей документации, по утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящей документации.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен по форме, не соответствующей требованиям настоящей документации, такая заявка комиссией не рассматривается и отклоняется как несоответствующая требованиям документации о проведении запроса цен.

Заявка на участие в запросе цен  должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного в настоящей документации.

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:

- заявка на участие в запросе цен (в соответствии с приложением № 2 к документации) с приложениями:

а) анкета участника закупки (Приложение № 3 к документации или Приложение № 4 к документации);

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

г) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – Технические характеристики поставляемого товара, указанные в техническом задании  документации (Приложение № 1) и представленные в заявке на участие должны полностью совпадать.

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен:

Заявка на участие в запросе цен  подается участником закупки в письменной форме.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе цен при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявки, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о местожительстве (для физического лица) участника закупки), и в тот же день и такие конверты с заявками и такие заявки  возвращаются участникам закупки.

Условия допуска к участию в закупке:

Заявка подлежит отклонению если она не соответствует требованиям, указанным в извещении, документации запроса цен

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора.

Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от  проведения процедуры закупки: Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив извещение об отказе, на официальном сайте.

Приложение № 1

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01

Наименование товара: Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-80.24.00.01.

Количество: 1 единица.

Год выпуска: не ранее 2014 года.

Поставляемый  фильтрующий заправочный узел ФЗУ-80.24.00.01должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, комплектным, смонтирован из новых сборочных агрегатов, с отсутствием всякого рода повреждений, свободным от прав третьих лиц.

Технические характеристики:

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-80.24.00.01 используется при перекачке и наливе топлива для реактивных двигателей ГОСТ 10227 без присадок.

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-80.24.00.01 предназначен для применения в стационарной системе обеспечения топливом при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С в макроклиматическом районе с холодным климатом.

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-80.24.00.01 устанавливается в технологическую линию после приёмных резервуаров и используется для внутрискладской перекачки топлива, в качестве насосной станции и пункта налива.

Исполнение фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01 должно быть модульного типа и обеспечивать:

- прием авитоплива из АТЗ (АЦ) в отстойные (приемные) резервуары с предварительной очисткой топлива;

- перекачку топлива из приемных резервуаров в расходные с предварительной

очисткой топлива;

- выдачу топлива из расходных резервуаров на заправку ВС с предварительной очисткой топлива;

- нижний налив авиатоплива в ТЗ (АТЦ) с использованием безпроливных соединений;

- выдачу авиатоплива из расходных резервуаров в ФЗУ-38Д (колонка ЦЗТ) для заправки ВС.

Комплектация оборудования фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01 должна предусматривать использование:

- системы технологических трубопроводов, коллекторов с предохранительной арматурой, газосбрасывающими и обратными клапанами;

- гибкого рукава с беспроливным соединением для налива авиатоплива в ТЗ (АТЦ);

- система защиты от гидроударов и превышения давления в оборудовании и гидравлических магистралях;

- средств учета перекачиваемого и выдаваемого авиатоплива в соответствии с требованиями МВИ (методика выполнения измерений);

- системы заземления и выравнивания потенциалов;

- два электронасосных агрегата марки АСВН-80А:

а)	мощностью 7,5 кВт - 1 шт. - для приема топлива из АТЗ и внутри складских перекачек,

б)	мощностью 5,5 (7,5) кВт - 1шт. - для выдачи топлива через ФЗУ-38 в бак летательного
аппарата и заправки АТЗ,

с устройством плавного пуска и дистанционным включением/отключением.

Гибкий рукав с металлической оплеткой Ду-50 с наконечником ННЗ 2561 А8 (антистатический рукав Ду-63 (Ду-75) с наконечником ННЗ 2561 А5 (ННЗ импортного производства), используемый на ФЗУ-80.24.00.01 для выдачи авиатоплива в ТЗ (АТЦ), стойким к воздействию авиатоплива и иметь длину, достаточную для соединения с ТЗ (АТЦ).

Комплектация фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01 оборудованием для фильтрации авиатоплива должна предусматривать использование:

- фильтра предварительной очистки авиатоплива от механических примесей для защиты насоса (со степенью очистки 200 мкм);

- фильтра тонкой очистки для приема топлива в отстойные (расходные) резервуары (первая ступень - степень очистки 15 мкм);

- фильтра тонкой очистки (вторая ступень - степень очистки 15 мкм);

- фильтра-водоотделителя (третья ступень - степень очистки 5 мкм);

- фильтра тонкой очистки (четвертая ступень - степень очистки 3 мкм)

- устройств отбора проб авиатоплива;

-	устройств визуального контроля потока авиатоплива в технологических трубопроводах на линиях деаэрации;

- дренажных устройств;

- систем управления, измерений и контроля параметров технологических процессов фильтрации авиатоплива;

- запорной и предохранительной арматуры.

Конструкция фильтров и фильтров-водоотделителей должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50553 [6], [12], [13], а остального используемого оборудования — 4.34.6,4.8,4.9.

Корпусы фильтров и фильтров-водоотделителей, предназначенные для фильтрации топлива для реактивных и газотурбинных двигателей, должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали.

При выдаче авиатоплива из расходных резервуаров на заправку ВС через фильтрующий заправочный узел ФЗУ-80.24.00.01 топливо поэтапно проходит фильтр предварительной очистки, насосный агрегат, фильтр тонкой очистки, фильтр-водоотделитель, фильтр тонкой очистки.

Корпусы фильтров и фильтров-водоотделителей должны оснащаться газосбрасывающими и предохранительными клапанами в соответствии с ГОСТ 12.2.085 и ГОСТ 12532.

Конструкцией корпусов фильтров и фильтров-водоотделителей должны быть предусмотрены устройства для ручной деаэрации и слива отстоя.

Конструкцией фильтров и фильтров-водоотделителей на линиях деаэрации авиатоплива должна быть, при необходимости, предусмотрена установка устройств визуального контроля непрерывности потока.

На входных и выходных патрубках фильтров и фильтров-водоотделителей должны быть установлены устройства отбора проб авиатоплива, удаление которых от корпуса фильтра и фильтра-водоотделителя не должно превышать четырех диаметров трубопровода, по не далее первого сварного шва.

Должна быть предусмотрена установка устройств отбора проб из отстойных зон фильтров и фильтров-водоотделителей.

Все оборудование фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01 должно быть размещено в металлическом контейнере, изготовленном в герметичном исполнении с закрываемыми боковинами типа «рольставни». Во время работы рольставни противоположных сторон должны открываться и фиксироваться в открытом положении, обеспечивая естественную вентиляцию и световое освещение.

Металлический контейнер фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01 должен иметь плоскую крышу, узлы для его транспортировки и фиксации, гнезда и узлы для снятия статического электричества и крепления заземления.

На все оборудование должна быть приложена техническая документация, сертификаты соответствия, инструкции по эксплуатации и другие документы.

Требования к качеству:

-	товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством

Российской Федерации;

- товар должен иметь сертификат соответствия, иных документов, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Срок и объем предоставления гарантии качества товара:

- гарантийный срок эксплуатации - не менее 8 лет с момента подписания акта приема-передачи;

- гарантия распространяется    на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия.

Приложение № 2

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80».

Заявка

на участие в запросе цен

Изучив извещение о проведении запроса цен №______ от __________ _______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

ИНН________________________________________________________________________________________

согласно поставить фильтрующий заправочный узел ФЗУ-80.24.00.01 указанный в техническом задании запроса цен  в полном объеме, по цене договора (указывается в рублях)___________________________________________.

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе цен обязуемся подписать договор  на  условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен «на право заключения договора на поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80» в соответствии с техническим заданием, проектом  договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  извещении о запросе цен:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса цен,

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

В случае признания нашей заявки победителем мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, выполнить работы в соответствии с условиями извещения и проекта договора.

Если  нашей заявке на участие в запросе цен  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, оказать услуги в соответствии с условиями извещения и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 3

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80».

Форма 1

(для юридических  лиц)

Сведения об участнике размещения заказа

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 4

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80».

Форма 2

(для физических лиц)

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 5

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80».

# ПРОЕКТ

# Договор № ___

# на поставку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80

| г. Хабаровск | «__» _______ 2014 г. |
| --- | --- |

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование участника закупки, с которым заключается договор), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника закупки), действующего на основании (реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо участника закупки), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», по результатам  проведённого запроса предложений (протокол подведения итогов запроса предложений №____ от ____2013года) заключили настоящий Договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Предметом настоящего Договора является поставка фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01, в количестве 1-й единицы, именуемого в дальнейшем «Товар», для нужд ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

  - Поставщик обязуется произвести поставку Товара в соответствии с условиями и требованиями Договора, Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.3 Требования, предъявляемые к Товару, определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ______________ (________________________) рублей, в т.ч. НДС __% - ________________ рублей.

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все расходы, связанные с его поставкой (транспортные расходы до посадочной площадки Февральск Амурской области), а также расходы по уплате налогов, сборов, предусмотренные действующим законодательством РФ и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.2. Порядок оплаты: Оплата за Товар производиться путем внесения авансовых платежей на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

2.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора, Заказчик на основании выставленного Поставщиком  счета производит оплату аванса Поставщику в размере 30% стоимости Товара по настоящему Договору в размере _________ (_____________) рублей.

2.3.2. В течение 3 (трех) календарных дней от даты промежуточной приемки Товара, на основании акта промежуточной приемки или на основании письменного уведомления Заказчика о невозможности направить своего представителя для промежуточной приемки Товара, Заказчик производит оплату аванса Поставщику в размере 50% стоимости Товара по настоящему Договору в размере ____________________ (______________) рублей.

2.3.3. В течение 3 (трех) календарных дней от даты прибытия Товара в пункт назначения – посадочная площадка Февральск Амурской области (датой прибытия считается дата выдачи Товара Получателю, указанная в транспортной накладной), Заказчик производит окончательный расчет по договору в размере 20% от стоимости Товара в размере _____________ (__________) рублей.

- СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Промежуточная приемка Товара, указанная в п. 2.3.2. Договора, осуществляется по месту нахождения Поставщика с участием представителя Заказчика не позднее 10 декабря 2014 года.

3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не позднее 25 декабря 2014 года, с возможностью досрочной поставки (отгрузки).

3.3. Поставщик в письменном виде уведомляет Заказчика о возможности предоставить  Товар для промежуточной приёмки, Заказчик обязуется приступить к промежуточной приемке Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления.

3.4. При промежуточной приемке Товара Заказчик проверяет фактически получаемый Товар на предмет соответствия комплектности, качеству и требованиям технического задания (Приложение № 1), а также иным условиям, установленным в Договоре. Представитель Заказчика осматривает принимаемый Товар в течение 3 (трех) рабочих дней, прием-передача при промежуточной приемке оформляется актом промежуточной приемки.

3.5. Поставщик в письменном виде уведомляет Заказчика о возможности поставить в пункт назначения – посадочная площадка Февральск Амурской области. Заказчик обязуется приступить к приемке Товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления.

3.6. Окончательная приемка Товара в месте поставки, производится по качеству и комплектности в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г № П-7, в ред., Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98 (далее Инструкция № П-7).

3.7. Одновременно с отгрузкой Товара Поставщик направляет Заказчику акт приема-передачи Товара (2 экз.), счет-фактуру, товарную накладную (2 экз.) с приложением документов (материалов), предусмотренных техническим заданием (приложение № 1) и иных документов необходимых для эксплуатации Товара.

3.8. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием Сторонами товарной накладной и (или) акта приема-передачи Товара.

3.9. Товар не прошедший окончательную приемку, не считается поставленным.

3.10. В случае несоответствия поставленного Товара по комплектности, качеству, либо иным условиям Договора и отказа Заказчика подписать акт приема-передачи Товара и товарную накладную, Заказчик направляет Поставщику претензию с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить указанные недостатки без дополнительной оплаты либо заменить товар не надлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора. Срок устранения выявленных недостатков и неисправностей поставляемого Товара не должен превышать 5-х недель (35 дней) с момента получения претензии (рекламации).

3.11. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков Товара, акт о скрытых недостатках составляется в течение 5 дней со дня обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

3.12. Право собственности и риск случайной гибели (случайного повреждения) на Товар переходит к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара в месте поставки – посадочная площадка Февральск Амурской области

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Гарантийный срок эксплуатации – ____ месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара в пункте назначения – посадочная площадка Февральск Амурской области.

4.2. В случае поломки Товара в период гарантийного срока, расходы, связанные с ремонтом, заменой Товара полностью несет Поставщик.

4.3. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТ и чертежам. Поставщик удостоверяет качество Товара сертификатом качества и декларации соответствия, установленные требованиям нормативно технической документации, утвержденной Госстандартом Российской Федерации. Комплектность Товара должна соответствовать техническому описанию, спецификации и комплектовочной ведомости.

4.4. Гарантийные обязательства на Товар устанавливаются нормативно-технической документацией (НТД), при условии соблюдения грузополучателем правил эксплуатации, предусмотренных НТД. При гарантийном обслуживании стороны руководствуются ГК РФ, Инструкцией № П-7 Госарбитража СССР от 25.04.66 г. и настоящим Договором.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

- произвести предпродажную подготовку Товара;

- передать Товар Заказчику надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, в т.ч. технического задания (Приложение 1), в срок, предусмотренный п. 3.1, п. 3.2. настоящего Договора;

- строго соблюдать действующие на транспорте правила сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления;

- за 10 рабочих дней уведомить Заказчика в письменном виде о возможности предоставить Товар для промежуточной приёмки. В случае отсутствия представителя Заказчика, произвести отгрузку Товара самостоятельно на основании уведомления Заказчика о невозможности направить представителя;

- осуществить отгрузку Товара в адрес Заказчика: в пункт назначения – посадочная площадка Февральск Амурской области не позднее 7 дней со дня промежуточной приемки Товара. Под отгрузкой в настоящем договоре подразумевается передача Товара от Поставщика Транспортной организации, подтверждаемая актом приёма-передачи Товара;

- в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке Товара, незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Заказчика;

-	предоставить Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к поставке Товара по Договору, и создавать условия для проверки хода его поставки, предоставить сертификаты, паспорта обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

-	предоставить Заказчику подлинники или заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия на поставляемый Товар. Товар должен иметь полную документацию в соответствии с комплектацией завода-изготовителя.

5.2. Заказчик обязан:

- принять поставленный по настоящему Договору Товар, при условии его соответствия требованиям Договора;

- оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3. В период гарантийного ремонта Заказчик имеет право устранить недостатки Товара своими силами и средствами, по предварительному согласованию с Поставщиком и последующим возмещением Поставщиком затрат на устранение недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению сторон.

7.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Товара при транспортировке к месту доставки несет Поставщик, который обязан застраховать Товар от рисков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон, либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде истца в соответствии с действующим законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны  полномочными представителями сторон.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.3. К настоящему Договору прилагается техническое задание (Приложение №1), являющееся его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

| "Заказчик": | "Поставщик": |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №

от	.	.2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-80.24.00.01 используется при перекачке и наливе топлива для реактивных двигателей ГОСТ 10227 без присадок.

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-80.24.00.01 предназначен для применения в стационарной системе обеспечения топливом при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С в макроклиматическом районе с холодным климатом.

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-80.24.00.01 устанавливается в технологическую линию после приёмных резервуаров и используется для внутрискладской перекачки топлива, в качестве насосной станции и пункта налива.

Исполнение фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01 должно быть модульного типа и обеспечивать:

- прием авитоплива из АТЗ (АЦ) в отстойные (приемные) резервуары с предварительной очисткой топлива;

- перекачку топлива из приемных резервуаров в расходные с предварительной

очисткой топлива;

- выдачу топлива из расходных резервуаров на заправку ВС с предварительной очисткой топлива;

- нижний налив авиатоплива в ТЗ (АТЦ) с использованием безпроливных соединений;

- выдачу авиатоплива из расходных резервуаров в ФЗУ-38Д (колонка ЦЗТ) для заправки ВС.

Комплектация оборудования фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01 предусматривает использование:

- системы технологических трубопроводов, коллекторов с предохранительной арматурой, газосбрасывающими и обратными клапанами;

- гибкого рукава с беспроливным соединением для налива авиатоплива в ТЗ (АТЦ);

- система защиты от гидроударов и превышения давления в оборудовании и гидравлических магистралях;

- средств учета перекачиваемого и выдаваемого авиатоплива в соответствии с требованиями МВИ (методика выполнения измерений);

- системы заземления и выравнивания потенциалов;

- два электронасосных агрегата марки АСВН-80А:

а)	мощностью 7,5 кВт - 1 шт. - для приема топлива из АТЗ и внутри складских перекачек,

б)	мощностью 5,5 (7,5) кВт - 1шт. - для выдачи топлива через ФЗУ-38 в бак летательного
аппарата и заправки АТЗ,

с устройством плавного пуска и дистанционным включением/отключением.

Гибкий рукав с металлической оплеткой Ду-50 с наконечником ННЗ 2561 А8 (антистатический рукав Ду-63 (Ду-75) с наконечником ННЗ 2561 А5 (ННЗ импортного производства), используемый на ФЗУ-80.24.00.01 для выдачи авиатоплива в ТЗ (АТЦ), стойким к воздействию авиатоплива и иметь длину, достаточную для соединения с ТЗ (АТЦ).

Комплектация фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01 оборудованием для фильтрации авиатоплива предусматривает использование:

- фильтра предварительной очистки авиатоплива от механических примесей для защиты насоса (со степенью очистки 200 мкм);

- фильтра тонкой очистки для приема топлива в отстойные (расходные) резервуары (первая ступень - степень очистки 15 мкм);

- фильтра тонкой очистки (вторая ступень - степень очистки 15 мкм);

- фильтра-водоотделителя (третья ступень - степень очистки 5 мкм);

- фильтра тонкой очистки (четвертая ступень - степень очистки 3 мкм)

- устройств отбора проб авиатоплива;

-	устройств визуального контроля потока авиатоплива в технологических трубопроводах на линиях деаэрации;

- дренажных устройств;

- систем управления, измерений и контроля параметров технологических процессов фильтрации авиатоплива;

- запорной и предохранительной арматуры.

Конструкция фильтров и фильтров-водоотделителей должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50553 [6], [12], [13], а остального используемого оборудования — 4.34.6,4.8,4.9.

Корпусы фильтров и фильтров-водоотделителей, предназначенные для фильтрации топлива для реактивных и газотурбинных двигателей, должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали.

При выдаче авиатоплива из расходных резервуаров на заправку ВС через фильтрующий заправочный узел ФЗУ-80.24.00.01 топливо поэтапно проходит фильтр предварительной очистки, насосный агрегат, фильтр тонкой очистки, фильтр-водоотделитель, фильтр тонкой очистки.

Корпусы фильтров и фильтров-водоотделителей должны оснащаться газосбрасывающими и предохранительными клапанами в соответствии с ГОСТ 12.2.085 и ГОСТ 12532.

Конструкцией корпусов фильтров и фильтров-водоотделителей должны быть предусмотрены устройства для ручной деаэрации и слива отстоя.

Конструкцией фильтров и фильтров-водоотделителей на линиях деаэрации авиатоплива должна быть, при необходимости, предусмотрена установка устройств визуального контроля непрерывности потока.

На входных и выходных патрубках фильтров и фильтров-водоотделителей должны быть установлены устройства отбора проб авиатоплива, удаление которых от корпуса фильтра и фильтра-водоотделителя не должно превышать четырех диаметров трубопровода, по не далее первого сварного шва.

Должна быть предусмотрена установка устройств отбора проб из отстойных зон фильтров и фильтров-водоотделителей.

Все оборудование фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01 должно быть размещено в металлическом контейнере, изготовленном в герметичном исполнении с закрываемыми боковинами типа «рольставни». Во время работы рольставни противоположных сторон должны открываться и фиксироваться в открытом положении, обеспечивая естественную вентиляцию и световое освещение.

Металлический контейнер фильтрующего заправочного узла ФЗУ-80.24.00.01 должен иметь плоскую крышу, узлы для его транспортировки и фиксации, гнезда и узлы для снятия статического электричества и крепления заземления.

На все оборудование должна быть приложена техническая документация, сертификаты соответствия, инструкции по эксплуатации и другие документы.

Требования к качеству:

-	товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством

Российской Федерации;

- товар должен иметь сертификат соответствия, иных документов, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц, не ранее 2014 года

выпуска.

Срок и объем предоставления гарантии качества товара:

- гарантийный срок эксплуатации - не менее 2 лет с момента подписания акта приема-передачи;

- гарантия распространяется    на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия;

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по производству								И. Р. Марушко

Начальник отдела бухгалтерского

учета и отчетности 	        						О. А. Коваль

Ведущий юрисконсульт							С. А. Трифонов