УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

ФКП  «Аэропорты Дальнего Востока»

В. В. Свечников

_________________

«29» сентября 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ-ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса цен на право заключения договора на поставку дизельной электростанции.

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»;

Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 37;

Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 304.

телефон: 8 (4162) 99 00 91, 8 (4162) 51 88 13;

адрес электронной почты: amurfkp@mail.ru;

контактные лица: Марушко Игорь Романович

Федорова Кристина Михайловна.

Способ закупки: запрос цен (В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи с чем Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем).

Предмет закупки: дизельная электростанция ДЭС-30.2 второй степени автоматизации (по ГОСТ 14228-80) в утепленном блок-контейнере на базе дизеля Д-246.

Кол-во: 1 штука.

Требования к качеству, функциональным (потребительским свойствам) и техническим характеристикам товара:

Требования к качеству, функциональным (потребительским свойствам) и техническим характеристикам товара определенны в техническом задании, согласно приложения № 1 к извещению-документации.

дизельная электростанция ДЭС-30.2 второй степени автоматизации (по ГОСТ 14228-80) в утепленном блок-контейнере на базе дизеля Д-246 должна быть поставлена в полном соответствии с техническим заданием, согласно приложения № 1 к извещению-документации.

Место поставки товара: Хабаровский край, г. Хабаровск, склад Заказчика.

Условия, порядок и срок поставки  товара: Условия, порядок и срок поставки  товара определенны в соответствии с проектом договора (Приложение № 5 к извещению-документации).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 737 500,00 рублей.

Цена указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара с учетом транспортных расходов по доставке товара, а также расходов на страхование, погрузо-разгрузочных работ, сборов, налогов, командировочных расходов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора в рамках данного запроса цен.

Срок и условия оплаты товара: Срок и условия оплаты товара определенны в соответствии с проектом договора (Приложение № 5 к извещению-документации).

Место подачи заявок на участие в запросе цен: 675000 Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 201.

Срок подачи заявок на участие в запросе цен: с момента опубликования информации о закупке -29.09.2014г.  по 07.10.2014г. включительно до 18-00 ч.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен:

675000 Амурской области г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 201.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен:

«08» октября 2014 года в 10-00 часов.

Срок и условия подписания договора:

Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

Требования к участникам закупки: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-   отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу  заявки на участие в запросе цен:

Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в срок, установленный в настоящем извещении, по утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен по форме, не соответствующей требованиям настоящего извещения, такая заявка комиссией не рассматривается и отклоняется как несоответствующая требованиям извещения о проведении запроса цен.

Заявка на участие в запросе цен  должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного в настоящем извещении.

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:

- заявка на участие в запросе цен (в соответствии с приложением № 2) с приложениями:

а) анкета участника закупки (Приложение № 3 или Приложение № 4);

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

г) копии учредительных документов;

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен:

Заявка на участие в запросе цен  подается участником закупки в письменной форме на бумажном носителе.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе цен при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявки, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о местожительстве (для физического лица) участника закупки), и в тот же день и такие конверты с заявками возвращаются участникам закупки.

Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от  проведения процедуры закупки: Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив извещение об отказе, на официальном сайте

Приложение № 1

к извещению-документации о запросе цен «на право заключения договора

поставку дизельной электростанции».

# Техническое задание

на поставку дизельной электростанции ДЭС-30.2 второй  степени автоматизации (по ГОСТ14228-80) в утеплённом блок-контейнере на базе дизеля Д-246

В комплект поставки входят:

- дизельная электростанция с автоматическим электрическим подогревателем охлаждающей жидкости, комплектное устройство с АВР по второй степени автоматизации в утеплённом блок-контейнере;

- шкаф автоматического ввода резерва с программируемым контролёром для обеспечения автоматического пуска и остановки дизельной электростанции и перевода нагрузки сети и обратно;

- система газовыхлопа с глушителем;

- охранно-пожарная сигнализация с автоматической системой пожаротушения;

- система аварийного (24 В) и рабочего освещения (220 В);

- насос топливозакачивающий;

- топливный бак с системой топливоподачи;

- автоматическое зарядное устройство для заряда и контроля аккумуляторных батарей;

- аккумуляторные батареи 6СТ-90 (2 шт.);

- система отопления (масляный обогреватель);

- эксплуатационная документация.

Количество - 1 единица.

Год выпуска - не ранее  2014г.

Дизельная электростанция ДЭС-30.2 по второй степени автоматизации (по ГОСТ14228-80) в утеплённом блок-контейнере на базе дизеля Д-246 новая, не бывшая в употреблении, комплектная, с новыми сборочными агрегатами, узлами, комплектующими.

| Технические характеристики |
| --- |
| Мощность основная, кВт | 30 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип генератора | ГСБ-30-4У2 |
| Стабильность выходного напряжения | 0,5% в установившимся режиме от 0 до 100 % нагрузки |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Соединение фаз | звезда |
| Изоляция | Класс Н |
| Система возбуждения | С самовозбуждением, электронным регулятором напряжения |
| Частота вращения об/мин | 1500 |
| Тип двигателя | 4-тактный дизельный |
| Модель двигателя | Д-246.1 |
| Производитель | ММЗ |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Степень сжатия | 17,0 |

- гарантия 12 (Двенадцать) месяцев с момента передачи Товара Заказчику, либо 1000 м/ч, в зависимости что наступит раньше;

- сертификация согласно федеральным и отраслевым законам РФ;

- техническое описание оборудования, инструкции, эксплуатационная документация на русском языке.

Приложение № 2

к извещению-документации о запросе цен «на право заключения договора

поставку дизельной электростанции».

Заявка

на участие в запросе цен

Изучив извещение-документацию о проведении запроса цен №____________ от __________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

ИНН________________________________________________________________________________________

согласно  поставить «дизельную электростанцию ДЭС-30.2 второй степени автоматизации (по ГОСТ 14228-80) в утепленном блок-контейнере на базе дизеля Д-246» в соответствии с  техническим заданием запроса цен  в полном объеме, по цене договора (указывается в рублях)___________________________________________.

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе цен обязуемся подписать договор  на  условиях, указанных в извещении-документации о проведении запроса цен «на право заключения договора на поставку дизельной электростанции» в соответствии с техническим заданием, проектом  договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  извещении о запросе цен:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса цен,

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

В случае признания нашей заявки победителем мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении-документации  запроса цен, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар в соответствии с условиями извещения-документации и проекта договора.

Если  нашей заявке на участие в запросе цен  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении-документации  запроса цен, проекте Договора и настоящей заявке, оказать услуги в соответствии с условиями извещения и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 3

к извещению-документации о запросе цен «на право заключения договора

поставку дизельной электростанции».

Форма 1

(для юридических  лиц)

Сведения об участнике размещения заказа (анкета)

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактное лицо |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 4

к извещению-документации о запросе цен «на право заключения договора

поставку дизельной электростанции».

Форма 2

(для физических лиц)

наименование участника закупки

Сведения об участнике закупки (анкета)

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 5

к извещению-документации о запросе цен «на право заключения договора

поставку дизельной электростанции».

Проект

Договор № ___

на поставку дизельной электростанции

| г. Благовещенск | «__» _______ 2014 г. |
| --- | --- |

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование участника закупки, с которым заключается договор), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника закупки), действующего на основании (реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо участника закупки), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», по результатам  проведённого запроса цен (протокол подведения итогов запроса цен №____ от ____2014года) заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, дизельную электростанцию ДЭС-30.2 второй  степени автоматизации (по ГОСТ14228-80) в утеплённом блок-контейнере на базе дизеля Д-246 (далее – Товар) в количестве 1 (одной) штуки для нужд Заказчика.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Договора, его наименование, технические характеристики и комплектация определяются в Техническом задании на Товар (Приложение №1 к Договору).

1.4. Место поставки (доставки) Товара –  г. Хабаровск, склад Заказчика.

# 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Основные определения, используемые в Договоре:

2.1.1. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу Товара Заказчику, включая товарные накладные, в т.ч. почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и иные документы, определяемые в Договоре на поставку Товара.

2.2. Требования к Товару:

2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему: заверенные копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на Товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) иные документы, подтверждающая надлежащее качество, безопасность эксплуатации, технические характеристики Товара.

2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Договором на поставку Товара.

2.2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.2.5. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Товара Грузополучателю.

2.2.6. Товар, указанный в пункте 1.1. настоящего договора должен быть новым, не бывшим в употреблении.

2.3. Требования к условиям и способам поставки Товара:

2.3.1. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3.2. Способ доставки Товара до Заказчика определяется Поставщиком самостоятельно.

2.3.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на Товар с аналогичными характеристиками. Замена Товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки Товара в течение 20 дней с момента обнаружения недостатков Товара.

2.4. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

2.4.2. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.4.3. Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем в сопроводительной документации на Товар и составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев с момента передачи Товара Заказчику, либо 1000 м/ч в зависимости что наступит раньше. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может превышать 20 (двадцать) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках Товара.

# 3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) И ОПЛАТА ТОВАРА

3.1. Стоимость (цена) Товара по условиям настоящего Договора составляет _______________(____________________) за 1 единицу Товара рублей.

3.2. Цена подлежащего к поставке Товара, согласно Техническому заданию, устанавливается на весь период действия Договора и  не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока действия настоящего Договора. Цена Товара может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.

3.3. Общая стоимость Товара включает в себя стоимость Товара, все сборы, налоги, обязательные платежи, расходы на оплату таможенных пошлин и страхование (если они есть), погрузочно-разгрузочные работы, транспортные, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.4. Оплата Товара по настоящему Договору производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями.

3.5. Расчет с Поставщиком осуществляется не позднее 31 декабря 2014г. по факту передачи Товара, после подписания Товарной накладной и/или иного акта сдачи-приемки исполнения обязательств, согласно выставленным поставщиком счёту-фактуре путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

# 4. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Заказчик производит промежуточную приемку Товара, которая осуществляется по месту нахождения Поставщика с участием представителя Заказчика не позднее 15 декабря 2014 года.

4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не позднее 15-ти календарных дней от даты промежуточной приемки Товара. Товар доставляется Поставщиком по адресу: г. Хабаровск, склад Заказчика.

4.3. Поставщик в письменном виде уведомляет Заказчика о возможности предоставить  Товар для промежуточной приёмки, Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления обязуется приступить к промежуточной приемке Товара либо в письменном виде отказаться от промежуточной приемки Товара.

4.4. При промежуточной приемке Товара Заказчик проверяет фактически получаемый Товар на предмет соответствия комплектности, качеству и требованиям технического задания (Приложение № 1), а также иным условиям, установленным в Договоре. Представитель Заказчика осматривает принимаемый Товар в течение 3 (трех) рабочих дней, прием-передача при промежуточной приемке оформляется актом промежуточной приемки.

4.5. Поставщик в письменном виде уведомляет Заказчика о возможности поставить в г. Хабаровск, склад Заказчика, Заказчик обязуется приступить к приемке Товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления.

4.6. Окончательная приемка Товара в месте поставки, производится по качеству и комплектности в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г № П-7, в ред., Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98 (далее Инструкция № П-7).

4.7. Одновременно с отгрузкой Товара Поставщик направляет Заказчику акт приема-передачи Товара (2 экз.), счет-фактуру, Товарную накладную (2 экз.) с приложением документов (материалов), предусмотренных техническим заданием (приложение № 1) и иных документов необходимых для эксплуатации Товара.

4.8. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием Сторонами товарной накладной и (или) акта приема-передачи товара.

4.9. Товар не прошедший окончательную приемку, не считается поставленным.

4.10. В случае несоответствия поставленного Товара по комплектности, качеству, либо иным условиям Договора и отказа Заказчика подписать акт приема-передачи товара и товарную накладную, Заказчик направляет Поставщику претензию с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить указанные недостатки без дополнительной оплаты либо заменить Товар не надлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора. Срок устранения выявленных недостатков и неисправностей поставляемого Товара не должен превышать 5-ти недель (35 дней) с момента получения претензии (рекламации).

4.11. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков Товара, акт о скрытых недостатках составляется в течение 5 дней со дня обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

4.12. Право собственности и риск случайной гибели (случайного повреждения) на Товар переходит к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара в месте поставки г. Хабаровск, склад Заказчика.

# 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

# 5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

5.1.2. В случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного Товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.

5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле над осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке Товара по количеству и качеству.

# 5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

# 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов и при условии истечения срока проведения экспертизы поставляемого Товара.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки товара.

# 6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Передать Товар в новом исправном состоянии в соответствии с характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложение №1 к договору).

6.2.2. Поставить Товар, который соответствует по техническим характеристикам и комплектности эксплуатационной документации. Предоставить информацию о Товаре, правилах его эксплуатации и условиях гарантии.

6.2.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.4. Провести предпродажную подготовку Товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,01% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. Ответственность за обеспечение и использование вспомогательных материалов, необходимых для поставки Товара, а также ответственность за их гибель и (или) повреждение полностью лежит на Поставщике.

7.4. При невозможности выполнения условий договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается на время действия этих обстоятельств. При этом Стороны освобождаются от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору при условии подтверждения указанных обстоятельства справками соответствующих государственных органов.

# 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Споры, возникающие по данному Договору, разрешаются путем переговоров.

8.2. Споры по настоящему Договору, неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению Арбитражным судом Хабаровского края.

8.3. Вопросы, неурегулированные положениями настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены письменно в форме дополнительных соглашений и подписаны Сторонами.

9.2. Поставщик не имеет права продать или передать свои права и обязанности по настоящему Договору никакой третьей стороне без предварительного письменного разрешения Заказчика.

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.4. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти дней письменно известить об этом  другую Сторону. Указанное уведомление является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

# 10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2.	Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством и настоящим Договором.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

# 11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» 680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 37 Почтовый адрес для всей корреспонденции: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Мухина, 31, каб. 304, Тел./факс: 8 (4162) 51-58-19; 99-00-94 ИНН 2815014915, КПП 272101001, ОГРН 1122815000604 ХФ ОАО «МДМ БАНК» г. Хабаровск, расчетный счет №40502810409070000001, корреспондентский счет № 30101810700000000825, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КР., г. Хабаровск БИК 040813825 Генеральный директор ______________ В.В. Свечников М.П. | Поставщик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ _________   от «__» ___ 2014 г.

# Техническое задание

на поставку дизельной электростанции ДЭС-30.2 второй  степени автоматизации (по ГОСТ14228-80) в утеплённом блок-контейнере на базе дизеля Д-246

В комплект поставки входят:

- дизельная электростанция с автоматическим электрическим подогревателем охлаждающей жидкости, комплектное устройство с АВР по второй степени автоматизации в утеплённом блок-контейнере;

- шкаф автоматического ввода резерва с программируемым контролёром для обеспечения автоматического пуска и остановки дизельной электростанции и перевода нагрузки сети и обратно;

- система газовыхлопа с глушителем;

- охранно-пожарная сигнализация с автоматической системой пожаротушения;

- система аварийного (24 В) и рабочего освещения (220 В);

- насос топливозакачивающий;

- топливный бак с системой топливоподачи;

- автоматическое зарядное устройство для заряда и контроля аккумуляторных батарей;

- аккумуляторные батареи 6СТ-90 (2 шт.);

- система отопления (масляный обогреватель);

- эксплуатационная документация.

Количество - 1 единица.

Год выпуска - не ранее  2014г.

Дизельная электростанция ДЭС-30.2 по второй степени автоматизации (по ГОСТ14228-80) в утеплённом блок-контейнере на базе дизеля Д-246 новая, не бывшая в употреблении, комплектная, с новыми сборочными агрегатами, узлами, комплектующими.

| Технические характеристики |
| --- |
| Мощность основная, кВт | 30 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип генератора | ГСБ-30-4У2 |
| Стабильность выходного напряжения | 0,5% в установившимся режиме от 0 до 100 % нагрузки |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Соединение фаз | звезда |
| Изоляция | Класс Н |
| Система возбуждения | С самовозбуждением, электронным регулятором напряжения |
| Частота вращения об/мин | 1500 |
| Тип двигателя | 4-тактный дизельный |
| Модель двигателя | Д-246.1 |
| Производитель | ММЗ |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Степень сжатия | 17,0 |

- гарантия 12 (Двенадцать) месяцев с момента передачи Товара Заказчику, либо 1000 м/ч, в зависимости что наступит раньше;

- сертификация согласно федеральным и отраслевым законам РФ;

- техническое описание оборудования, инструкции, эксплуатационная документация на русском языке.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                 ПОСТАВЩИК

____________________ В.В. Свечников                        _________________ _______

«___» ______________ 20__ г.                                        «___» ______________ 20__ г.