УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

ФКП  «Аэропорты Дальнего Востока»

В. В. Свечников

_________________

"02" декабря  2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса цен на право заключения договора

на ремонт помещений здания аэровокзала аэропорта Тында

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»;

Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37;

Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 304.

телефон: 8 (4162) 99 00 91, 8 (4162) 51 74 90;

адрес электронной почты: amurfkp@mail.ru;

контактные лица: Слободенюк Евгений Михайлович

Федорова Кристина Михайловна

Способ закупки: запрос цен. (В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи с чем Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем).

Предмет закупки: Выполнение ремонта помещений здания аэровокзала аэропорта Тында.

Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам  работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого  товара, выполняемой работы, оказываемой услуги - выполнение ремонта помещений здания аэровокзала аэропорта Тында проводится в соответствии с техническим заданием Приложение № 1 к документации.

Кол-во: 1 единица.

Место выполнения работ:

Амурская область, г. Тында, аэропорт.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ: Условия и сроки (периоды) выполнение ремонта помещений здания аэровокзала аэропорта Тында (Приложение № 5 к документации).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 805 819,13 рублей.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена указана с учетом всех расходов Исполнителя, с учетом материалов, с учетом  доставки материалов, а также расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов и других расходов и обязательных платежей.

Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: В соответствии с проектом договора (Приложение № 5 к документации).

Место подачи заявок на участие в запросе цен: 675000 Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Мухина 31, офис 201.

Срок подачи заявок на участие в запросе цен: с момента опубликования информации о закупке - 02.12.2014г.  по 10.12.2014г. включительно до 18-00 ч.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов закупки:

675000 Амурской области г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 201.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов закупки:

«11» декабря 2014 года в 10-00 часов.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации: 02.12.2014г.

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации:

За три рабочих дня до срока окончания подачи заявок.

Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации:

Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации в письменной форме в срок не позднее чем за три рабочих дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. Заказчик в течении  трех рабочих дней со дня поступления запроса дает разъяснение положений документации, направляет разъяснение положений документации претенденту направившему запрос, а также размещает копию такого разъяснения на официальном сайте.

Срок и условия подписания договора:

Договор может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

Требования к участниками закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое, лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-   отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу  заявки на участие в запросе цен:

Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в срок, установленный в настоящей документации, по утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящей документации.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен по форме, не соответствующей требованиям настоящей документации, такая заявка комиссией не рассматривается и отклоняется как несоответствующая требованиям документации о проведении запроса цен.

Заявка на участие в запросе цен  должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного в настоящей документации.

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:

- заявка на участие в запросе цен (в соответствии с приложением № 2 к документации) с приложениями:

а) анкета участника закупки (Приложение № 3 к документации или Приложение № 4 к документации);

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

г) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – Технические характеристики, объемы выполняемых работ указанные в техническом задании  документации (Приложение № 1) и представленные в заявке на участие должны полностью совпадать.

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен:

Заявка на участие в запросе цен  подается участником закупки в письменной форме.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе цен при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявки, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о местожительстве (для физического лица) участника закупки), и в тот же день и такие конверты с заявками и такие заявки  возвращаются участникам закупки.

Условия допуска к участию в закупке:

Заявка подлежит отклонению если она не соответствует требованиям, указанным в извещении, документации запроса цен

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора.

Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от  проведения процедуры закупки: Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив извещение об отказе, на официальном сайте.

Приложение № 1

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на ремонт помещений здания аэровокзала аэропорта Тында».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт помещений здания аэровокзала г. Тында

(Общестроительные работы и замена санитарно-технических приборов)

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЕ

1.1. В рамках данного заказа требуется:

-осуществить комплектацию объекта необходимыми строительными материалами и изделиями по составу ремонтных работ и характеристикам согласно настоящего Технического задания;

-выполнить текущий ремонт объекта, сдать выполненные работы Заказчику вместе с комплектом необходимой для эксплуатации технической документации;

-предоставить по первому требованию Заказчика любую необходимую информацию и документацию;

-предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

2.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

2.1. Применяемые строительные материалы и изделия должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и соответствовать требованиям и техническим характеристикам.

2.2. Качественные характеристики строительных материалов и изделий должны соответствовать или превышать требования, настоящего технического задания и соответствовать требованиям стандартов РФ.

2.3. Эксплуатационная документация на поставленные материалы и изделия должна содержать: подробные инструкции по функциональным возможностям, описание допустимых режимов работы, требования к проведению профилактических работ.

2.5. Вся документация должна быть на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации, эксплуатационной документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

2.6. На этапе поставки должны быть представлены сертификаты Роспотребнадзора Российской Федерации на поставляемые материалы, изделия и оборудование, где это необходимо.

2.7. Отделочные материалы, их цветовое решение согласовать с Заказчиком до приобретения и начала работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

3.1. Допуск строительного персонала для производства работ на объекте осуществлять по согласованию с Заказчиком. По окончании работ, строительный персонал должен сдать состояние места производства работ Заказчику и, только с его разрешения, оставить место производства работ.

3.2. Ежедневно убирать строительный мусор, оставшийся после окончания работ.

3.3. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

4.1. Требования к проведению работ:

4.1.1. Задачи подрядчика: реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в срок, в соответствие с техническим заданием при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

4.1.2. Срок выполнения работ: со дня заключения договора до 25.12.2014 года.

4.1.3. Все виды работ, предоставленные настоящим техническим заданием, рассчитываются с учетом всех расходов, связанных с выполнением работы с учетом стоимости материалов, в том числе расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов и других обязательных платежей.

4.1.4. Работы производятся в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации», действующими строительными правилами и техническими регламентами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация труда в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП-12-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 30970-2002 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.».

4.1.5. Все подключения сетей электроснабжения допускается производить только в присутствии сотрудников энергетических служб.

4.1.5. Все вопросы организации производственного процесса (доставка необходимых строительных материалов, оборудования, инструмента,  персонала, удаление мусора и отходов производства) Подрядчик решает  самостоятельно.

5.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) дней после даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Исполнителя смету на выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Исполнитель обязуется выполнить работы.

5.2. После выполнения и сдачи всех работ представителю Заказчика, Исполнитель предоставляет следующую исполнительную документацию:

- Гигиенические сертификаты на применяемые материалы

- Паспорта на изделия

- Протоколы испытания материалов

- Общий журнал работ

- Акт готовности объекта.

- Форма КС-2

- Форма КС-3

- Счет-фактура

- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. |  | Демонтаж бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (применительно) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.0162 |
| 2. |  | Демонтаж обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.339 |
| 3. |  | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен(применительно) | 100 м2 стен | 0.315 |
| 4. |  | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих (применительно) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.315 |
| 5. |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.0879 |
| 6. |  | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0.0879 |
| 7. |  | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.0675 |
| 8. |  | Демонтаж гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм(применительно) | 100 м деталей | 1.4 |
|  | Раздел 2. Операционный зал, регистрация билетов №1, 22 |
| 9. |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.339 |
| 10. |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.017 |
| 11. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.339 |
| 12. |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.48 |
| 13. |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.04 |
| 14. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 2.748 |
| 15. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.62 |
| 16. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 62 |
| 17. |  | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 2.5927 |
| 18. |  | Мультиплит 12,5*1200*2500 | м2 | 290.3824 |
| 19. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.7821 |
| 20. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3471 |
| 21. |  | Смена розеток | 100 шт. | 0.03 |
| 22. |  | Смена выключателей | 100 шт. | 0.02 |
| 23. |  | Установка стоек и баннер "Самолет на белом фоне" | компл. | 1 |
|  | Раздел 3. Стерильная зона №19 |
| 24. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.646 |
| 25. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.16 |
| 26. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 16 |
| 27. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.84176 |
| 28. |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.84176 |
| 29. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.84176 |
| 30. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.3434 |
|  | Раздел 4. Комната досмотра №10 |
| 31. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.538 |
| 32. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.14 |
| 33. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 14 |
| 34. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.81645 |
| 35. |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.81645 |
| 36. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.81645 |
| 37. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.2585 |
|  | Раздел 5. Помещение №21 |
| 38. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.083 |
| 39. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.06 |
| 40. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 6 |
| 41. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.308 |
| 42. |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.308 |
| 43. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.308 |
| 44. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.0972 |
|  | Раздел 6. Помещение №17 |
| 45. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.157 |
| 46. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.08 |
| 47. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 8 |
| 48. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.4404 |
| 49. |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.4404 |
| 50. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4404 |
| 51. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.152 |
|  | Раздел 7. Помещения 11,15 |
| 52. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.071 |
| 53. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.04 |
| 54. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 4 |
| 55. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.433 |
| 56. |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.433 |
| 57. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.433 |
| 58. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.1388 |
|  | Раздел 8. Помещение №29 |
| 59. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.039 |
| 60. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.02 |
| 61. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 2 |
| 62. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2066 |
| 63. |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.2066 |
| 64. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2066 |
| 65. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.0634 |
|  | Раздел 9. Туалет 54-53 |
| 66. |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02 |
| 67. |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.57628 |
| 68. |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.57628 |
| 69. |  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.148 |
| 70. |  | Плитки керамические для полов | м2 | 15.096 |
| 71. |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.57628 |
| 72. |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | м2 | 57.05172 |
| 73. |  | Устройство потолков реечных алюминиевых(применительно) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.148 |
| 74. |  | Потолочные панели Акватон 3*0,21 | м2 | 14.8 |
| 75. |  | Светильник местного освещения | 100 шт. | 0.08 |
| 76. |  | Светильник местного освещения | шт | 8 |
| 77. |  | Смена выключателей | 100 шт. | 0.01 |
| 78. |  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.02 |
| 79. |  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.03 |
| 80. |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.2 |
| 81. |  | Унитаз-компакт "Комфорт" | компл. | 2 |
| 82. |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.1 |
| 83. |  | Умывальник типа Тюльпан | компл. | 1 |
| 84. |  | Установка дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 0.3 |
| 85. |  | Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2 | м2 | 4.8 |
| 86. |  | Задвижка накладная | шт. | 3 |
| 87. |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.1342 |
| 88. |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.0126 |
|  | Раздел 10. Туалет 52, 55 |
| 89. |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02 |
| 90. |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.6092 |
| 91. |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.154 |
| 92. |  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.154 |
| 93. |  | Плитки керамические для полов | м2 | 15.708 |
| 94. |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.6092 |
| 95. |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.6092 |
| 96. |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | м2 | 60.3108 |
| 97. |  | Устройство потолков реечных алюминиевых(применительно) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.154 |
| 98. |  | Потолочные панели Акватон 3*0,21 | м2 | 15.4 |
| 99. |  | Светильник местного освещения | 100 шт. | 0.08 |
| 100. |  | Светильник местного освещения | шт | 8 |
| 101. |  | Смена выключателей | 100 шт. | 0.01 |
| 102. |  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.02 |
| 103. |  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.03 |
| 104. |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.2 |
| 105. |  | Унитаз-компакт "Комфорт" | компл. | 2 |
| 106. |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.1 |
| 107. |  | Умывальник типа Тюльпан | компл. | 1 |
| 108. |  | Установка дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 0.3 |
| 109. |  | Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2 | м2 | 4.8 |
| 110. |  | Задвижка накладная | шт | 3 |
|  | Раздел 11. Двери |
| 111. |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.01911 |
| 112. |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1575 |
| 113. |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.11466 |
| 114. |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами гроузопдъемностью 10 т, работающих вне карьера | т. | 10 |
| 115. |  | Погрузка-разгрузка строительного мусора вручную | т. | 10 |

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок выполненных работ составляет не менее 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ, даже если в акте не были отмечены замечания.

Приложение № 2

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на ремонт помещений здания аэровокзала аэропорта Тында».

Заявка

на участие в запросе цен

Изучив извещение о проведении запроса цен №______ от __________ _______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

ИНН________________________________________________________________________________________

согласно выполнить  ремонт помещений здания аэровокзала аэропорта Тында указанный в техническом задании запроса цен  в полном объеме, по цене договора (указывается в рублях)___________________________________________.

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе цен обязуемся подписать договор  на  условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен «на право заключения договора на ремонт помещений здания аэровокзала аэропорта Тында» в соответствии с техническим заданием, проектом  договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  извещении о запросе цен:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса цен,

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

В случае признания нашей заявки победителем мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, выполнить работы в соответствии с условиями извещения и проекта договора.

Если  нашей заявке на участие в запросе цен  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, оказать услуги в соответствии с условиями извещения и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 3

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на ремонт помещений здания аэровокзала аэропорта Тында».

Форма 1

(для юридических  лиц)

Сведения об участнике размещения заказа

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 4

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на ремонт помещений здания аэровокзала аэропорта Тында».

Форма 2

(для физических лиц)

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 5

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на ремонт помещений здания аэровокзала аэропорта Тында».

# ПРОЕКТ

Проект

Договор № ___

на ремонт помещений здания аэровокзала аэропорта Тында

| г. Благовещенск | «__» _______ 2014 г. |
| --- | --- |

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование участника закупки, с которым заключается договор), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника закупки), действующего на основании (реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо участника закупки), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», по результатам  проведённого запроса цен (протокол подведения итогов запроса цен №____ от ____2014 года) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и место выполнения работ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение ремонта помещений здания аэровокзала аэропорта Тында (далее – Работы), в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Виды и объемы работ выполняемых Подрядчиком, определены в Техническом задании (Приложение № 1), локальном сметном расчете (Приложение №2)  к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Место выполнения работ: Амурская область, город Тында, аэропорт.

1.4. Работы  выполняются с использованием материалов Подрядчика.

1.5. Вся техника и оборудование, необходимые для выполнения Работ должна находиться на территории города Тында в течение всего периода исполнения Договора для возможности ежедневного выполнения Работ.

2. Стоимость Договора, порядок расчетов и источник финансирования

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору  (далее – цена Договора) составляет________ (____________________) рублей.

2.2. В цену Договора включены все затраты и издержки Подрядчика, в том числе расходы по уплате налогов, сборов, предусмотренные действующим законодательством РФ и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Стоимость Договора устанавливается на весь период действия Договора и может быть изменена, только в случаях, предусмотренных законом.

2.4. Финансирование настоящего Договора производиться за счет заимствованных средств (возмещаемых субсидиями из федерального бюджета).

2.5. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных  дней с даты двухстороннего подписания Актов о приемке выполненных работ на основании выставленного счета.

2.6. Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе третьему лицу до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ: выполнение работ осуществляется со дня заключения договора до 25.12.2014 года.

4. Гарантии качества

4.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

4.2. Гарантийный срок результатов работ по настоящему Договору составляет 5 (пять) лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять за свой счет недостатки и дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока в срок, согласованный с Заказчиком, но не более 20 дней с момента составления Сторонами соответствующего акта с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов или с момента получения от Заказчика соответствующей претензии. Для участия в составлении акта с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов, в установленный данным пунктом срок или отказа Подрядчика от подписания акта с перечнем обнаруженных недостатков, Заказчик вправе составить и подписать данный акт с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов в одностороннем порядке и направить соответствующую претензию Подрядчику.

4.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию  в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. По завершению Работ Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании Работ и представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № (КС-3).

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (КС-2) рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.3. Сдача Работ Подрядчиком и приемка Работ Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

5.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки работ, оформленные в установленном порядке: сертификаты соответствия качества  поставляемых на объект материалов, изделий.

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе выполнения работ недостатков и дефектов Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и дефектов и сроки их устранения Подрядчиком.

5.6. При обнаружении Заказчиком  в ходе приемки выполненных работ, недостатков и дефектов Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки в срок, согласованный с Заказчиком, без дополнительной оплаты.

5.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте с перечнем необходимых доработок.

5.8. При неустранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в акте, Заказчик  вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию в соответствии с действующем законодательством.

5.9. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке таких Работ.

5.10. Заказчик, обнаруживший  после приемки выполненных работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемке (скрытые недостатки) обязан в трехдневный срок направить Подрядчику уведомление о выявленных недостатках.

5.11. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы по настоящему Договору, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза, все расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Обязанности Подрядчика:

6.1.1. Выполнить работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, а также согласно требованиям действующих  СНиП, государственных стандартов, иных нормативных документов предусмотренных для данных видов работ.

6.1.2. Сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном  разделом 5 настоящего Договора.

6.1.3. Обеспечить устранение выявленных в процессе работ дефектов за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6.1.4. Выполнить  работы в сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора.

6.1.5. Немедленно письменно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству Работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный Договором срок.

6.1.6. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам т.п.), требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных законом.

6.1.7. В случае повреждения элементов благоустройства при производстве работ производить восстановление поврежденных элементов благоустройства за счет собственных средств.

6.1.8. Выступать ответчиком в суде за причиненный вред третьей стороне ввиду ненадлежащего содержания объектов благоустройства указанных в данном Договоре.

6.1.9. Представлять Заказчику необходимую оперативную информацию о ходе выполнения работ, об объемах и стоимости выполненных работ, численности работающих.

6.1.10. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора письменно сообщить, с предоставлением документа Заказчику, о назначении представителя Подрядчика, имеющего право действовать от его имени в части осуществления контроля за выполнением работ, с правом подписания актов, составляемых в случаях, предусмотренных пунктами 5.2., 5.5., 5.6., настоящего Договора, сообщить номер телефона мобильной связи, адрес электронной почты.

6.1.11. Незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика в случае приостановке работ по любой причине.

6.1.12. Заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

6.1.13. По требованию Заказчика представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно выполнения настоящего Договора.

6.1.14. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

6.1.15. Предоставить Заказчику сертификаты качества материалов, используемых при производстве Работ.

6.1.16.  Представить на утверждение Заказчику в течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Подрядчика смету на выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Подрядчик обязуется выполнить Работы (Приложение №2).

6.2. Права Подрядчика:

6.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения  объема  работ в рамках настоящего Договора.

6.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору при условии истечения срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора.

6.2.3. Привлечь  к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядные организации, уведомив Заказчика, оставаясь ответственным за их действия, перед Заказчиком.

6.3. Обязанности Заказчика:

6.3.1. Осуществлять контроль над ходом работ, производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.3.2. Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6.4. Права Заказчика:

6.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.4.2.  Привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз.

6.4.3. Назначить представителя для разрешения всех вопросов в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

6.4.4. Задержать оплату за выполненные Работы при допущенных недостатках и дефектах в ходе выполнения Работ, при нарушении сроков выполнения Работ, а также в случае причинения ущерба третьему лицу до момента устранения недостатков и дефектов или возмещения ущерба.

6.4.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае не исполнения (отказа от исполнения) Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа)  в размере 2 (двух) процентов от цены Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком производится с учетом вычета штрафных санкций (сумма к оплате равна сумме Договора уменьшенной на сумму начисленных штрафных санкций).

7.4. Уплата Подрядчиком неустойки не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает «Заказчику» штраф в размере 10 % от суммы невыполненных Работ, предусмотренных Договором.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон непосредственно повлиявшие на исполнение настоящего Договора.

8.2. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

8.3. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

8.4. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.6. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обязательств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными органами.

8.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8.8. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжения настоящего Договора.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании, в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Заключительные положения

11.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Внесение изменений и дополнений в Договор производится в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями.

11.4. Все уведомления и сообщения  в рамках настоящего Договора должны направляться в письменной форме или по телеграфу или  телефаксу с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

11.5. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.6. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон, она обязана в пятидневный срок сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

11.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12. Юридические адреса,  банковские реквизиты сторон и подписи сторон:

| Заказчик ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» 680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37 Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Мухина, 31, каб. 304 ИНН/КПП: 2815014915/281501001 ОГРН 1122815000604 E-mail: amurfkp@mail.ru Тел/факс: 8 (41658) 990094 ХФ ОАО «МДМ БАНК» г Хабаровск, расчетный счет №40502810709070000001, корреспондентский счет № 30101810400000000825 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КР. Г. Хабаровск БИК 040813825 Генеральный директор ________________________ В.В. Свечников «______» ________________ 2014 г. | Подрядчик ________________________ «______» ________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № ________________

от «____» ______________2014 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт помещений здания аэровокзала аэропорта Тында

(Общестроительные работы и замена санитарно-технических приборов)

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЕ

1.1. В рамках данного заказа требуется:

-осуществить комплектацию объекта необходимыми строительными материалами и изделиями по составу ремонтных работ и характеристикам согласно настоящего Технического задания;

-выполнить текущий ремонт объекта, сдать выполненные работы Заказчику вместе с комплектом необходимой для эксплуатации технической документации;

-предоставить по первому требованию Заказчика любую необходимую информацию и документацию;

-предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

2.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

2.1. Применяемые строительные материалы и изделия должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и соответствовать требованиям и техническим характеристикам.

2.2. Качественные характеристики строительных материалов и изделий должны соответствовать или превышать требования, настоящего технического задания и соответствовать требованиям стандартов РФ.

2.3. Эксплуатационная документация на поставленные материалы и изделия должна содержать: подробные инструкции по функциональным возможностям, описание допустимых режимов работы, требования к проведению профилактических работ.

2.5. Вся документация должна быть на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации, эксплуатационной документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

2.6. На этапе поставки должны быть представлены сертификаты Роспотребнадзора Российской Федерации на поставляемые материалы, изделия и оборудование, где это необходимо.

2.7. Отделочные материалы, их цветовое решение согласовать с Заказчиком до приобретения и начала работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

3.1. Допуск строительного персонала для производства работ на объекте осуществлять по согласованию с Заказчиком. По окончании работ, строительный персонал должен сдать состояние места производства работ Заказчику и, только с его разрешения, оставить место производства работ.

3.2. Ежедневно убирать строительный мусор, оставшийся после окончания работ.

3.3. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

4.1. Требования к проведению работ:

4.1.1. Задачи подрядчика: реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в срок, в соответствие с техническим заданием при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

4.1.2. Срок выполнения работ: со дня заключения договора до 25.12.2014 года.

4.1.3. Все виды работ, предоставленные настоящим техническим заданием, рассчитываются с учетом всех расходов, связанных с выполнением работы с учетом стоимости материалов, в том числе расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов и других обязательных платежей.

4.1.4. Работы производятся в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации», действующими строительными правилами и техническими регламентами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация труда в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП-12-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 30970-2002 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.».

4.1.5. Все подключения сетей электроснабжения допускается производить только в присутствии сотрудников энергетических служб.

4.1.5. Все вопросы организации производственного процесса (доставка необходимых строительных материалов, оборудования, инструмента,  персонала, удаление мусора и отходов производства) Подрядчик решает  самостоятельно.

5.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) дней после даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Исполнителя смету на выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Исполнитель обязуется выполнить работы.

5.2. После выполнения и сдачи всех работ представителю Заказчика, Исполнитель предоставляет следующую исполнительную документацию:

- Гигиенические сертификаты на применяемые материалы

- Паспорта на изделия

- Протоколы испытания материалов

- Общий журнал работ

- Акт готовности объекта.

- Форма КС-2

- Форма КС-3

- Счет-фактура

- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. |  | Демонтаж бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (применительно) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.0162 |
| 2. |  | Демонтаж обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.339 |
| 3. |  | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен(применительно) | 100 м2 стен | 0.315 |
| 4. |  | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих (применительно) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.315 |
| 5. |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.0879 |
| 6. |  | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0.0879 |
| 7. |  | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.0675 |
| 8. |  | Демонтаж гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм(применительно) | 100 м деталей | 1.4 |
|  | Раздел 2. Операционный зал, регистрация билетов №1, 22 |
| 9. |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.339 |
| 10. |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.017 |
| 11. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.339 |
| 12. |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.48 |
| 13. |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.04 |
| 14. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 2.748 |
| 15. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.62 |
| 16. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 62 |
| 17. |  | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 2.5927 |
| 18. |  | Мультиплит 12,5*1200*2500 | м2 | 290.3824 |
| 19. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.7821 |
| 20. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3471 |
| 21. |  | Смена розеток | 100 шт. | 0.03 |
| 22. |  | Смена выключателей | 100 шт. | 0.02 |
| 23. |  | Установка стоек и баннер "Самолет на белом фоне" | компл. | 1 |
|  | Раздел 3. Стерильная зона №19 |
| 24. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.646 |
| 25. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.16 |
| 26. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 16 |
| 27. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.84176 |
| 28. |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.84176 |
| 29. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.84176 |
| 30. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.3434 |
|  | Раздел 4. Комната досмотра №10 |
| 31. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.538 |
| 32. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.14 |
| 33. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 14 |
| 34. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.81645 |
| 35. |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.81645 |
| 36. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.81645 |
| 37. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.2585 |
|  | Раздел 5. Помещение №21 |
| 38. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.083 |
| 39. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.06 |
| 40. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 6 |
| 41. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.308 |
| 42. |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.308 |
| 43. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.308 |
| 44. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.0972 |
|  | Раздел 6. Помещение №17 |
| 45. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.157 |
| 46. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.08 |
| 47. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 8 |
| 48. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.4404 |
| 49. |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.4404 |
| 50. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4404 |
| 51. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.152 |
|  | Раздел 7. Помещения 11,15 |
| 52. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.071 |
| 53. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.04 |
| 54. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 4 |
| 55. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.433 |
| 56. |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.433 |
| 57. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.433 |
| 58. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.1388 |
|  | Раздел 8. Помещение №29 |
| 59. |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.039 |
| 60. |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.02 |
| 61. |  | Светильник для потолков Армстронг | шт | 2 |
| 62. |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2066 |
| 63. |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.2066 |
| 64. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2066 |
| 65. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.0634 |
|  | Раздел 9. Туалет 54-53 |
| 66. |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02 |
| 67. |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.57628 |
| 68. |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.57628 |
| 69. |  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.148 |
| 70. |  | Плитки керамические для полов | м2 | 15.096 |
| 71. |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.57628 |
| 72. |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | м2 | 57.05172 |
| 73. |  | Устройство потолков реечных алюминиевых(применительно) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.148 |
| 74. |  | Потолочные панели Акватон 3*0,21 | м2 | 14.8 |
| 75. |  | Светильник местного освещения | 100 шт. | 0.08 |
| 76. |  | Светильник местного освещения | шт | 8 |
| 77. |  | Смена выключателей | 100 шт. | 0.01 |
| 78. |  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.02 |
| 79. |  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.03 |
| 80. |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.2 |
| 81. |  | Унитаз-компакт "Комфорт" | компл. | 2 |
| 82. |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.1 |
| 83. |  | Умывальник типа Тюльпан | компл. | 1 |
| 84. |  | Установка дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 0.3 |
| 85. |  | Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2 | м2 | 4.8 |
| 86. |  | Задвижка накладная | шт. | 3 |
| 87. |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.1342 |
| 88. |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.0126 |
|  | Раздел 10. Туалет 52, 55 |
| 89. |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02 |
| 90. |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.6092 |
| 91. |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.154 |
| 92. |  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.154 |
| 93. |  | Плитки керамические для полов | м2 | 15.708 |
| 94. |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.6092 |
| 95. |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.6092 |
| 96. |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | м2 | 60.3108 |
| 97. |  | Устройство потолков реечных алюминиевых(применительно) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.154 |
| 98. |  | Потолочные панели Акватон 3*0,21 | м2 | 15.4 |
| 99. |  | Светильник местного освещения | 100 шт. | 0.08 |
| 100. |  | Светильник местного освещения | шт | 8 |
| 101. |  | Смена выключателей | 100 шт. | 0.01 |
| 102. |  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.02 |
| 103. |  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.03 |
| 104. |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.2 |
| 105. |  | Унитаз-компакт "Комфорт" | компл. | 2 |
| 106. |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.1 |
| 107. |  | Умывальник типа Тюльпан | компл. | 1 |
| 108. |  | Установка дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 0.3 |
| 109. |  | Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2 | м2 | 4.8 |
| 110. |  | Задвижка накладная | шт | 3 |
|  | Раздел 11. Двери |
| 111. |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.01911 |
| 112. |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1575 |
| 113. |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.11466 |
| 114. |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами гроузопдъемностью 10 т, работающих вне карьера | т. | 10 |
| 115. |  | Погрузка-разгрузка строительного мусора вручную | т. | 10 |

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок выполненных работ составляет не менее 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ, даже если в акте не были отмечены замечания.

| Заказчик: ______________ «______» ________________ 2014 г. М.П. | Исполнитель: ______________________________ «______» ________________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Главный   бухгалтер	        						Н. Г. Евгенова

Главный юрисконсульт							С. А. Трифонов

Заместитель генерального директора по

строительству                                                                                              Е. М. Слободенюк