УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

ФКП  «Аэропорты Дальнего Востока»

В. В. Свечников

_________________

"04" декабря  2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса цен на право заключения договора

на выполнение текущего ремонт здания гаража

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»;

Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37;

Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 304.

телефон: 8 (4162) 99 00 91, 8 (4162) 51 74 90;

адрес электронной почты: amurfkp@mail.ru;

контактные лица: Слободенюк Евгений Михайлович

Федорова Кристина Михайловна

Способ закупки: запрос цен. (В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи с чем Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем).

Предмет закупки: Выполнение текущего ремонта здания гаража.

Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам  работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого  товара, выполняемой работы, оказываемой услуги - выполнение текущий ремонта здания гаража проводится в соответствии с техническим заданием Приложение № 1 к документации.

Кол-во: 1 единица.

Место выполнения работ:

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 16.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ: Условия и сроки (периоды) выполнение текущий ремонта здания гаража (Приложение № 5 к документации).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 2 603 077,00 рублей.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена указана с учетом всех расходов Исполнителя, с учетом материалов, с учетом  доставки материалов, а также расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов и других расходов и обязательных платежей.

Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: В соответствии с проектом договора (Приложение № 5 к документации).

Место подачи заявок на участие в запросе цен: 675000 Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Мухина 31, офис 201.

Срок подачи заявок на участие в запросе цен: с момента опубликования информации о закупке - 04.12.2014г.  по 12.12.2014г. включительно до 18-00 ч.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов закупки:

675000 Амурской области г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 201.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов закупки:

«15» декабря 2014 года в 11-00 часов.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации: 04.12.2014г.

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации:

За три рабочих дня до срока окончания подачи заявок.

Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации:

Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации в письменной форме в срок не позднее чем за три рабочих дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. Заказчик в течении  трех рабочих дней со дня поступления запроса дает разъяснение положений документации, направляет разъяснение положений документации претенденту направившему запрос, а также размещает копию такого разъяснения на официальном сайте.

Срок и условия подписания договора:

Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

Требования к участниками закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое, лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-   отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу  заявки на участие в запросе цен:

Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в срок, установленный в настоящей документации, по утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящей документации.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен по форме, не соответствующей требованиям настоящей документации, такая заявка комиссией не рассматривается и отклоняется как несоответствующая требованиям документации о проведении запроса цен.

Заявка на участие в запросе цен  должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного в настоящей документации.

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:

- заявка на участие в запросе цен (в соответствии с приложением № 2 к документации) с приложениями:

а) анкета участника закупки (Приложение № 3 к документации или Приложение № 4 к документации);

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

г) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – Технические характеристики, объемы выполняемых работ указанные в техническом задании  документации (Приложение № 1) и представленные в заявке на участие должны полностью совпадать.

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен:

Заявка на участие в запросе цен  подается участником закупки в письменной форме.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе цен при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявки, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о местожительстве (для физического лица) участника закупки), и в тот же день и такие конверты с заявками и такие заявки  возвращаются участникам закупки.

Условия допуска к участию в закупке:

Заявка подлежит отклонению если она не соответствует требованиям, указанным в извещении, документации запроса цен

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора.

Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от  проведения процедуры закупки: Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив извещение об отказе, на официальном сайте.

Приложение № 1

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение текущего ремонта здания гаража».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта

здания гаража ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»                                                                        по адресу: г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 16

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЕ

1.1 В рамках данного заказа требуется:

-осуществить комплектацию объекта необходимыми строительными материалами и изделиями по составу ремонтных работ и характеристикам согласно настоящего Технического задания;

-выполнить текущий ремонт  объекта, сдать выполненные работы Заказчику вместе с комплектом необходимой для эксплуатации технической документации;

-предоставить по первому требованию Заказчика любую необходимую информацию и документацию;

-предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Применяемые строительные материалы и изделия должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и соответствовать требованиям и техническим характеристикам.

2.2.Качественные характеристики строительных материалов и изделий должны соответствовать или превышать требования, настоящего технического задания и соответствовать требованиям стандартов РФ.

2.3. Эксплуатационная документация на поставленные материалы и изделия должна содержать: подробные инструкции по функциональным возможностям, описание допустимых режимов работы, требования к проведению профилактических работ.

2.5. Вся документация должна быть на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации, эксплуатационной документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

2.6. На этапе поставки должны быть представлены сертификаты Роспотребнадзора Российской Федерации на поставляемые материалы, изделия и оборудование, где это необходимо.

3.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

| № | Перечень конструкций, харектеристики |
| --- | --- |
| 1 | Ворота: свариваемые из равнополочного стального углового профиля с шириной полки не менее 100 мм, толщиной не менее 10 мм, утеплитель ворот – минераловатная плита на синтетическом связующем. Проемы ворот усилить стальным уголком 100х100 мм. Окраска – эмалью. |
| 2 2 | Стены: из силикатного полнотелого кирпича 250х120х80 мм армированные через 4 ряда кладки. |
| 3 2 | Штукатурка стен: цементно-известковым раствором по металлической сетке толщиной 30 – 35 мм. |
| 4 | Штукатурка перегородки: цементно-известковым раствором по кирпичу толщиной 20 мм. |
| 5 | Блок дверной: деревянный шпонированный 2,1х0,9 м. Окраска – эмалью. |
| 6 | Кровля: из профилированного листа по прогону из стального двутавра №22 и деревянным стропилам 200х50х5000, утепленная минплитой в два слоя и пароизоляцией «Изоспан». |
| 7 | Потолки: подшивные из плит ОСП 2,44х1,22 м. |
| 8 | Фасад: обшивка из профилированного листа, утеплителя из базальтовых плит и пароизоляцией «Изоспан». |
| 9 | Отделка стен и перегородок: известковая окраска по подготовленной поверхности из растворов, приготовленных из сухих смесей. |
| 10 | Полы: из тяжелого бетона класса В12,5 (М150) толщиной 150 мм. |

3.1. Размеры ворот и дверных проемов уточнить до начала изготовления.

3.2. Отделочные материалы, их цветовое решение согласовать с Заказчиком до приобретения и начала работ.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Применяемые материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Исполнитель должен выполнять работы с применением следующих материалов:

| № п/п | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала) |
| --- | --- | --- |
|  | Песок | Должен быть песок для строительных работ. Модуль крупности песка не превышает 2,5. Полный остаток на сите №: 1,25 – 11-39%, 2,5 – 0-10%, 0,63 -40-69%,0,315 -70-89%, 0,16 – 90-100%. Масса навески (до отмучивания) должна быть не менее 1000 г. Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен: не более 2800 кг/м3. Содержание вредных примесей в песке не должно быть, % по массе: - слюда > 2 , - уголь > 1, - пирит в пересчете на SO3 > 4, - сульфаты в пересчете на SO3 > 1, - галлоидные соединения > 0,15. Наибольшая крупность зерен песка должна быть, мм, не более: 2,5. Зерна прошедшие через сито №: 1,25 – 61-89%, 2,5 – 90-100%, 0,63 -31-60%,0,315 -11-30%, 0,16 –0-10%. Группа песка не крупнее среднего. Класс песка первый или второй. Содержание глинистых и пылевидных частиц ≤ 10 % по массе. Масса навески после отмучивания ≥ 900 г.Масса остатка на сите №2,5 ≤ 10 г. Содержание глины в комках не должно быть более 1 %по массе. |
|  | Портландцемент | Требуется портландцемент общестроительного назначения бездобавочный или с минеральными добавками. Максимальное содержание активных минеральных добавок не более 5 % по массе. Марка портландцемента не менее 400 Предел прочности, МПа (кгс/см2) в возрасте 28 суток не должен быть: - при изгибе < 5,4 (55) - при сжатии < 39,2 (400) Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) не более 3,5 % по массе. Массовая доля оксида магния в клинкере не должна быть более 5%. Содержание доменных гранулированных и электротермофосфорных шлаков не должно быть более 5 % по массе. Содержание добавок осадочного происхождения, кроме глиежа не более 5 % по массе. Содержание прочих активных минеральных добавок, включая глиеж должно быть не более 5 % по массе. |
|  | Раствор цементно-известковый | Требуемая марка по прочности 50. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 15%. Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента. При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего должна быть не выше, °С 40. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф менее 350 Бк/кг. Марка по морозостойкости должна быть выше F75. Циклов замораживания-оттаивания меньше 300. Марка по подвижности Пк1-4 Норма подвижности по погружению конуса, см 1 -14. Температура растворных смесей в момент использования должна быть: - при среднесуточной наружной температуре не ниже минус 10 °С и скорости ветра не более 6 м/с не менее 10 °С - при среднесуточной наружной температуре минус 10 ... минус 20 °С и скорости ветра не более 6 м/с не менее 10 °С - при среднесуточной наружной температуре ниже минус 20 °С и скорости ветра не более 6 м/с не менее 15 °С Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3 >1200 Вяжущими должны быть цемент для строительных растворов и известь. Содержание клинкера в цементе должно быть не менее 20% массы цемента. Количество пластифицирующих добавок должно быть не более 0,5%. Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть не менее 19,6 МПа (200 кгс/см2). Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч от начала затворения. Заполнитель должен быть песок для строительных работ. Песок из отсевов дробления или природный песок. Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен менее 2800 кг/м3. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, менее:2,5. Срок хранения сухой растворной смеси >5 мес со дня приготовления. Известковое вяжущее- известь строительная воздушная или гидравлическая. Сорт 1 -3 Вид извести: негашенная кальциевая или негашенная магнезиальная и доломитовая либо гидратная. Содержание в известковом вяжущем активных СаО + МgO: Не менее 40 % по массе. Содержание в известковом вяжущем СО2: не более 11% по массе. |
| 4 | Грунтовка глубокого проникновения | Должна быть предназначена для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев. Грунтовка должна глубоко проникать в поверхностные слои основания, должна повышать их прочность и износостойкость, должна связывать пыль и уменьшать впитывающую способность. Температурный диапазон проведения работ, град С: от +1 до +40 и относительной влажности воздуха не более 80%. Упаковка: должна быть пластиковая канистра объемом не более 10 л. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов. Цвет: должен быть светло-желтый. Плотность, кг/дм3: 1,0±0,1. Время высыхания, час: более 3. Способ нанесения: кисть или валик. Нанесенная грунтовка не должна снижать паропроницаемость основания. |
| 5 | Шпатлевка выравнивающая | Назначение: выравнивание стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях. Фасовка должна быть: бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 25 кг. Расход воды, л/кг, 0,32-0,36. Цвет: белый либо серый. Связующее: должен быть цемент. Заполнитель: должен быть известняк. Температурный режим нанесения, °С, минимально +10, максимально +30. Фракция, мм, не более 0,3. Время использования с момента затворения водой, не более ч, 3. Время высыхания (одного слоя), суток, 1-2. Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа, не менее 0,5. Прочность на сжатие через 28 суток, отн.вл.50%,+23°С, МПа, 6-8. Набор 50% прочности в течение, суток, 7. |
| 6 | Грунтовка бетонконтакт для внутренних работ | Должна повышать адгезию материалов, должна быть паропроницаемой. Состав должен быть: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Должна быть пригодна только для внутренних работ. В состав грунтовки должен входить мелкий кварцевый песок. Диапазон рабочих температур должен быть от 0 до +35 град С. Максимальная относительная влажность не выше 80%. Упаковка – полимерное ведро по 5 или 15 кг. Внешний вид: должен быть однородная густая жидкость. Цвет розовый или светло-розовый. Плотность 1,4-1,6 кг/дм3. Время высыхания не более трех часов. Адгезия к бетону в возрасте 7 суток: не менее 0,5 МПа. |
| 7 | Проволока, сетка для армирования кирпичной кладки и стен перед оштукатуриванием | Марка требуется одна из: Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-10ГН. Номинальный диаметр проволоки 0,5-1,6 мм. Назначение: для сварки. Предельное отклонение по диаметру в сторону уменьшения, мм, не более 0,12. Химический состав стали, %: - углерод, не более 0,14; - кремний, 0,15-0,95; - марганец, 0,80-2,10; - хром, не более 0,20; - никель, не более 1,20; - сера, не более 0,025; - фосфор, не более 0,030. Временное сопротивление разрыву проволоки, МПа (кгс/мм2), 882 (90)-1372 (140). |
| 8 | Профилированный лист |  |
| 9 | Плинтус пластиковый | Материалом плинтуса должен быть поливинилхлорид. Марка поливинилхлорида Ж или ПЖ. Материал плинтуса поливинилхлорид. Абсолютная деформация при вдавливании, мм, не более 1,0. Изменение линейных размеров, %, не более 2,0. Прочность при растяжении, МПа, не менее 20,0. Плинтус должен иметь равномерную окраску по всей площади. На лицевой поверхности не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Кромки и торцы не должны иметь местных искривлений, надрывов и зазубрин. |
| 10 | Эмаль ПФ-115 | Сорт высший или первый. Перед применением эмали разбавляют до рабочей вязкости сольвентом по ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214 либо уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200) по ГОСТ 3134 либо скипидаром по ГОСТ 1571 или их смесью в соотношении 1:1 по массе либо ксилолом по ГОСТ 9410-78 или ГОСТ 9949-76. Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температуры от не ниже минус 50 до плюс 65 °С. Внешний вид покрытия: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; допускается небольшая шагрень. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее 50. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, 60-120. Массовая доля нелетучих веществ, %, 52-70. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, %, не более 20. Степень перетира, мкм, не более 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 120. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более 48. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 40. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее 0,10. Адгезия пленки, баллы, не более 1. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее 2. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин, не менее 15. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24. |
| 11 | Пена монтажная противопожарная | Группа горючести должна быть Г1. Максимальное расширение должно быть не менее чем в 1,5 раза. После застывания должна обладать равномерной структурой. Цвет должен быть розовый или светло-розовый. Предел огнестойкости не менее, минут, 60. Плотность при свободном расширении должен быть более 13 кг/м3. Удлинение при разрыве не менее 18 %. Прочность при сдвиге 8-9 Н/см2. Напряжение сжатия при 10% обжиме, 2-3 Н/см2. Водопоглощение, не более, 0,3% по объему. Теплопроводность, не более 0,4 Вт/м*К. Диапазон рабочих температур должен быть от не ниже +5 град С до +35 град С. Упаковка должнабыть металлический баллон, объемом не менее 750 мл. |
| 12 | Лента уплотнительная | Сечение 50х3,2; 70 х 3,2. Адгезионная прочность сцепления не менее 0,3 (3,0) МПа (кгс/см²). Температура эксплуатации от не ниже -35 град С до +70 град С включительно. Долговечность не менее 20 лет. Цвет черный или серый. Ширина клеевого слоя или 15 или 17 мм. Должна быть водонепроницаемой. Должна представлять собой самоклеящуюся эластичную пенополиуретановую ленту. Должна быть негорючей. Должна быть химически нейтральной. Не должна быть подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей. |
| 13 | Крепежные изделия | Винт самонарезающий с потайной головкой и острым концом для крепления пнрофилированных листов к металлическому каркасу, длиной не менее 25 мм или деревянным деталям длиной 63-75 мм. Винт самонарезающий с острым концом, длиной не менее 9 мм для крепления металлических деталей между собой. |
| 14 | Сталь листовая оцинкованная | Листовая холоднокатан.ная сталь оцинкованная горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования. Группа стали по назначению должна быть одной из: ХШ; ХП; ПК; ОН. Категория стали по способности к вытяжке должна быть одной из: Н; Г; ВГ (для группы ХШ). Сталь по равномерности толщины цинкового покрытия должна быть HP или УР. Оцинкованная сталь необходима КР или МТ. Класс стали в зависимости от толщины покрытия должен быть П или 1или 2. Сталь по точности изготовления нужна высокая или повышенная или нормальная. Кромка стали НО или О. По плоскостности сталь должна быть одной из: ПО, ПВ, ПУ, ПН. Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г, от 142,5 до 855. Толщина покрытия, мкм, от 10 до 60. Ширина листа, мм, от 710 до 1500 мм. Толщина листа, мм, не менее 0,50. Длина, мм, не менее 2000. Отклонение по толщине проката в сторону увеличения менее 0,11 мм или отклонение по толщине проката в сторону уменьшения менее 0,11 мм. Предельные отклонения по ширине проката должны быть не более + 20 мм. Предельные отклонения по длине листов не должны превышать ±25 мм. Предельные отклонения от плоскостности листов на 1 м длины не должны превышать 18 мм. Серповидность проката не должна превышать 3 мм на длине 1 м. Оцинкованная сталь должна быть изготовлена из углеродистой холоднокатаной стали одной из групп прочности: К260В, К270В, ОК300В, КЗ 10В, К330В, К350В, ОК360В, ОК370В, КЗ90В, ОК400В, К490В. Механические свойства стали должны соответствовать требованиям: - Временное сопротивление (в, Н/мм2 (кгс/мм2), 260-720 (27-73); - Относительное удлинение (4, %, более 12. Марка стали нужна одна из: 08кп,08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. Для цинкования должен быть применен цинк марок Ц0 или Ц1. Химический состав цинка должен соответствовать требованиям, %: - цинк, не менее 99,95 - примесь, не более: - свинец - 0,02 - кадмий-0,01 - железо-0,01 - медь - 0,002 - олово-0,001 - мышьяк - 0,0005 - алюминий - 0,005 - всего-0,05. Разнотолщинность цинкового покрытия не более 60 мкм. |
| 15 | Гидроизоляционная паропроницаемая лента «Изоспан» | Гидроизоляционная паропроницаемая лента «Изоспан Сопротивление паропроницанию, (м²*ч*Па)/мг, не более 0,25. Адгезионная прочность сцепления, МПа (кгс/см²), не менее 0,3 (3,0). Температура эксплуатации должна быть от -35 до +70 град С. Долговечность не менее 20 лет. Ширина ленты 80 или 100 мм. Длина ленты должна быть 12,5 м. Должна представлять собой ленту из синтетического нетканого материала мембранного типа. Должна быть химически нейтральной. |
| 16 | Плита минераловатная | Плотность, кг/м3 от 56 до 75 (+,- 10%), группа горючести – НГ, теплопроводность при 283 К (10 град. С), не более от 0,035 до 0,036 |
| 17 1 | Щиты осветительные и электросиловые | Щит освещения КШН БР Ящик вводной с автоматами с автоматами 16А, 25А, с УЗО 63А, Электросчетчиком «Меркурий-230» трехфазный на 40А. |
| 18 | Электроотопление | Кварцевые обогреватели «Ковчег» |
| 19 | Выключатели |  |
| 20 | Розетка двойная с заземляющими контактами и защитными шторками | Тип монтажа должен быть открытый. Цвет должен быть белый. Степень защиты должна быть IP 20. Крепление к поверхности: должно быть винтовое. Максимальное сечение присоединяемых проводов должно быть не более 2,5 мм2. Тип зажима проводов должен быть винтовой. Номинальный ток 16 А. Материал лицевой части: должен быть ABS пластик негорючий. Номинальное напряжение сети 220-230 В. Материал механизма: должна быть термостойкая электротехническая пластмасса. Размеры, мм, 90-95х65-70х42-43мм. |
| 21 | Светильники | Светильник МПО. |
| 22 | Кабель силовой | Кабель силовой должен быть с медными жилами, с изоляцией жил из поливинилхлоридного пластиката в наружной оболочке из поливинилхлоридного пластиката и предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 или 1кВ частоты 50 Гц. Технические характеристики: - число жил - 3 - жилы сечением 1,5 мм2, круглые, однопроволочные или многопроволочные, луженые или нелуженные. - Токопроводящие жилы кабелей должны соответствовать классу 1 или 2 - Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С, Ом, не менее 12,1 - Диаметр круглых жил, мм, менее, 1,8 - Номинальная толщина изоляции, мм, 0,6-0,8 - Кабель должен выдерживать в течение 10 мин воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц, кВ, до 3,5 - Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды +50°С. - Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды минус 50°С. - Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха. - Характеристики изоляции: 1. До старения: 1.1. Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 12,5 1.2. Относительное удлинение при разрыве, не менее, %, 150 2. После старения: 2.1 Прочность при разрыве, не менее, Н/мм2,12,5 2.2 Относительное удлинение при разрыве, не менее, %, 150 3 Продавливание при высокой температуре: 3.1 Глубина продавливания, %, не более 50 4.Водопоглощение: 4.1 Увеличение массы, мг/см2, не более 10 5 Стойкость к воздействию низкой температуры: 5.1 Относительное удлинение при разрыве, более, %, 19 - Характеристики наружной оболочки должны соответствовать требованиям: 1. До старения: 1.1 Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 12,5 1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 150 2 После старения: 2.1 Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 12,5 2.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 150 3 Продавливание при высокой температуре: 3.1 Глубина продавливания, %, не более 50 4 Потеря массы, мг/см2, не более 1,5 5 Стойкость к воздействию низкой температуры: 5.1 Относительное удлинение при разрыве, более, %, 19 - Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания, °С, не более 160 - Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме должен быть, не более, °С, 90 - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не должна превышать, °С, 70 - Допустимые токовые нагрузки кабелей на переменном токе, не более, А: на воздухе 21 в земле 27 - Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей, кА, до 0,17 - Срок службы кабеля, более: 24 лет |
| 23 | Коробка распределительная | Материал коробки должен быть АБС-пластик. Цвет серый или белый. Степень защиты должна быть IP40. Климатическое исполнение должно быть УХЛ4. Количество вводов: не менее 4. Максимальная рабочая температура не менее +60 град С. Диапазон температур монтажа от 0 °С до +70 °С. Ширина, мм, 75-76. Длина, мм, 75-76. Глубина, мм, 34-35. |
| 24 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | ППКП Информационная ёмкость (кол-во шлейфов) 10 Информативность (кол-во видов извещений) 10 Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа 16...20 В Суммарная токовая нагрузка в шлейфе (дежурный режим), не более 2 мА¹ Ток потребления по выходу "12 В" для питания извещателей, не более 300 мА Регистрируются нарушения шлейфа длительностью более 350 мс Не регистрируются нарушения шлейфа длительностью менее 250 мс Диапазон рабочих температур -30...+50 °С Относительная влажность воздуха при +40°С, не более 90% Мощность, потребляемая от сети, не более 15 ВА Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме, не более 200 мА Масса без аккумулятора, не более 2 кг Габаритные размеры 290х210х95 мм Срок службы, не менее 10 лет «Гранит 10» или аналог. |
| 25 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | - ИП 101-1А-1А извещатель пожарный тепловой. t-раб.-45...+55°С, D93х46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима: 9 с, устройство для крепления к подвесному потолку,(или эквивалент) |
| 26 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | Маяк – 12-3М сирена 105 дБ 12 В Диапазон рабочих температур,°C -10...+55, вес – 1 кг, срок службы не менее 10 лет, 40 000 часов, (или эквивалент). |
| 27 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-513-10. Извещатель пожарный ручной. Материал- АВS пластик, код IP 41. Т град. Цельсия от – 30 до + 55. Средний срок службы не менее 10 лет (или эквивалент). |
| 28 | Световое табло | Световое табло "Выход" Молния-12V Номинальное напряжение питания, В: 12 Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В: 9-13,8 Потребляемый ток при напряжении 12В, не более, мА: 20 Рабочая температура, °С: -30 до +55 Относительная влажность при + 25 ºС, %: 90 Атмосферное давление, мм. рт. ст.: 600~800 Габаритные размеры, мм: 304х103х19 Масса, не более, кг: 0,22 Степень защиты оболочки: IP 52 Средний срок службы табло, не менее, лет: 5 Степень пожарной безопасности изделия должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (или эквивалент) |
| 29 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | Короб 20х10 DeGr (или эквивалент). Двойной замок на крыше и коробе: наличие Ширина мм 20 Высота мм 10 Самозатухающая пластмасса ПВХ: наличие Температура хрупкости: Градус Цельсия не выше -40 Толщина стенок корпуса мм: не менее 2,4 |
| 30 | Кабель | КСПВ 2х0,5 мм2, КСПВ 4х0,5, КСПВ 6х0,5, ШВВП 2х0,75 |
| 31 | Кабель сигнальной проводки | КОПСЭВ нг(а) 1х2х0,2 мм2, КОПСЭВ 2х2х0,2 мм2 |
| 32 |  | СКАТ 1200Д исп. 1, металлический корпус, источник бесперебойного питания 12В/2А |
| 33 | Прибор приемоконтрольный | LARS (NX-8-BO, контрольная панель, INT 001, интерфейс для подключения передатчика, ТТП -40 КП, трансформатор 220/16 В, 2 А, корпус 009 универсальный, ANT 015, антенна для передатчика ATS 100, передатчик 7 А/ч) |
| 34 | Аккумулятор | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания 7 А/ч |
| 35 | Извещатель охранный | Астра-8, извещатель охранный поверхностный совмещенный, ИК+ акустический настенный |
| 36 | Автомат защиты | Автомат защиты с боксом устанавливаемый на стене или колонне на ток 25 А. |

Применяемые при выполнении работ товары, материалы должны соответствовать требованиям: ГОСТ 23286-78, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 3640-94, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30673-99, ГОСТ 3134-78, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 2246-70, ГОСТ 7415-86, ГОСТ 23732-2011, ГОСТ 10354-82, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 25328-82, ГОСТ 10178 85, ГОСТ 9179-77, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 6727-80, ГОСТ 19111-2001, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 6465-76, ГОСТ 1928-79, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 19904-80, ГОСТ 24064-80, ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 53769-2010, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 16442-80, ГОСТ Р 53549-2009.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

5.1. Допуск строительного персонала для производства работ на объекте осуществлять по согласованию с Заказчиком. По окончании работ, строительный персонал должен сдать состояние места производства работ Заказчику и, только с его разрешения, оставить место производства работ.

5.2. Ежедневно убирать строительный мусор, оставшийся после окончания работ.

5.3. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

6.  ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

6.1. Требования к проведению работ:

6.1.1. Задачи Исполнителя: реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в срок, в соответствие с техническим заданием, проектной документации, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

6.1.2. Срок выполнения работ: со дня заключения договора по 28.12.2014 г.

6.1.3. Стоимость работ рассчитывается с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работы, с учетом стоимости материалов расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов, других расходов и обязательных платежей.

6.1.4. Работы производятся в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.», действующими строительными правилами и техническими регламентами. А так же:

-Строительные нормы и правила Часть 1. Общие требования Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-2001

-Строительные нормы и правила Часть 2. Строительное производство Безопасность труда в строительстве СНиП 12-04-2002

-Свод правил Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.»

6.1.5. Все вопросы организации производственного процесса (доставка необходимых строительных материалов, оборудования, инструмента, персонала, удаление мусора и отходов производства) Исполнитель решает самостоятельно.

6.1.6. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

7.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ, КАЧЕСТВУ РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

7.1. Качество работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам и техническими регламентами.

В том числе:

-Строительные нормы и правила: СНиП 3.03.01-87, ч.3. Отделочные работы и защита строительных конструкций от коррозии; СНиП 3.03.01-87,ч.4. Устройство полов; СНиП 3.05.03-85. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

- Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97;

-ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»

7.2.  Приемка работ осуществляется в соответствии с пунктом 4 технического задания, со схемами операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.

8.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) дней после даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Исполнителя смету на выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Исполнитель обязуется выполнить работы.

8.2. После выполнения и сдачи всех работ представителю Заказчика, Исполнитель предоставляет следующую исполнительную документацию:

-Гигиенические сертификаты на применяемые материалы

-Паспорта на изделия

-Протоколы испытания материалов

-Общий журнал работ

-Журнал сварочных работ

-Журнал бетонных работ

-Паспорта и протоколы лабораторных испытаний бетона и раствора

-Акт готовности объекта

-Акт на монтаж сэндвич-панелей

-Акт на армирование кирпичной кладки

-Акт на монтаж стальных конструкций

-Акт испытания кровли

-Акт на монтаж электрических сетей

-Акт на монтаж пожарной сигнализации

-Акт на монтаж охранной сигнализации

-Акты замеров сопротивления кабельных сетей

-Акты испытания оборудования и пусконаладочные работы

-Форма КС-2

-Форма КС-3

-Счет-фактура.

9. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

на текущий ремонт гаража по ул.Краснофлотская, 16

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 1.487 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов | 100 м2 кровли | 1.487 |
| 3. | Демонтаж каркасов ворот без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0.6 |
| 4. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 10 |
| 5. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.036 |
| 6. | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.017 |
| 7. | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (новая стена внутри гаража) | 1 м3 кладки | 7.41 |
| 8. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | -2.927 |
| 9. | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0.045 |
| 10. | Обрамление проемов ворот и усиление колонн угловой сталью | 1 т | 1.5 |
| 11. | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп | т | -1.47 |
| 12. | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0.3 |
| 13. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (наружные стены) | 100 м2 поверхности | 1.52 |
| 14. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.52 |
| 15. | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен (новая стена внутри гаража) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.626 |
| 16. | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен (колонны, пилястры) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.156 |
| 17. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.138 |
| 18. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 2.449 |
| 19. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.449 |
| 20. | Масляная окраска металлических поверхностей обрамлений колонн и ворот, количество окрасок 2 (уголок 100х100мм - 66,8м) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.067 |
| 21. | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, количество окрасок 2 (балка покрытия № 22 - 43,8м) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.403 |
| 22. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.449 |
| 23. | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0.64 |
| 24. | Устройство подстилающих слоев бетонных (площ.124,8 м2, толщ.150 мм) | 1 м3 подстилающего слоя | 18.7 |
| 25. | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | -19.074 |
| 26. | Ворота распашные металлические, утеплённые | шт | 3 |
| 27. | Кирпич силикатный | 1000 шт. | 2.223 |
| 28. | Уголок 100х100 мм | кг | 1038.28 |
| 29. | Бетон товарный | м3 | 19 |
| 30. | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балка двутавр № 22) | 1 т конструкций | 1.051 |
| 31. | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 1.5 |
| 32. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | -1.245 |
| 33. | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 2.03 |
| 34. | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | -1.888 |
| 35. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 1.6 |
| 36. | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -2.88 |
| 37. | Устройство фронтонов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.25 |
| 38. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | -0.409 |
| 39. | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.075 |
| 40. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | -0.044 |
| 41. | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0.05 |
| 42. | Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 100 м2 потолка | 1.26 |
| 43. | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0.132 |
| 44. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.26 |
| 45. | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | -138.6 |
| 46. | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 1.26 |
| 47. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | -23.361 |
| 48. | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (2 слоя) | 100 м2 утепляемого покрытия | 2.52 |
| 49. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 1.65 |
| 50. | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 108 |
| 51. | Двутавр № 22 | т | 1.051 |
| 52. | Профилированный лист | м | 353 |
| 53. | Стропила 200х50х5000 | м3 | 2.1 |
| 54. | Доска толщ.25мм | м3 | 4.85 |
| 55. | Брус 100х150 мм | м3 | 2.03 |
| 56. | Утеплитель из базаьтовых плит | уп. | 199 |
| 57. | Мембрана "Изоспан" | рул. | 14 |
| 58. | Плиты ОСП 2,44х1,22 | лист | 50 |
| 59. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.08 |
| 60. | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1.726 |
| 61. | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами | 1 м3 | 8.63 |
| 62. | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1.726 |
| 63. | Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| 64. | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 агрегат | 1 |
| 65. | Вентилятор крышной ВКрМ-1500 | шт | 1 |
| 66. | Вентилятор канальный ТД-1000 | шт | 1 |
| 67. | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм | 100 м труб | 0.12 |
| 68. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.06 |
| 69. | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.2 |
| 70. | Демонтаж шкафа управления и регулирования | 100 шт. | 0.01 |
| 71. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 1 |
| 72. | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А | 1 шт. | 1 |
| 73. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 |
| 74. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 13 |
| 75. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1.5 |
| 76. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0.95 |
| 77. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 |
| 78. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.6 |
| 79. | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.25 |
| 80. | Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке | 100 шт. | 0.17 |
| 81. | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 82. | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 83. | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,03 т | 1 шт. | 8 |
| 84. | Светильник МПО | шт. | 17 |
| 85. | Щит освещения КШН БР-21 | шт. | 1 |
| 86. | Ящик вводной | шт. | 1 |
| 87. | Автоматы до 6А | шт. | 6 |
| 88. | Автоматы до 16А | шт. | 2 |
| 89. | Автоматы до 25А | шт. | 4 |
| 90. | УЗО 63А | шт. | 1 |
| 91. | АП 50-32А | шт. | 1 |
| 92. | Электросчётчик "Меркурий-230", 3-х фазный, 40А | шт. | 1 |
| 93. | Кварцевый обогреватель "Ковчег" | шт. | 8 |
| 94. | Электрокабель 4х16 мм2 | м | 25 |
| 95. | Электропровод 3х4 мм2 | м | 60 |
| 96. | Электропровод 3х2,5 мм2 | м | 25 |
| 97. | Электропровод 3х1,5 мм2 | м | 70 |
| 98. | Выключатель 2-х полюсной | шт | 2 |
| 99. | Розетка двойная с заземляющим контактом | шт | 6 |
| 100. | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 4.21 |
| 101. | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 |
| 102. | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 8 |
| 103. | Устройство оптико-(фото)электрическое, отражатель регулируемый | 1 шт. | 7 |
| 104. | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 |
| 105. | Прибор ОПС на 4 луча | 1 шт. | 1 |
| 106. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 3 |
| 107. | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 20 |
| 108. | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 3 |
| 109. | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1 шт. | 4 |
| 110. | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.01 |
| 111. | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 112. | Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | 1 сетевой элемент | 1 |
| 113. | Вывоз лаборатории ИПЛ | шт | 1 |
| 114. | Прибор приёмоконтрольный LARS (NX-8-BO, контрольная панель; INT 001, Интерфейс для подключения передатчика; ТТП-40 КП Трансформатор 220/16В, 2А; Корпус 009 универсальный; ANT 015, антенна для передатчика ATS 100, передатчик 7А/ч) | компл. | 1 |
| 115. | СКАТ-1200Д исп.1 (металлич.корпус), источник бесперебойного питания 12В/2А | шт | 1 |
| 116. | Аккумулятор 7А/ч | шт | 2 |
| 117. | ИО 102-20 Б2П, извещатель охранный магнитоконтактный | шт | 2 |
| 118. | Астра-621, извещатель охранный поверхностный совмещённый, ИК+акустический, настенный | шт | 2 |
| 119. | Астра-8, извещатель охранный поверхностный совмещённый, ИК+акустический, потолочный | шт | 2 |
| 120. | "Маяк-12-К110", оповещатель охранно-пожарный комбинированный | шт | 2 |
| 121. | Светильник аварийного освещения | шт | 1 |
| 122. | Ук-2П коробка коммутационная | шт | 5 |
| 123. | КРТП 10*2 коробка распределительная | шт | 1 |
| 124. | Автомат защиты с боксом | шт | 1 |
| 125. | ИП 101-1А-А1, извещатель пожарный ттепловой максимальный | шт | 20 |
| 126. | ИПР 513-10, извещатель пожарный ручной | шт | 3 |
| 127. | Кабель КСПВ 2*0,5 | м | 37 |
| 128. | Кабель КСПВ 4*0,5 | м | 183 |
| 129. | Кабель КСПВ 6*0,5 | м | 38 |
| 130. | Кабель КСПВ 12*0,5 | м | 20 |
| 131. | Кабель ШВВП 2*0,75 | м | 10 |
| 132. | Кабель сигнальной проводки КОПСЭВ нг(а) 1х2х0,2 мм2 | м | 107 |
| 133. | Кабель сигнальной проводки КОПСЭВ нг(а) 2х2х0,2 мм2 | м | 26 |
| 134. | Кабель-канал 15*10 | м | 30 |
| 135. | Маяк-12-3М сирена 105 дБ, 12В | шт | 3 |

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок выполненных работ составляет не менее 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ, даже если в акте не были отмечены замечания.

Приложение № 2

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение текущего ремонта здания гаража».

Заявка

на участие в запросе цен

Изучив извещение о проведении запроса цен №______ от __________ _______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

ИНН________________________________________________________________________________________

согласно выполнить  текущий ремонт здания гаража указанный в техническом задании запроса цен  в полном объеме, по цене договора (указывается в рублях)___________________________________________.

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе цен обязуемся подписать договор  на  условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен «на право заключения договора на выполнение  текущего ремонта здания гаража» в соответствии с техническим заданием, проектом  договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  извещении о запросе цен:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса цен,

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

В случае признания нашей заявки победителем мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, выполнить работы в соответствии с условиями извещения и проекта договора.

Если  нашей заявке на участие в запросе цен  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, оказать услуги в соответствии с условиями извещения и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 3

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение текущего ремонта здания гаража».

Форма 1

(для юридических  лиц)

Сведения об участнике размещения заказа

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 4

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение текущего ремонта здания гаража».

Форма 2

(для физических лиц)

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 5

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение текущего ремонта здания гаража».

Проект

Договор № ___

на текущий ремонт

| г. Благовещенск | «__» _______ 2014 г. |
| --- | --- |

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование участника закупки, с которым заключается договор), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника закупки), действующего на основании (реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо участника закупки), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», по результатам  проведённого запроса цен (протокол подведения итогов запроса цен №____ от ____2014 года) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и место выполнения работ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению текущего ремонта здания гаража ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»                                                                        по адресу: г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 16 (далее – Работы), в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Виды и объемы работ выполняемых Подрядчиком, определены в Техническом задании (Приложение № 1), локальном сметном расчете (Приложение №2)  к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Место выполнения работ:

- Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 16.

1.4. Работы  выполняются с использованием материалов Подрядчика.

1.5. Вся техника и оборудование, необходимые для выполнения Работ должна находиться на территории города г. Благовещенска в течение всего периода исполнения Договора для возможности ежедневного выполнения Работ.

2. Стоимость Договора, порядок расчетов и источник финансирования

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору  (далее – цена Договора) составляет________ (____________________) рублей.

2.2. В цену Договора включены все затраты и издержки Подрядчика, в том числе расходы по уплате налогов, сборов, предусмотренные действующим законодательством РФ и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Стоимость Договора устанавливается на весь период действия Договора и может быть изменена, только в случаях, предусмотренных законом.

2.4. Финансирование настоящего Договора производиться за счет заимствованных средств (возмещаемых субсидиями из федерального бюджета).

2.5. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных  дней с даты двухстороннего подписания Актов о приемке выполненных работ на основании выставленного счета.

2.6. Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе третьему лицу до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ: выполнение работ осуществляется со дня заключения договора до 28.12.2014 года.

4. Гарантии качества

4.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

4.2. Гарантийный срок результатов работ по настоящему Договору составляет 5 (пять) лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять за свой счет недостатки и дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока в срок, согласованный с Заказчиком, но не более 20 дней с момента составления Сторонами соответствующего акта с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов или с момента получения от Заказчика соответствующей претензии. Для участия в составлении акта с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов, в установленный данным пунктом срок или отказа Подрядчика от подписания акта с перечнем обнаруженных недостатков, Заказчик вправе составить и подписать данный акт с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов в одностороннем порядке и направить соответствующую претензию Подрядчику.

4.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию  в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. По завершению Работ Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании Работ и представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № (КС-3).

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (КС-2) рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.3. Сдача Работ Подрядчиком и приемка Работ Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

5.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки работ, оформленные в установленном порядке: сертификаты соответствия качества  поставляемых на объект материалов, изделий.

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе выполнения работ недостатков и дефектов Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и дефектов и сроки их устранения Подрядчиком.

5.6. При обнаружении Заказчиком  в ходе приемки выполненных работ, недостатков и дефектов Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки в срок, согласованный с Заказчиком, без дополнительной оплаты.

5.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте с перечнем необходимых доработок.

5.8. При неустранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в акте, Заказчик  вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию в соответствии с действующем законодательством.

5.9. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке таких Работ.

5.10. Заказчик, обнаруживший  после приемки выполненных работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемке (скрытые недостатки) обязан в трехдневный срок направить Подрядчику уведомление о выявленных недостатках.

5.11. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы по настоящему Договору, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза, все расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Обязанности Подрядчика:

6.1.1. Выполнить работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, а также согласно требованиям действующих  СНиП, государственных стандартов, иных нормативных документов предусмотренных для данных видов работ.

6.1.2. Сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном  разделом 5 настоящего Договора.

6.1.3. Обеспечить устранение выявленных в процессе работ дефектов за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6.1.4. Выполнить  работы в сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора.

6.1.5. Немедленно письменно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству Работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный Договором срок.

6.1.6. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам т.п.), требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных законом.

6.1.7. В случае повреждения элементов благоустройства при производстве работ производить восстановление поврежденных элементов благоустройства за счет собственных средств.

6.1.8. Выступать ответчиком в суде за причиненный вред третьей стороне ввиду ненадлежащего содержания объектов благоустройства указанных в данном Договоре.

6.1.9. Представлять Заказчику необходимую оперативную информацию о ходе выполнения работ, об объемах и стоимости выполненных работ, численности работающих.

6.1.10. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора письменно сообщить, с предоставлением документа Заказчику, о назначении представителя Подрядчика, имеющего право действовать от его имени в части осуществления контроля за выполнением работ, с правом подписания актов, составляемых в случаях, предусмотренных пунктами 5.2., 5.5., 5.6., настоящего Договора, сообщить номер телефона мобильной связи, адрес электронной почты.

6.1.11. Незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика в случае приостановке работ по любой причине.

6.1.12. Заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

6.1.13. По требованию Заказчика представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно выполнения настоящего Договора.

6.1.14. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

6.1.15. Предоставить Заказчику сертификаты качества материалов, используемых при производстве Работ.

6.1.16.  Представить на утверждение Заказчику в течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Подрядчика смету на выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Подрядчик обязуется выполнить Работы (Приложение №2).

6.2. Права Подрядчика:

6.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения  объема  работ в рамках настоящего Договора.

6.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору при условии истечения срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора.

6.2.3. Привлечь  к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядные организации, уведомив Заказчика, оставаясь ответственным за их действия, перед Заказчиком.

6.3. Обязанности Заказчика:

6.3.1. Осуществлять контроль над ходом работ, производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.3.2. Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6.4. Права Заказчика:

6.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.4.2.  Привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз.

6.4.3. Назначить представителя для разрешения всех вопросов в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

6.4.4. Задержать оплату за выполненные Работы при допущенных недостатках и дефектах в ходе выполнения Работ, при нарушении сроков выполнения Работ, а также в случае причинения ущерба третьему лицу до момента устранения недостатков и дефектов или возмещения ущерба.

6.4.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае не исполнения (отказа от исполнения) Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа)  в размере 2 (двух) процентов от цены Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком производится с учетом вычета штрафных санкций (сумма к оплате равна сумме Договора уменьшенной на сумму начисленных штрафных санкций).

7.4. Уплата Подрядчиком неустойки не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает «Заказчику» штраф в размере 10 % от суммы невыполненных Работ, предусмотренных Договором.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон непосредственно повлиявшие на исполнение настоящего Договора.

8.2. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

8.3. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

8.4. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.6. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обязательств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными органами.

8.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8.8. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжения настоящего Договора.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании, в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Заключительные положения

11.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Внесение изменений и дополнений в Договор производится в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями.

11.4. Все уведомления и сообщения  в рамках настоящего Договора должны направляться в письменной форме или по телеграфу или  телефаксу с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

11.5. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.6. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон, она обязана в пятидневный срок сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

11.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12. Юридические адреса,  банковские реквизиты сторон и подписи сторон:

| Заказчик ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» 680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37 Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Мухина, 31, каб. 304 ИНН/КПП: 2815014915/281501001 ОГРН 1122815000604 E-mail: amurfkp@mail.ru Тел/факс: 8 (41658) 990094 ХФ ОАО «МДМ БАНК» г Хабаровск, расчетный счет №40502810709070000001, корреспондентский счет № 30101810400000000825 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КР. Г. Хабаровск БИК 040813825 Генеральный директор ________________________ В.В. Свечников «______» ________________ 2014 г. | Подрядчик ________________________ «______» ________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № ________________

от «____» ______________2014 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта

здания гаража ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»                                                                        по адресу: г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 16

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЕ

1.1 В рамках данного заказа требуется:

-осуществить комплектацию объекта необходимыми строительными материалами и изделиями по составу ремонтных работ и характеристикам согласно настоящего Технического задания;

-выполнить текущий ремонт  объекта, сдать выполненные работы Заказчику вместе с комплектом необходимой для эксплуатации технической документации;

-предоставить по первому требованию Заказчика любую необходимую информацию и документацию;

-предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Применяемые строительные материалы и изделия должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и соответствовать требованиям и техническим характеристикам.

2.2.Качественные характеристики строительных материалов и изделий должны соответствовать или превышать требования, настоящего технического задания и соответствовать требованиям стандартов РФ.

2.3. Эксплуатационная документация на поставленные материалы и изделия должна содержать: подробные инструкции по функциональным возможностям, описание допустимых режимов работы, требования к проведению профилактических работ.

2.5. Вся документация должна быть на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации, эксплуатационной документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

2.6. На этапе поставки должны быть представлены сертификаты Роспотребнадзора Российской Федерации на поставляемые материалы, изделия и оборудование, где это необходимо.

3.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

| № | Перечень конструкций, харектеристики |
| --- | --- |
| 1 | Ворота: свариваемые из равнополочного стального углового профиля с шириной полки не менее 100 мм, толщиной не менее 10 мм, утеплитель ворот – минераловатная плита на синтетическом связующем. Проемы ворот усилить стальным уголком 100х100 мм. Окраска – эмалью. |
| 2 | Стены: из силикатного полнотелого кирпича 250х120х80 мм армированные через 4 ряда кладки. |
| 3 | Штукатурка стен: цементно-известковым раствором по металлической сетке толщиной 30 – 35 мм. |
| 4 | Штукатурка перегородки: цементно-известковым раствором по кирпичу толщиной 20 мм. |
| 5 | Блок дверной: деревянный шпонированный 2,1х0,9 м. Окраска – эмалью. |
| 6 | Кровля: из профилированного листа по прогону из стального двутавра №22 и деревянным стропилам 200х50х5000, утепленная минплитой в два слоя и пароизоляцией «Изоспан». |
| 7 | Потолки: подшивные из плит ОСП 2,44х1,22 м. |
| 8 | Фасад: обшивка из профилированного листа, утеплителя из базальтовых плит и пароизоляцией «Изоспан». |
| 9 | Отделка стен и перегородок: известковая окраска по подготовленной поверхности из растворов, приготовленных из сухих смесей. |
| 10 | Полы: из тяжелого бетона класса В12,5 (М150) толщиной 150 мм. |

3.1. Размеры ворот и дверных проемов уточнить до начала изготовления.

3.2. Отделочные материалы, их цветовое решение согласовать с Заказчиком до приобретения и начала работ.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Применяемые материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Исполнитель должен выполнять работы с применением следующих материалов:

| № п/п | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала) |
| --- | --- | --- |
|  | Песок | Должен быть песок для строительных работ. Модуль крупности песка не превышает 2,5. Полный остаток на сите №: 1,25 – 11-39%, 2,5 – 0-10%, 0,63 -40-69%,0,315 -70-89%, 0,16 – 90-100%. Масса навески (до отмучивания) должна быть не менее 1000 г. Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен: не более 2800 кг/м3. Содержание вредных примесей в песке не должно быть, % по массе: - слюда > 2 , - уголь > 1, - пирит в пересчете на SO3 > 4, - сульфаты в пересчете на SO3 > 1, - галлоидные соединения > 0,15. Наибольшая крупность зерен песка должна быть, мм, не более: 2,5. Зерна прошедшие через сито №: 1,25 – 61-89%, 2,5 – 90-100%, 0,63 -31-60%,0,315 -11-30%, 0,16 –0-10%. Группа песка не крупнее среднего. Класс песка первый или второй. Содержание глинистых и пылевидных частиц ≤ 10 % по массе. Масса навески после отмучивания ≥ 900 г.Масса остатка на сите №2,5 ≤ 10 г. Содержание глины в комках не должно быть более 1 %по массе. |
|  | Портландцемент | Требуется портландцемент общестроительного назначения бездобавочный или с минеральными добавками. Максимальное содержание активных минеральных добавок не более 5 % по массе. Марка портландцемента не менее 400 Предел прочности, МПа (кгс/см2) в возрасте 28 суток не должен быть: - при изгибе < 5,4 (55) - при сжатии < 39,2 (400) Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) не более 3,5 % по массе. Массовая доля оксида магния в клинкере не должна быть более 5%. Содержание доменных гранулированных и электротермофосфорных шлаков не должно быть более 5 % по массе. Содержание добавок осадочного происхождения, кроме глиежа не более 5 % по массе. Содержание прочих активных минеральных добавок, включая глиеж должно быть не более 5 % по массе. |
|  | Раствор цементно-известковый | Требуемая марка по прочности 50. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 15%. Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента. При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего должна быть не выше, °С 40. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф менее 350 Бк/кг. Марка по морозостойкости должна быть выше F75. Циклов замораживания-оттаивания меньше 300. Марка по подвижности Пк1-4 Норма подвижности по погружению конуса, см 1 -14. Температура растворных смесей в момент использования должна быть: - при среднесуточной наружной температуре не ниже минус 10 °С и скорости ветра не более 6 м/с не менее 10 °С - при среднесуточной наружной температуре минус 10 ... минус 20 °С и скорости ветра не более 6 м/с не менее 10 °С - при среднесуточной наружной температуре ниже минус 20 °С и скорости ветра не более 6 м/с не менее 15 °С Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3 >1200 Вяжущими должны быть цемент для строительных растворов и известь. Содержание клинкера в цементе должно быть не менее 20% массы цемента. Количество пластифицирующих добавок должно быть не более 0,5%. Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть не менее 19,6 МПа (200 кгс/см2). Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч от начала затворения. Заполнитель должен быть песок для строительных работ. Песок из отсевов дробления или природный песок. Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен менее 2800 кг/м3. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, менее:2,5. Срок хранения сухой растворной смеси >5 мес со дня приготовления. Известковое вяжущее- известь строительная воздушная или гидравлическая. Сорт 1 -3 Вид извести: негашенная кальциевая или негашенная магнезиальная и доломитовая либо гидратная. Содержание в известковом вяжущем активных СаО + МgO: Не менее 40 % по массе. Содержание в известковом вяжущем СО2: не более 11% по массе. |
| 4 | Грунтовка глубокого проникновения | Должна быть предназначена для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев. Грунтовка должна глубоко проникать в поверхностные слои основания, должна повышать их прочность и износостойкость, должна связывать пыль и уменьшать впитывающую способность. Температурный диапазон проведения работ, град С: от +1 до +40 и относительной влажности воздуха не более 80%. Упаковка: должна быть пластиковая канистра объемом не более 10 л. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов. Цвет: должен быть светло-желтый. Плотность, кг/дм3: 1,0±0,1. Время высыхания, час: более 3. Способ нанесения: кисть или валик. Нанесенная грунтовка не должна снижать паропроницаемость основания. |
| 5 | Шпатлевка выравнивающая | Назначение: выравнивание стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях. Фасовка должна быть: бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 25 кг. Расход воды, л/кг, 0,32-0,36. Цвет: белый либо серый. Связующее: должен быть цемент. Заполнитель: должен быть известняк. Температурный режим нанесения, °С, минимально +10, максимально +30. Фракция, мм, не более 0,3. Время использования с момента затворения водой, не более ч, 3. Время высыхания (одного слоя), суток, 1-2. Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа, не менее 0,5. Прочность на сжатие через 28 суток, отн.вл.50%,+23°С, МПа, 6-8. Набор 50% прочности в течение, суток, 7. |
| 6 | Грунтовка бетонконтакт для внутренних работ | Должна повышать адгезию материалов, должна быть паропроницаемой. Состав должен быть: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Должна быть пригодна только для внутренних работ. В состав грунтовки должен входить мелкий кварцевый песок. Диапазон рабочих температур должен быть от 0 до +35 град С. Максимальная относительная влажность не выше 80%. Упаковка – полимерное ведро по 5 или 15 кг. Внешний вид: должен быть однородная густая жидкость. Цвет розовый или светло-розовый. Плотность 1,4-1,6 кг/дм3. Время высыхания не более трех часов. Адгезия к бетону в возрасте 7 суток: не менее 0,5 МПа. |
| 7 | Проволока, сетка для армирования кирпичной кладки и стен перед оштукатуриванием | Марка требуется одна из: Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-10ГН. Номинальный диаметр проволоки 0,5-1,6 мм. Назначение: для сварки. Предельное отклонение по диаметру в сторону уменьшения, мм, не более 0,12. Химический состав стали, %: - углерод, не более 0,14; - кремний, 0,15-0,95; - марганец, 0,80-2,10; - хром, не более 0,20; - никель, не более 1,20; - сера, не более 0,025; - фосфор, не более 0,030. Временное сопротивление разрыву проволоки, МПа (кгс/мм2), 882 (90)-1372 (140). |
| 8 | Профилированный лист |  |
| 9 | Плинтус пластиковый | Материалом плинтуса должен быть поливинилхлорид. Марка поливинилхлорида Ж или ПЖ. Материал плинтуса поливинилхлорид. Абсолютная деформация при вдавливании, мм, не более 1,0. Изменение линейных размеров, %, не более 2,0. Прочность при растяжении, МПа, не менее 20,0. Плинтус должен иметь равномерную окраску по всей площади. На лицевой поверхности не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Кромки и торцы не должны иметь местных искривлений, надрывов и зазубрин. |
| 10 | Эмаль ПФ-115 | Сорт высший или первый. Перед применением эмали разбавляют до рабочей вязкости сольвентом по ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214 либо уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200) по ГОСТ 3134 либо скипидаром по ГОСТ 1571 или их смесью в соотношении 1:1 по массе либо ксилолом по ГОСТ 9410-78 или ГОСТ 9949-76. Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температуры от не ниже минус 50 до плюс 65 °С. Внешний вид покрытия: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; допускается небольшая шагрень. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее 50. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, 60-120. Массовая доля нелетучих веществ, %, 52-70. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, %, не более 20. Степень перетира, мкм, не более 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 120. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более 48. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 40. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее 0,10. Адгезия пленки, баллы, не более 1. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее 2. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин, не менее 15. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24. |
| 11 | Пена монтажная противопожарная | Группа горючести должна быть Г1. Максимальное расширение должно быть не менее чем в 1,5 раза. После застывания должна обладать равномерной структурой. Цвет должен быть розовый или светло-розовый. Предел огнестойкости не менее, минут, 60. Плотность при свободном расширении должен быть более 13 кг/м3. Удлинение при разрыве не менее 18 %. Прочность при сдвиге 8-9 Н/см2. Напряжение сжатия при 10% обжиме, 2-3 Н/см2. Водопоглощение, не более, 0,3% по объему. Теплопроводность, не более 0,4 Вт/м*К. Диапазон рабочих температур должен быть от не ниже +5 град С до +35 град С. Упаковка должнабыть металлический баллон, объемом не менее 750 мл. |
| 12 | Лента уплотнительная | Сечение 50х3,2; 70 х 3,2. Адгезионная прочность сцепления не менее 0,3 (3,0) МПа (кгс/см²). Температура эксплуатации от не ниже -35 град С до +70 град С включительно. Долговечность не менее 20 лет. Цвет черный или серый. Ширина клеевого слоя или 15 или 17 мм. Должна быть водонепроницаемой. Должна представлять собой самоклеящуюся эластичную пенополиуретановую ленту. Должна быть негорючей. Должна быть химически нейтральной. Не должна быть подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей. |
| 13 | Крепежные изделия | Винт самонарезающий с потайной головкой и острым концом для крепления пнрофилированных листов к металлическому каркасу, длиной не менее 25 мм или деревянным деталям длиной 63-75 мм. Винт самонарезающий с острым концом, длиной не менее 9 мм для крепления металлических деталей между собой. |
| 14 | Сталь листовая оцинкованная | Листовая холоднокатан.ная сталь оцинкованная горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования. Группа стали по назначению должна быть одной из: ХШ; ХП; ПК; ОН. Категория стали по способности к вытяжке должна быть одной из: Н; Г; ВГ (для группы ХШ). Сталь по равномерности толщины цинкового покрытия должна быть HP или УР. Оцинкованная сталь необходима КР или МТ. Класс стали в зависимости от толщины покрытия должен быть П или 1или 2. Сталь по точности изготовления нужна высокая или повышенная или нормальная. Кромка стали НО или О. По плоскостности сталь должна быть одной из: ПО, ПВ, ПУ, ПН. Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г, от 142,5 до 855. Толщина покрытия, мкм, от 10 до 60. Ширина листа, мм, от 710 до 1500 мм. Толщина листа, мм, не менее 0,50. Длина, мм, не менее 2000. Отклонение по толщине проката в сторону увеличения менее 0,11 мм или отклонение по толщине проката в сторону уменьшения менее 0,11 мм. Предельные отклонения по ширине проката должны быть не более + 20 мм. Предельные отклонения по длине листов не должны превышать ±25 мм. Предельные отклонения от плоскостности листов на 1 м длины не должны превышать 18 мм. Серповидность проката не должна превышать 3 мм на длине 1 м. Оцинкованная сталь должна быть изготовлена из углеродистой холоднокатаной стали одной из групп прочности: К260В, К270В, ОК300В, КЗ 10В, К330В, К350В, ОК360В, ОК370В, КЗ90В, ОК400В, К490В. Механические свойства стали должны соответствовать требованиям: - Временное сопротивление (в, Н/мм2 (кгс/мм2), 260-720 (27-73); - Относительное удлинение (4, %, более 12. Марка стали нужна одна из: 08кп,08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. Для цинкования должен быть применен цинк марок Ц0 или Ц1. Химический состав цинка должен соответствовать требованиям, %: - цинк, не менее 99,95 - примесь, не более: - свинец - 0,02 - кадмий-0,01 - железо-0,01 - медь - 0,002 - олово-0,001 - мышьяк - 0,0005 - алюминий - 0,005 - всего-0,05. Разнотолщинность цинкового покрытия не более 60 мкм. |
| 15 | Гидроизоляционная паропроницаемая лента «Изоспан» | Гидроизоляционная паропроницаемая лента «Изоспан Сопротивление паропроницанию, (м²*ч*Па)/мг, не более 0,25. Адгезионная прочность сцепления, МПа (кгс/см²), не менее 0,3 (3,0). Температура эксплуатации должна быть от -35 до +70 град С. Долговечность не менее 20 лет. Ширина ленты 80 или 100 мм. Длина ленты должна быть 12,5 м. Должна представлять собой ленту из синтетического нетканого материала мембранного типа. Должна быть химически нейтральной. |
| 16 | Плита минераловатная | Плотность, кг/м3 от 56 до 75 (+,- 10%), группа горючести – НГ, теплопроводность при 283 К (10 град. С), не более от 0,035 до 0,036 |
| 17 1 | Щиты осветительные и электросиловые | Щит освещения КШН БР Ящик вводной с автоматами с автоматами 16А, 25А, с УЗО 63А, Электросчетчиком «Меркурий-230» трехфазный на 40А. |
| 18 | Электроотопление | Кварцевые обогреватели «Ковчег» |
| 19 | Выключатели |  |
| 20 | Розетка двойная с заземляющими контактами и защитными шторками | Тип монтажа должен быть открытый. Цвет должен быть белый. Степень защиты должна быть IP 20. Крепление к поверхности: должно быть винтовое. Максимальное сечение присоединяемых проводов должно быть не более 2,5 мм2. Тип зажима проводов должен быть винтовой. Номинальный ток 16 А. Материал лицевой части: должен быть ABS пластик негорючий. Номинальное напряжение сети 220-230 В. Материал механизма: должна быть термостойкая электротехническая пластмасса. Размеры, мм, 90-95х65-70х42-43мм. |
| 21 | Светильники | Светильник МПО. |
| 22 | Кабель силовой | Кабель силовой должен быть с медными жилами, с изоляцией жил из поливинилхлоридного пластиката в наружной оболочке из поливинилхлоридного пластиката и предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 или 1кВ частоты 50 Гц. Технические характеристики: - число жил - 3 - жилы сечением 1,5 мм2, круглые, однопроволочные или многопроволочные, луженые или нелуженные. - Токопроводящие жилы кабелей должны соответствовать классу 1 или 2 - Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С, Ом, не менее 12,1 - Диаметр круглых жил, мм, менее, 1,8 - Номинальная толщина изоляции, мм, 0,6-0,8 - Кабель должен выдерживать в течение 10 мин воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц, кВ, до 3,5 - Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды +50°С. - Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды минус 50°С. - Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха. - Характеристики изоляции: 1. До старения: 1.1. Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 12,5 1.2. Относительное удлинение при разрыве, не менее, %, 150 2. После старения: 2.1 Прочность при разрыве, не менее, Н/мм2,12,5 2.2 Относительное удлинение при разрыве, не менее, %, 150 3 Продавливание при высокой температуре: 3.1 Глубина продавливания, %, не более 50 4.Водопоглощение: 4.1 Увеличение массы, мг/см2, не более 10 5 Стойкость к воздействию низкой температуры: 5.1 Относительное удлинение при разрыве, более, %, 19 - Характеристики наружной оболочки должны соответствовать требованиям: 1. До старения: 1.1 Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 12,5 1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 150 2 После старения: 2.1 Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 12,5 2.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 150 3 Продавливание при высокой температуре: 3.1 Глубина продавливания, %, не более 50 4 Потеря массы, мг/см2, не более 1,5 5 Стойкость к воздействию низкой температуры: 5.1 Относительное удлинение при разрыве, более, %, 19 - Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания, °С, не более 160 - Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме должен быть, не более, °С, 90 - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не должна превышать, °С, 70 - Допустимые токовые нагрузки кабелей на переменном токе, не более, А: на воздухе 21 в земле 27 - Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей, кА, до 0,17 - Срок службы кабеля, более: 24 лет |
| 23 | Коробка распределительная | Материал коробки должен быть АБС-пластик. Цвет серый или белый. Степень защиты должна быть IP40. Климатическое исполнение должно быть УХЛ4. Количество вводов: не менее 4. Максимальная рабочая температура не менее +60 град С. Диапазон температур монтажа от 0 °С до +70 °С. Ширина, мм, 75-76. Длина, мм, 75-76. Глубина, мм, 34-35. |
| 24 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | ППКП Информационная ёмкость (кол-во шлейфов) 10 Информативность (кол-во видов извещений) 10 Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа 16...20 В Суммарная токовая нагрузка в шлейфе (дежурный режим), не более 2 мА¹ Ток потребления по выходу "12 В" для питания извещателей, не более 300 мА Регистрируются нарушения шлейфа длительностью более 350 мс Не регистрируются нарушения шлейфа длительностью менее 250 мс Диапазон рабочих температур -30...+50 °С Относительная влажность воздуха при +40°С, не более 90% Мощность, потребляемая от сети, не более 15 ВА Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме, не более 200 мА Масса без аккумулятора, не более 2 кг Габаритные размеры 290х210х95 мм Срок службы, не менее 10 лет «Гранит 10» или аналог. |
| 25 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | - ИП 101-1А-1А извещатель пожарный тепловой. t-раб.-45...+55°С, D93х46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима: 9 с, устройство для крепления к подвесному потолку,(или эквивалент) |
| 26 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | Маяк – 12-3М сирена 105 дБ 12 В Диапазон рабочих температур,°C -10...+55, вес – 1 кг, срок службы не менее 10 лет, 40 000 часов, (или эквивалент). |
| 27 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-513-10. Извещатель пожарный ручной. Материал- АВS пластик, код IP 41. Т град. Цельсия от – 30 до + 55. Средний срок службы не менее 10 лет (или эквивалент). |
| 28 | Световое табло | Световое табло "Выход" Молния-12V Номинальное напряжение питания, В: 12 Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В: 9-13,8 Потребляемый ток при напряжении 12В, не более, мА: 20 Рабочая температура, °С: -30 до +55 Относительная влажность при + 25 ºС, %: 90 Атмосферное давление, мм. рт. ст.: 600~800 Габаритные размеры, мм: 304х103х19 Масса, не более, кг: 0,22 Степень защиты оболочки: IP 52 Средний срок службы табло, не менее, лет: 5 Степень пожарной безопасности изделия должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (или эквивалент) |
| 29 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | Короб 20х10 DeGr (или эквивалент). Двойной замок на крыше и коробе: наличие Ширина мм 20 Высота мм 10 Самозатухающая пластмасса ПВХ: наличие Температура хрупкости: Градус Цельсия не выше -40 Толщина стенок корпуса мм: не менее 2,4 |
| 30 | Кабель | КСПВ 2х0,5 мм2, КСПВ 4х0,5, КСПВ 6х0,5, ШВВП 2х0,75 |
| 31 | Кабель сигнальной проводки | КОПСЭВ нг(а) 1х2х0,2 мм2, КОПСЭВ 2х2х0,2 мм2 |
| 32 |  | СКАТ 1200Д исп. 1, металлический корпус, источник бесперебойного питания 12В/2А |
| 33 | Прибор приемоконтрольный | LARS (NX-8-BO, контрольная панель, INT 001, интерфейс для подключения передатчика, ТТП -40 КП, трансформатор 220/16 В, 2 А, корпус 009 универсальный, ANT 015, антенна для передатчика ATS 100, передатчик 7 А/ч) |
| 34 | Аккумулятор | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания 7 А/ч |
| 35 | Извещатель охранный | Астра-8, извещатель охранный поверхностный совмещенный, ИК+ акустический настенный |
| 36 | Автомат защиты | Автомат защиты с боксом устанавливаемый на стене или колонне на ток 25 А. |

Применяемые при выполнении работ товары, материалы должны соответствовать требованиям: ГОСТ 23286-78, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 3640-94, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30673-99, ГОСТ 3134-78, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 2246-70, ГОСТ 7415-86, ГОСТ 23732-2011, ГОСТ 10354-82, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 25328-82, ГОСТ 10178 85, ГОСТ 9179-77, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 6727-80, ГОСТ 19111-2001, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 6465-76, ГОСТ 1928-79, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 19904-80, ГОСТ 24064-80, ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 53769-2010, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 16442-80, ГОСТ Р 53549-2009.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

5.1. Допуск строительного персонала для производства работ на объекте осуществлять по согласованию с Заказчиком. По окончании работ, строительный персонал должен сдать состояние места производства работ Заказчику и, только с его разрешения, оставить место производства работ.

5.2. Ежедневно убирать строительный мусор, оставшийся после окончания работ.

5.3. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

6.  ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

6.1. Требования к проведению работ:

6.1.1. Задачи Исполнителя: реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в срок, в соответствие с техническим заданием, проектной документации, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

6.1.2. Срок выполнения работ: со дня заключения договора по 28.12.2014 г.

6.1.3. Стоимость работ рассчитывается с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работы, с учетом стоимости материалов расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов, других расходов и обязательных платежей.

6.1.4. Работы производятся в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.», действующими строительными правилами и техническими регламентами. А так же:

-Строительные нормы и правила Часть 1. Общие требования Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-2001

-Строительные нормы и правила Часть 2. Строительное производство Безопасность труда в строительстве СНиП 12-04-2002

-Свод правил Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.»

6.1.5. Все вопросы организации производственного процесса (доставка необходимых строительных материалов, оборудования, инструмента, персонала, удаление мусора и отходов производства) Исполнитель решает самостоятельно.

6.1.6. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

7.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ, КАЧЕСТВУ РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

7.1. Качество работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам и техническими регламентами.

В том числе:

-Строительные нормы и правила: СНиП 3.03.01-87, ч.3. Отделочные работы и защита строительных конструкций от коррозии; СНиП 3.03.01-87,ч.4. Устройство полов; СНиП 3.05.03-85. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

- Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97;

-ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»

7.2.  Приемка работ осуществляется в соответствии с пунктом 4 технического задания, со схемами операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.

8.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) дней после даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Исполнителя смету на выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Исполнитель обязуется выполнить работы.

8.2. После выполнения и сдачи всех работ представителю Заказчика, Исполнитель предоставляет следующую исполнительную документацию:

-Гигиенические сертификаты на применяемые материалы

-Паспорта на изделия

-Протоколы испытания материалов

-Общий журнал работ

-Журнал сварочных работ

-Журнал бетонных работ

-Паспорта и протоколы лабораторных испытаний бетона и раствора

-Акт готовности объекта

-Акт на монтаж сэндвич-панелей

-Акт на армирование кирпичной кладки

-Акт на монтаж стальных конструкций

-Акт испытания кровли

-Акт на монтаж электрических сетей

-Акт на монтаж пожарной сигнализации

-Акт на монтаж охранной сигнализации

-Акты замеров сопротивления кабельных сетей

-Акты испытания оборудования и пусконаладочные работы

-Форма КС-2

-Форма КС-3

-Счет-фактура.

9. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

на текущий ремонт гаража по ул.Краснофлотская, 16

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 1.487 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов | 100 м2 кровли | 1.487 |
| 3. | Демонтаж каркасов ворот без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0.6 |
| 4. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 10 |
| 5. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.036 |
| 6. | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.017 |
| 7. | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (новая стена внутри гаража) | 1 м3 кладки | 7.41 |
| 8. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | -2.927 |
| 9. | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0.045 |
| 10. | Обрамление проемов ворот и усиление колонн угловой сталью | 1 т | 1.5 |
| 11. | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп | т | -1.47 |
| 12. | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0.3 |
| 13. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (наружные стены) | 100 м2 поверхности | 1.52 |
| 14. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.52 |
| 15. | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен (новая стена внутри гаража) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.626 |
| 16. | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен (колонны, пилястры) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.156 |
| 17. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.138 |
| 18. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 2.449 |
| 19. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.449 |
| 20. | Масляная окраска металлических поверхностей обрамлений колонн и ворот, количество окрасок 2 (уголок 100х100мм - 66,8м) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.067 |
| 21. | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, количество окрасок 2 (балка покрытия № 22 - 43,8м) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.403 |
| 22. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.449 |
| 23. | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0.64 |
| 24. | Устройство подстилающих слоев бетонных (площ.124,8 м2, толщ.150 мм) | 1 м3 подстилающего слоя | 18.7 |
| 25. | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | -19.074 |
| 26. | Ворота распашные металлические, утеплённые | шт | 3 |
| 27. | Кирпич силикатный | 1000 шт. | 2.223 |
| 28. | Уголок 100х100 мм | кг | 1038.28 |
| 29. | Бетон товарный | м3 | 19 |
| 30. | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балка двутавр № 22) | 1 т конструкций | 1.051 |
| 31. | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 1.5 |
| 32. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | -1.245 |
| 33. | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 2.03 |
| 34. | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | -1.888 |
| 35. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 1.6 |
| 36. | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -2.88 |
| 37. | Устройство фронтонов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.25 |
| 38. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | -0.409 |
| 39. | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.075 |
| 40. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | -0.044 |
| 41. | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0.05 |
| 42. | Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 100 м2 потолка | 1.26 |
| 43. | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0.132 |
| 44. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.26 |
| 45. | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | -138.6 |
| 46. | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 1.26 |
| 47. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | -23.361 |
| 48. | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (2 слоя) | 100 м2 утепляемого покрытия | 2.52 |
| 49. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 1.65 |
| 50. | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 108 |
| 51. | Двутавр № 22 | т | 1.051 |
| 52. | Профилированный лист | м | 353 |
| 53. | Стропила 200х50х5000 | м3 | 2.1 |
| 54. | Доска толщ.25мм | м3 | 4.85 |
| 55. | Брус 100х150 мм | м3 | 2.03 |
| 56. | Утеплитель из базаьтовых плит | уп. | 199 |
| 57. | Мембрана "Изоспан" | рул. | 14 |
| 58. | Плиты ОСП 2,44х1,22 | лист | 50 |
| 59. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.08 |
| 60. | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1.726 |
| 61. | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами | 1 м3 | 8.63 |
| 62. | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1.726 |
| 63. | Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| 64. | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 агрегат | 1 |
| 65. | Вентилятор крышной ВКрМ-1500 | шт | 1 |
| 66. | Вентилятор канальный ТД-1000 | шт | 1 |
| 67. | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм | 100 м труб | 0.12 |
| 68. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.06 |
| 69. | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.2 |
| 70. | Демонтаж шкафа управления и регулирования | 100 шт. | 0.01 |
| 71. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 1 |
| 72. | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А | 1 шт. | 1 |
| 73. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 |
| 74. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 13 |
| 75. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1.5 |
| 76. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0.95 |
| 77. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 |
| 78. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.6 |
| 79. | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.25 |
| 80. | Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке | 100 шт. | 0.17 |
| 81. | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 82. | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 83. | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,03 т | 1 шт. | 8 |
| 84. | Светильник МПО | шт. | 17 |
| 85. | Щит освещения КШН БР-21 | шт. | 1 |
| 86. | Ящик вводной | шт. | 1 |
| 87. | Автоматы до 6А | шт. | 6 |
| 88. | Автоматы до 16А | шт. | 2 |
| 89. | Автоматы до 25А | шт. | 4 |
| 90. | УЗО 63А | шт. | 1 |
| 91. | АП 50-32А | шт. | 1 |
| 92. | Электросчётчик "Меркурий-230", 3-х фазный, 40А | шт. | 1 |
| 93. | Кварцевый обогреватель "Ковчег" | шт. | 8 |
| 94. | Электрокабель 4х16 мм2 | м | 25 |
| 95. | Электропровод 3х4 мм2 | м | 60 |
| 96. | Электропровод 3х2,5 мм2 | м | 25 |
| 97. | Электропровод 3х1,5 мм2 | м | 70 |
| 98. | Выключатель 2-х полюсной | шт | 2 |
| 99. | Розетка двойная с заземляющим контактом | шт | 6 |
| 100. | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 4.21 |
| 101. | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 |
| 102. | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 8 |
| 103. | Устройство оптико-(фото)электрическое, отражатель регулируемый | 1 шт. | 7 |
| 104. | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 |
| 105. | Прибор ОПС на 4 луча | 1 шт. | 1 |
| 106. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 3 |
| 107. | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 20 |
| 108. | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 3 |
| 109. | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1 шт. | 4 |
| 110. | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.01 |
| 111. | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 112. | Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | 1 сетевой элемент | 1 |
| 113. | Вывоз лаборатории ИПЛ | шт | 1 |
| 114. | Прибор приёмоконтрольный LARS (NX-8-BO, контрольная панель; INT 001, Интерфейс для подключения передатчика; ТТП-40 КП Трансформатор 220/16В, 2А; Корпус 009 универсальный; ANT 015, антенна для передатчика ATS 100, передатчик 7А/ч) | компл. | 1 |
| 115. | СКАТ-1200Д исп.1 (металлич.корпус), источник бесперебойного питания 12В/2А | шт | 1 |
| 116. | Аккумулятор 7А/ч | шт | 2 |
| 117. | ИО 102-20 Б2П, извещатель охранный магнитоконтактный | шт | 2 |
| 118. | Астра-621, извещатель охранный поверхностный совмещённый, ИК+акустический, настенный | шт | 2 |
| 119. | Астра-8, извещатель охранный поверхностный совмещённый, ИК+акустический, потолочный | шт | 2 |
| 120. | "Маяк-12-К110", оповещатель охранно-пожарный комбинированный | шт | 2 |
| 121. | Светильник аварийного освещения | шт | 1 |
| 122. | Ук-2П коробка коммутационная | шт | 5 |
| 123. | КРТП 10*2 коробка распределительная | шт | 1 |
| 124. | Автомат защиты с боксом | шт | 1 |
| 125. | ИП 101-1А-А1, извещатель пожарный ттепловой максимальный | шт | 20 |
| 126. | ИПР 513-10, извещатель пожарный ручной | шт | 3 |
| 127. | Кабель КСПВ 2*0,5 | м | 37 |
| 128. | Кабель КСПВ 4*0,5 | м | 183 |
| 129. | Кабель КСПВ 6*0,5 | м | 38 |
| 130. | Кабель КСПВ 12*0,5 | м | 20 |
| 131. | Кабель ШВВП 2*0,75 | м | 10 |
| 132. | Кабель сигнальной проводки КОПСЭВ нг(а) 1х2х0,2 мм2 | м | 107 |
| 133. | Кабель сигнальной проводки КОПСЭВ нг(а) 2х2х0,2 мм2 | м | 26 |
| 134. | Кабель-канал 15*10 | м | 30 |
| 135. | Маяк-12-3М сирена 105 дБ, 12В | шт | 3 |

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок выполненных работ составляет не менее 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ, даже если в акте не были отмечены замечания.

| Заказчик: Генеральный директор ______________ В.В. Свечников «______» ________________ 2014 г. М.П. | Исполнитель: ______________________________ «______» ________________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела бухгалтерского учета

отчетности			        						О. В. Коваль

Главный юрисконсульт							С. А. Трифонов

Заместитель генерального директора по

строительству                                                                                              Е. М. Слободенюк