УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

ФКП  «Аэропорты Дальнего Востока»

В. В. Свечников

_________________

"11" ноября  2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ-ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса цен на право заключения договора

на выполнение текущего ремонта.

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»;

Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37;

Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 304.

телефон: 8 (4162) 99 00 91, 8 (4162) 51 74 90;

адрес электронной почты: amurfkp@mail.ru;

контактные лица: Слободенюк Евгений Михайлович

Федорова Кристина Михайловна

Способ закупки: запрос цен. (В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи с чем Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем).

Предмет закупки: Выполнение текущего ремонта электроснабжения и слаботочных сетей здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам  работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого  товара, выполняемой работы, оказываемой услуги - выполнение текущего ремонта электроснабжения и слаботочных сетей здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» проводится в соответствии с техническим заданием Приложение № 1 к документации.

Кол-во: 1 единица.

Место выполнения работ:

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 37.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ: Условия и сроки (периоды) выполнения работ текущего ремонта  электроснабжения и слаботочных сетей ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» (Приложение № 5 к документации).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 2 372 756,14 рублей.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена указана с учетом всех расходов Исполнителя, с учетом материалов, с учетом  доставки материалов, а также расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов и других расходов и обязательных платежей.

Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: В соответствии с проектом договора (Приложение № 5 к документации).

Место подачи заявок на участие в запросе цен: 675000 Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Мухина 31, офис 201.

Срок подачи заявок на участие в запросе цен: с момента опубликования информации о закупке - 11.11.2014г.  по 19.11.2014г. включительно до 18-00 ч.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов закупки:

675000 Амурской области г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 201.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов закупки:

«20» ноября 2014 года в 11-00 часов.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации: 11.11.2014г.

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации:

За три рабочих дня до срока окончания подачи заявок.

Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации:

Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации в письменной форме в срок не позднее чем за три рабочих дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. Заказчик в течении  трех рабочих дней со дня поступления запроса дает разъяснение положений документации, направляет разъяснение положений документации претенденту направившему запрос, а также размещает копию такого разъяснения на официальном сайте.

Срок и условия подписания договора:

Договор может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

Требования к участниками закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое, лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-   отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу  заявки на участие в запросе цен:

Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в срок, установленный в настоящей документации, по утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящей документации.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен по форме, не соответствующей требованиям настоящей документации, такая заявка комиссией не рассматривается и отклоняется как несоответствующая требованиям документации о проведении запроса цен.

Заявка на участие в запросе цен  должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного в настоящей документации.

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:

- заявка на участие в запросе цен (в соответствии с приложением № 2 к документации) с приложениями:

а) анкета участника закупки (Приложение № 3 к документации или Приложение № 4 к документации);

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

г) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

д) лицензия министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

е) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – Технические характеристики, объемы выполняемых работ указанные в техническом задании  документации (Приложение № 1) и представленные в заявке на участие должны полностью совпадать.

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен:

Заявка на участие в запросе цен  подается участником закупки в письменной форме.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе цен при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявки, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о местожительстве (для физического лица) участника закупки), и в тот же день и такие конверты с заявками и такие заявки  возвращаются участникам закупки.

Условия допуска к участию в закупке:

Заявка подлежит отклонению если она не соответствует требованиям, указанным в извещении, документации запроса цен

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора.

Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от  проведения процедуры закупки: Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив извещение об отказе, на официальном сайте.

Приложение № 1

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение  текущего ремонта».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта электроснабжения и слаботочных сетей здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»                                                                        по адресу: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 37

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЕ

1.1. В рамках данного заказа требуется:

-осуществить комплектацию объекта необходимыми строительными материалами, изделиями и оборудованием по составу ремонтных работ и характеристикам согласно настоящему Техническому заданию;

-выполнить текущий ремонт объекта, сдать выполненные работы Заказчику вместе с комплектом необходимой для эксплуатации технической документации;

-предоставить по первому требованию Заказчика любую необходимую информацию и документацию;

-предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы и оборудование;

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Применяемые материалы, оборудование и изделия должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и соответствовать требованиям и техническим характеристикам.

2.2.Качественные характеристики материалов, оборудования и изделий должны соответствовать или превышать требования, настоящих технических требований и соответствовать требованиям стандартов РФ.

2.3. Эксплуатационная документация на поставленные материалы, изделия и оборудование должна содержать: подробные инструкции по функциональным возможностям, описание допустимых режимов работы, требования к проведению профилактических работ.

2.5. Вся документация должна быть на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации, эксплуатационной документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

2.6. На этапе поставки должны быть представлены сертификаты Роспотребнадзора Российской Федерации на поставляемые материалы, изделия и оборудование, где это необходимо.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Исполнитель должен выполнять работы с применением следующих материалов:

| № п/п | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | ППКП Информационная ёмкость (кол-во шлейфов) 10 Информативность (кол-во видов извещений) 10 Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа 16...20 В Суммарная токовая нагрузка в шлейфе (дежурный режим), не более 2 мА¹ Ток потребления по выходу "12 В" для питания извещателей, не более 300 мА Регистрируются нарушения шлейфа длительностью более 350 мс Не регистрируются нарушения шлейфа длительностью менее 250 мс Диапазон рабочих температур -30...+50 °С Относительная влажность воздуха при +40°С, не более 90% Мощность, потребляемая от сети, не более 15 ВА Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме, не более 200 мА Масса без аккумулятора, не более 2 кг Габаритные размеры 290х210х95 мм Срок службы, не менее 10 лет «Гранит 10» или аналог. |
| 2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | ВП 20 зон, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, выносная панель (или эквивалент). Информационная ёмкость (кол-во шлейфов) в зависимости от исполнения 20 Информативность (кол-во видов извещений) 9 Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа 17 ± 2 В Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме, не более 1,5 мА Ток потребления по выходу 12 В для питания извещателей, не более 250 мА Регистрируются нарушения шлейфа длительностью, более 350 мс Не регистрируются нарушения шлейфа длительностью, менее 250 мс Диапазон рабочих температур -30...+50 °С Мощность, потребляемая от сети, не более 20 ВА Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме, не более 270 мА Масса без аккумулятора, не более 2,5 кг Габаритные размеры 285х210х80 мм Срок службы, не менее 10 лет. «Гранит 20» или аналог |
| 3 | Блок питания | Напряжение питающей сети 187-242 В Выходное напряжение 24 В (±4В) Номинальный ток нагрузки Не менее 2 А Максимальный ток нагрузки Не менее 2,5 А Напряжение защитного отключения АБ Не менее 20 В Ток заряда АБ не более 400 мА |
| 4 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 Напряжение питающей сети, В187—242. Постоянное выходное напряжение, В в режиме «основной»13,6—13,9 в режиме «резерв»10—13,8 Номинальный ток нагрузки, А2,0 Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ, А3 Максимальный ток нагрузки кратковременно, 5 сек., А3 Величина напряжения пульсаций выходного напряжения (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более30 Рекомендуемая емкость батареи, Ач7—12 Количество аккумуляторов в батарее, шт1 Габаритные размеры, мм, не более 227х227х105 Масса (без батареи), кг, не более 3,1 (или эквивалент) |
| 5 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | - ИП 212-41 М. Дымовой 2-х проводный, U-шс9...30В, I-деж.45 мкА, IP30, t-раб.-45...+55°С, D93х46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима: 9 с, устройство для крепления к подвесному потолку,(или эквивалент) |
| 6 | Кабель | Кабель КСВВнг 2х0,5 Класс пожарной опасности П1.8.2.2.2 по ГОСТ Р 53315-2009 Количество проводников 2 Тип проводника однопроволочный номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.5/0.2 сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 94, сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км. 50, коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, Наружный диаметр кабеля, не более, мм 2.2х3.0 Масса кабеля, кг/км 40.8 Диапазон рабочих температур, °С -40…+70 (или эквивалент) |
| 7 | Коробка коммутационная | Коробка соединительная КРПТ 10х2 на винте на 10 пар контактов. Крепление крышки под винт. (или эквивалент) |
| 8 | Световое табло | Световое табло "Выход" Молния-12V Номинальное напряжение питания, В: 12 Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В: 9-13,8 Потребляемый ток при напряжении 12В, не более, мА: 20 Рабочая температура, °С: -30 до +55 Относительная влажность при + 25 ºС, %: 90 Атмосферное давление, мм. рт. ст.: 600~800 Габаритные размеры, мм: 304х103х19 Масса, не более, кг: 0,22 Степень защиты оболочки: IP 52 Средний срок службы табло, не менее, лет: 5 Степень пожарной безопасности изделия должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (или эквивалент) |
| 9 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | Короб 20х10 DeGr (или эквивалент). Двойной замок на крыше и коробе: наличие Ширина мм 20 Высота мм 10 Самозатухающая пластмасса ПВХ: наличие Температура хрупкости: Градус Цельсия не выше -40 Толщина стенок корпуса мм: не менее 2,4 |
| 10 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | Рокот-3, вар. 3. Акустическая система, согласующий трансформатор. Мощность динамической головки, Вт 2 Входное сопротивление динамической головки, Ом 4, Габаритные размеры, мм 260х180х80 Диапазон рабочих температур,°C -10...+55, вес – 1 кг, срок службы не менее 10 лет, 40 000 часов, (или эквивалент). |
| 11 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-55. Извещатель пожарный ручной. Габаритные размеры извещателя, не более 77 x 76 x 33 мм. Масса извещателя, не более 60 г. Материал- АВS пластик, код IP 41. Т град. Цельсия от – 30 до + 55. Средний срок службы не менее 10 лет (или эквивалент). |
| 12 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | ИО 409-11 «Астра-6» или аналог. Габаритные размеры: 75х58х48 мм, масса 0.085 кг, условия эксплуатации: от – 30 до + 50 град. Цельсия. 5 видов извещения. Зона обнаружения: 12х12 м. |
| 13 | Извещатель охранный | ИО 329-5 «Астра-С» или аналог. Непрерывная круглосуточная работа, максимальная дальность – 6 м, ток 12 мА, 12 В. Площадь контролируемого стекла 0,1 – 50 м2. |
| 14 | Шкаф управления навесной | Размер 600х600х350 мм, накладной щиток с дверцей 24 мод, IP41, белый ДКС пластиковый |
| 15 | Автомат | Автомат C60N 1P ИЭК ВА 47 - 29 на 10 А, 16 А, 25 А, 32 А. |
| 16 | Шкаф вводной | Щит ЩВУ: ЩРНМ – 4 с рубильником ОТ 125F3 до 125 А, трехполюсный Scheider Electric, на ток до 100 А. Счетчик электроэнергии 3 ф СЕ 301 R33 145 JAZ (5-60 A) или аналог. |
| 17 | Светильник | Люминисцентный ЛВО-EL-I-t(e) 4*18W с ЭПРА или аналог. |
| 18 | Светильник | Лбминисцентный ARS 418 с ЭПРА или аналог. |
| 19 | Светильник | Люминисцентный ЛСП 133-СЛ 2х20 герм. IP65 с ЭПРА или аналог. |
| 20 | Светильник | Люминисцентный ЛПО 105 2х18 или аналог. |
| 21 | Светильник | Светильник ЛБА 3923, аккум. 3 ч 2х8 W или аналог. |
| 22 | Светильник | Светильник CD 218 или аналог. |
| 23 | Светильник | Светильник аварийный SUNCA SF620 2*8W 1/8 или аналог. |
| 24 | Светильник | Светильник НПБ 1101 или аналог. |
| 25 | Выключатель | Выключатель «Маргарита» с/у 1 кл СИ 10 А, 220 В (10/200) или аналог. |
| 26 | Выключатель | Выключатель Маргарита» с/у 2 кл СИ 10 А, 220 В (10/200) или аналог. |
| 27 | Выключатель | Выключатель полугерметичный «Рондо», или аналог. |
| 28 | Розетка | Розетка одинарная, скрытой установки с 3К 16А (10/200) Вгаvа ДКС или аналог. |
| 29 | Коробка монтажная | Коробка монтажная PDD – N60 универсальная ДКС |
| 30 | Миниканал | Миниканал ТМС 15х17 ДКС или аналог. |
| 31 | Миниканал | Миниканал ТМС 40х17 ДКС или аналог. |
| 32 | Короб | Короб ТА – GN 60[40 WО ДКС или аналог. |
| 33 | Провод | Провод ВВГнгЛС 3Х1,5 П или аналог. Провод ВВГнгЛС 3х2,5 П или аналог. |
| 34 | Кабель | Кабель ВВГнгLS 5х6 или аналог. |
| 35 | Коробка | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50 ДКС |
| 36 | Труба гофрированная | Труба ПНД гофрированная с зондом Д=20 мм (100м) EKF Plast, черная, или аналог. |

4.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

4.1. Допуск строительного персонала для производства работ на территории осуществлять по согласованию с Заказчиком. По окончании работ, строительный персонал должен сдать состояние места производства работ Заказчику и, только с его разрешения, оставить место производства работ.

4.2. Ежедневно убирать строительный мусор, оставшийся после окончания работ.

4.3. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

5.ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

5.1. Требования к проведению работ:

5.1.1. Задачи Исполнителя: реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в срок, в соответствие с техническим заданием при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

5.1.2. Срок выполнения работ: со дня заключения договора по 20.12.2014 г.

5.1.3. Стоимость работ рассчитывается с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работы, с учетом стоимости материалов расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов, других расходов и обязательных платежей.

5.1.4. Работы производятся в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.», действующими строительными правилами и техническими регламентами. А так же:

-Строительные нормы и правила Часть 1. Общие требования Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-2001

-Строительные нормы и правила Часть 2. Строительное производство Безопасность труда в строительстве СНиП 12-04-2002

-Свод правил Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.»

5.1.5. Все вопросы организации производственного процесса (доставка необходимых строительных материалов, оборудования, инструмента, персонала, удаление мусора и отходов производства) Исполнитель решает самостоятельно.

5.1.6. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

6.ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.  Приемка работ осуществляется в соответствии со схемами операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.

6.2. Качество работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам и техническими регламентами. В том числе:

- Строительные нормы и правила 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

-Строительные нормы и правила 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

- ПУЭ издание седьмое.

- Строительные нормы и правила 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

- Строительные нормы и правила 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- Строительные нормы и правила 2.01.02-85. Противопожарные нормы.

- Строительные нормы и правила 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

- Строительные нормы и правила 3.05.07-85. Системы автоматизации.

7.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ, КАЧЕСТВУ РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

7.1. Подрядчик должен иметь лицензию на осуществлении деятельности по реставрации объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) для следующих видов работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры.

7.2. Порядок проведения реставрационных работ определяется проектной организацией на стадии оформления предварительных работ.

7.3. Качество работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам и техническими регламентами.

В том числе:

-Строительные нормы и правила: СНиП 3.03.01-87, ч.3. Отделочные работы и защита строительных конструкций от коррозии; СНиП 3.03.01-87,ч.4. Устройство полов; СНиП 3.05.03-85. Внутренние санитарно-технические системы; СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

- Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97;

-ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»

-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

7.4.  Приемка работ осуществляется в соответствии с пунктом 4 технического задания, со схемами операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) дней после даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Исполнителя смету на выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Исполнитель обязуется выполнить работы.

8.2. После выполнения и сдачи всех работ представителю Заказчика, Исполнитель предоставляет следующую исполнительную документацию:

-гигиенические сертификаты на применяемые материалы;

-паспорта на изделия;

-протоколы испытания материалов;

-общий журнал работ;

-пусконаладочные работы;

-акт готовности объекта;

-форма КС-2;

-форма КС-3;

-счет-фактура.

- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение и освещение. |  |  |
|  | Демонтажные работы. |  |  |
| 1 | Демонтаж вводного шкафа | штук | 1 |
| 2 | Демонтаж шкафов освещения | штук | 2 |
| 3 | Демонтаж электросчетчиков | штук | 1 |
| 4 | Демонтаж розеток и выключателей | штук | 61 |
| 5 | Демонтаж люминисцентных светильников | штук | 60 |
| 6 | Присоединение к зажимам жил проводов сечением до 70 мм2 | штук | 3 |
| 7 | Присоединение к зажимам жил проводов сечением до 16 мм2 | штук | 20 |
|  | Монтажные работы. |  |  |
| 8 | Монтаж навесного шкафа 600х600х350 мм | штук | 2 |
| 9 | Установка автоматов вводных на ток до 100 А | штук | 2 |
| 10 | Установка групповых автоматов на ток до 25 А | штук | 25 |
| 11 | Монтаж блок-контакторов | штук | 1 |
| 10 | Установка зажима наборного без кожуха | штук | 4 |
| 11 | Монтаж шины «0» №63.12 | штук | 2 |
| 12 | Монтаж блока управления шкафного исполнения на стене 1200х1000 мм | штук | 1 |
| 13 | Установка автоматов одно- ,двух-, трех-полюсных на ток до 100 А | штук | 3 |
| 14 | Установка автоматов одно-, двух-, трех-полюсных на ток до 25 А | штук | 2 |
| 15 | Монтаж зажима, шин 3п 100А и «0» №63.12 | штук | 2 |
| 16 | Установка счетчика трехфазного | штук | 1 |
| 17 | Монтаж светильников в подвесных потолках люминисцентных на 4 лампы | штук | 60 |
| 18 | То же с двумя лампами | штук | 24 |
| 19 | Монтаж настенных указателей | штук | 5 |
| 20 | Монтаж одноламповых светильников настенных | штук | 3 |
| 21 | Установка выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке | штук | 19 |
| 22 | То же двухклавишных | штук | 9 |
| 23 | То же полугерметичного и герметичного | штук | 2 |
| 24 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | штук | 134 |
| 25 | Установка коробов пластиковых шириной до 40 мм | метров | 150 |
| 26 | Установка коробов пластиковых шириной до 63 мм | метров | 80 |
| 27 | Монтаж провода в коробах сечением до 6 мм2 | метров | 60 |
| 28 | Монтаж провода в коробах сечением до 6 мм2 | метров | 335 |
| 29 | Установка ответвительных коробок на стене | штук | 95 |
| 30 | Прокладка трубы винипластовой диаметром до 50 мм по установленным конструкциям по потолкам | метров | 1985 |
| 31 | Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 6 мм2 | метров | 1170 |
| 32 | Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 16 мм2 | метров | 815 |
| 33 | Прокладка и кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, массой 1 м кабеля до 1 кг | метров | 4 |
| 34 | Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-4- жильного кабеля до 1 кВ, сечением 1 жилы до 35 мм2 | штук | 4 |
| 35 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 | штук | 4 |
|  | Слаботочные работы. |  |  |
|  | СКС |  |  |
| 36 | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкостью кабеля до 20 пар (10 концов кабеля) | штук | 1 |
| 37 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт, устанавливаемый на полу 1700х1100 мм | штук | 1 |
| 38 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | штук | 27 |
| 39 | Установка силовой розетки неутопленного типа при открытой проводке | штук | 1 |
| 40 | Монтаж коммутатора служебной связи | штук | 1 |
| 41 | Установка съемных и выдвижных блоков массой до 5 кг | штук | 3 |
| 42 | Прокладка провода в коробах сечением до 6 мм2 | метров | 2200 |
| 43 | Монтаж центрального управляющего устройства (мини АТС) | штук | 1 |
| 44 | Проверка и настройка мини АТС | штук | 1 |
| 45 | Установка пластиковых коробов шириной до 120 мм | метров | 100 |
| 46 | Установка преобразователя или блока питания | штук | 1 |
| 47 | Установка пульта рабочего места массой до 0,3т | штук | 1 |
| 48 | Установка настольных аппаратов до 15 кг ( монитор, клавиатура с мышью) | штук | 2 |
|  | Пожарная сигнализация. |  |  |
| 49 | Установка приемно-контрольного пускового концентратора ПС: блок базовый на 20 лучей (C2000М) | штук | 1 |
| 50 | Установка оптико-электрического блока питания и контроля (Скат-1200И7) | штук | 1 |
| 51 | Установка приемно-контрольного пускового концентратора ПС: блок базовый на 20 лучей (ППКОП Сигнал-20 smd) | штук | 1 |
| 52 | Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям с креплением на поворотах и конце трассы, массой 1 м кабеля до 1 кг | метров | 1050 |
| 53 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная КРПТ 10х2 | штук | 1 |
| 54 | Установка извещателей ПС автоматических: дымовых, фотоэлектрических, радио- изотопных, световых (ИП 212-41 М) | штук | 50 |
| 55 | Установка приемно-контрольного пускового концентратора ПС: блок базовый на 10 лучей (C2000-КПБ) | штук | 1 |
| 56 | Установка извещателей ПС автоматических: дымовых, фотоэлектрических, радио- изотопных, световых (ИПР-55) | штук | 3 |
| 57 | Установка световых настенных указателей | штук | 8 |
| 58 | Установка звуковых колонок в помещении (оповещатели «Рокот-3» | штук | 4 |
|  | Охранная сигнализация. |  |  |
| 59 | Установка приборов оптико-электрических в одноблочном исполнении (Астра-6) | штук | 19 |
| 60 | Установка ультразвуковых приборов (Астра-С) | штук | 22 |
| 61 | Установка приемно-контрольных пусковых приборов базовых на 20 лучей : ППКОП Сигнал-20 smd | штук | 2 |
| 62 | Установка настенных световых указателей | штук | 2 |
| 63 | Установка извещателей охранной сигнализации магнитоконтактных на открывание окон, дверей (ИО 102-14) | штук | 16 |
| 64 | Установка блока питания (Скат-1200И7) | штук | 2 |
| 65 | Прокладка кабеля КПСВВ 2х0,5 мм2 | метров | 2000 |
| 66 | Прокладка кабеля КПСВВ 10х0,5 мм2 | метров | 50 |
| 67 | Монтаж соединительных и ответвительных коробок КРПТ 10х2 | штук | 1 |

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок выполненных работ составляет не менее 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ, даже если в акте не были отмечены замечания.

Приложение № 2

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение  текущего ремонта».

Заявка

на участие в запросе цен

Изучив извещение о проведении запроса цен №______ от __________ _______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

ИНН________________________________________________________________________________________

согласно выполнить текущий ремонт электроснабжения и слаботочных сетей здания офисов  ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» по адресу г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 37 указанный в техническом задании запроса цен  в полном объеме, по цене договора (указывается в рублях)___________________________________________.

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе цен обязуемся подписать договор  на  условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен «на право заключения договора на выполнение текущего ремонта ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»» в соответствии с техническим заданием, проектом  договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  извещении о запросе цен:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса цен,

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

В случае признания нашей заявки победителем мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, выполнить работы в соответствии с условиями извещения и проекта договора.

Если  нашей заявке на участие в запросе цен  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, оказать услуги в соответствии с условиями извещения и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 3

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение  текущего ремонта».

Форма 1

(для юридических  лиц)

Сведения об участнике размещения заказа

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 4

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение  текущего ремонта».

Форма 2

(для физических лиц)

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 5

к документации о запросе цен «на право заключения договора

на выполнение  текущего ремонта».

# ПРОЕКТ

Договор № ___

на текущий ремонт

| г. Хабаровск | «__» _______ 2014 г. |
| --- | --- |

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование участника закупки, с которым заключается договор), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника закупки), действующего на основании (реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо участника закупки), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», по результатам  проведённого запроса цен (протокол подведения итогов запроса цен №____ от ____2014 года) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и место выполнения работ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению текущего ремонта электроснабжения и слаботочных сетей здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» (далее – Работы), в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Виды и объемы работ выполняемых Подрядчиком, определены в Техническом задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Место выполнения работ: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 37

1.4. Работы  выполняются с использованием материалов Подрядчика.

1.5. Вся техника и оборудование, необходимые для выполнения Работ должна находиться на территории г. Хабаровска в течение всего периода исполнения Договора для возможности ежедневного выполнения Работ.

2. Стоимость Договора, порядок расчетов и источник финансирования

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору  (далее – цена Договора) составляет________ (____________________) рублей.

2.2. В цену Договора включены все затраты и издержки Подрядчика, в том числе расходы по уплате налогов, сборов, предусмотренные действующим законодательством РФ и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Стоимость Договора устанавливается на весь период действия Договора и может быть изменена, только в случаях, предусмотренных законом.

2.4. Финансирование настоящего Договора производиться за счет заимствованных средств (возмещаемых субсидиями из федерального бюджета).

2.5. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных  дней с даты двухстороннего подписания Актов о приемке выполненных работ на основании выставленного счета.

2.6. Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе третьему лицу до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ: со дня заключения договора до 20.12.2014 г.

4. Гарантии качества

4.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

4.2. Гарантийный срок результатов работ по настоящему Договору составляет 5 (пять) лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять за свой счет недостатки и дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока в срок, согласованный с Заказчиком, но не более 20 дней с момента составления Сторонами соответствующего акта с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов или с момента получения от Заказчика соответствующей претензии. Для участия в составлении акта с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов, в установленный данным пунктом срок или отказа Подрядчика от подписания акта с перечнем обнаруженных недостатков, Заказчик вправе составить и подписать данный акт с перечнем обнаруженных недостатков и дефектов в одностороннем порядке и направить соответствующую претензию Подрядчику.

4.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию  в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. По завершению Работ Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании Работ и представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № (КС-3).

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (КС-2) рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.3. Сдача Работ Подрядчиком и приемка Работ Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

5.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки работ, оформленные в установленном порядке: сертификаты соответствия качества  поставляемых на объект материалов, изделий.

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе выполнения работ недостатков и дефектов Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и дефектов и сроки их устранения Подрядчиком.

5.6. При обнаружении Заказчиком  в ходе приемки выполненных работ, недостатков и дефектов Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки в срок, согласованный с Заказчиком, без дополнительной оплаты.

5.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте с перечнем необходимых доработок.

5.8. При неустранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в акте, Заказчик  вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию в соответствии с действующем законодательством.

5.9. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке таких Работ.

5.10. Заказчик, обнаруживший  после приемки выполненных работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемке (скрытые недостатки) обязан в трехдневный срок направить Подрядчику уведомление о выявленных недостатках.

5.11. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы по настоящему Договору, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза, все расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Обязанности Подрядчика:

6.1.1. Выполнить работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, а также согласно требованиям действующих  СНиП, государственных стандартов, иных нормативных документов предусмотренных для данных видов работ.

6.1.2. Сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном  разделом 5 настоящего Договора.

6.1.3. Обеспечить устранение выявленных в процессе работ дефектов за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6.1.4. Выполнить  работы в сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора.

6.1.5. Немедленно письменно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству Работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный Договором срок.

6.1.6. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам т.п.), требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных законом.

6.1.7. В случае повреждения элементов благоустройства при производстве работ производить восстановление поврежденных элементов благоустройства за счет собственных средств.

6.1.8. Выступать ответчиком в суде за причиненный вред третьей стороне ввиду ненадлежащего содержания объектов благоустройства указанных в данном Договоре.

6.1.9. Представлять Заказчику необходимую оперативную информацию о ходе выполнения работ, об объемах и стоимости выполненных работ, численности работающих.

6.1.10. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора письменно сообщить, с предоставлением документа Заказчику, о назначении представителя Подрядчика, имеющего право действовать от его имени в части осуществления контроля за выполнением работ, с правом подписания актов, составляемых в случаях, предусмотренных пунктами 5.2., 5.5., 5.6., настоящего Договора, сообщить номер телефона мобильной связи, адрес электронной почты.

6.1.11. Незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика в случае приостановке работ по любой причине.

6.1.12. Заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

6.1.13. По требованию Заказчика представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно выполнения настоящего Договора.

6.1.14. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

6.1.15. Предоставить Заказчику сертификаты качества материалов, используемых при производстве Работ.

6.1.16.  Представить на утверждение Заказчику в течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Подрядчика Локальную смету на выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Подрядчик обязуется выполнить Работы (Приложение №2).

6.2. Права Подрядчика:

6.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения  объема  работ в рамках настоящего Договора.

6.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору при условии истечения срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора.

6.2.3. Привлечь  к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядные организации, уведомив Заказчика, оставаясь ответственным за их действия, перед Заказчиком.

6.3. Обязанности Заказчика:

6.3.1. Осуществлять контроль над ходом работ, производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.3.2. Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6.4. Права Заказчика:

6.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.4.2.  Привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз.

6.4.3. Назначить представителя для разрешения всех вопросов в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

6.4.4. Задержать оплату за выполненные Работы при допущенных недостатках и дефектах в ходе выполнения Работ, при нарушении сроков выполнения Работ, а также в случае причинения ущерба третьему лицу до момента устранения недостатков и дефектов или возмещения ущерба.

6.4.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае не исполнения (отказа от исполнения) Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа)  в размере 2 (двух) процентов от цены Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком производится с учетом вычета штрафных санкций (сумма к оплате равна сумме Договора уменьшенной на сумму начисленных штрафных санкций).

7.4. Уплата Подрядчиком неустойки не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает «Заказчику» штраф в размере 10 % от суммы невыполненных Работ, предусмотренных Договором.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон непосредственно повлиявшие на исполнение настоящего Договора.

8.2. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

8.3. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

8.4. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.6. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обязательств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными органами.

8.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8.8. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжения настоящего Договора.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании, в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Заключительные положения

11.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Внесение изменений и дополнений в Договор производится в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями.

11.4. Все уведомления и сообщения  в рамках настоящего Договора должны направляться в письменной форме или по телеграфу или  телефаксу с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

11.5. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.6. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон, она обязана в пятидневный срок сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

11.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12. Юридические адреса,  банковские реквизиты сторон и подписи сторон:

| Заказчик ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» 680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 37 Почтовый адрес для всей корреспонденции: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Мухина, 31, каб. 304, Тел./факс: 8 (4162) 51-58-19; 99-00-94 ИНН 2815014915, КПП 272101001, ОГРН 1122815000604 ХФ ОАО «МДМ БАНК» г. Хабаровск, расчетный счет №40502810409070000001, корреспондентский счет № 30101810700000000825, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КР., г. Хабаровск БИК 040813825 Генеральный директор ______________ В.В. Свечников М.П. | Подрядчик ________________________ «______» ________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № _______________

от «___» ______________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта электроснабжения и слаботочных сетей здания офисов ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»                                                                        по адресу: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 37

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЕ

1.1. В рамках данного заказа требуется:

-осуществить комплектацию объекта необходимыми строительными материалами, изделиями и оборудованием по составу ремонтных работ и характеристикам согласно настоящему Техническому заданию;

-выполнить текущий ремонт объекта, сдать выполненные работы Заказчику вместе с комплектом необходимой для эксплуатации технической документации;

-предоставить по первому требованию Заказчика любую необходимую информацию и документацию;

-предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы и оборудование;

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Применяемые материалы, оборудование и изделия должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и соответствовать требованиям и техническим характеристикам.

2.2.Качественные характеристики материалов, оборудования и изделий должны соответствовать или превышать требования, настоящих технических требований и соответствовать требованиям стандартов РФ.

2.3. Эксплуатационная документация на поставленные материалы, изделия и оборудование должна содержать: подробные инструкции по функциональным возможностям, описание допустимых режимов работы, требования к проведению профилактических работ.

2.5. Вся документация должна быть на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации, эксплуатационной документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

2.6. На этапе поставки должны быть представлены сертификаты Роспотребнадзора Российской Федерации на поставляемые материалы, изделия и оборудование, где это необходимо.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Исполнитель должен выполнять работы с применением следующих материалов:

| № пп/п | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | ППКП Информационная ёмкость (кол-во шлейфов) 10 Информативность (кол-во видов извещений) 10 Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа 16...20 В Суммарная токовая нагрузка в шлейфе (дежурный режим), не более 2 мА¹ Ток потребления по выходу "12 В" для питания извещателей, не более 300 мА Регистрируются нарушения шлейфа длительностью более 350 мс Не регистрируются нарушения шлейфа длительностью менее 250 мс Диапазон рабочих температур -30...+50 °С Относительная влажность воздуха при +40°С, не более 90% Мощность, потребляемая от сети, не более 15 ВА Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме, не более 200 мА Масса без аккумулятора, не более 2 кг Габаритные размеры 290х210х95 мм Срок службы, не менее 10 лет «Гранит 10» или аналог. |
| 2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | ВП 20 зон, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, выносная панель (или эквивалент). Информационная ёмкость (кол-во шлейфов) в зависимости от исполнения 20 Информативность (кол-во видов извещений) 9 Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа 17 ± 2 В Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме, не более 1,5 мА Ток потребления по выходу 12 В для питания извещателей, не более 250 мА Регистрируются нарушения шлейфа длительностью, более 350 мс Не регистрируются нарушения шлейфа длительностью, менее 250 мс Диапазон рабочих температур -30...+50 °С Мощность, потребляемая от сети, не более 20 ВА Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме, не более 270 мА Масса без аккумулятора, не более 2,5 кг Габаритные размеры 285х210х80 мм Срок службы, не менее 10 лет. «Гранит 20» или аналог |
| 3 | Блок питания | Напряжение питающей сети 187-242 В Выходное напряжение 24 В (±4В) Номинальный ток нагрузки Не менее 2 А Максимальный ток нагрузки Не менее 2,5 А Напряжение защитного отключения АБ Не менее 20 В Ток заряда АБ не более 400 мА |
| 4 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 Напряжение питающей сети, В187—242. Постоянное выходное напряжение, В в режиме «основной»13,6—13,9 в режиме «резерв»10—13,8 Номинальный ток нагрузки, А2,0 Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ, А3 Максимальный ток нагрузки кратковременно, 5 сек., А3 Величина напряжения пульсаций выходного напряжения (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более30 Рекомендуемая емкость батареи, Ач7—12 Количество аккумуляторов в батарее, шт1 Габаритные размеры, мм, не более 227х227х105 Масса (без батареи), кг, не более 3,1 (или эквивалент) |
| 5 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | - ИП 212-41 М. Дымовой 2-х проводный, U-шс9...30В, I-деж.45 мкА, IP30, t-раб.-45...+55°С, D93х46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима: 9 с, устройство для крепления к подвесному потолку,(или эквивалент) |
| 6 | Кабель | Кабель КСВВнг 2х0,5 Класс пожарной опасности П1.8.2.2.2 по ГОСТ Р 53315-2009 Количество проводников 2 Тип проводника однопроволочный номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.5/0.2 сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 94, сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км. 50, коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, Наружный диаметр кабеля, не более, мм 2.2х3.0 Масса кабеля, кг/км 40.8 Диапазон рабочих температур, °С -40…+70 (или эквивалент) |
| 7 | Коробка коммутационная | Коробка соединительная КРПТ 10х2 на винте на 10 пар контактов. Крепление крышки под винт. (или эквивалент) |
| 8 | Световое табло | Световое табло "Выход" Молния-12V Номинальное напряжение питания, В: 12 Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В: 9-13,8 Потребляемый ток при напряжении 12В, не более, мА: 20 Рабочая температура, °С: -30 до +55 Относительная влажность при + 25 ºС, %: 90 Атмосферное давление, мм. рт. ст.: 600~800 Габаритные размеры, мм: 304х103х19 Масса, не более, кг: 0,22 Степень защиты оболочки: IP 52 Средний срок службы табло, не менее, лет: 5 Степень пожарной безопасности изделия должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (или эквивалент) |
| 9 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | Короб 20х10 DeGr (или эквивалент). Двойной замок на крыше и коробе: наличие Ширина мм 20 Высота мм 10 Самозатухающая пластмасса ПВХ: наличие Температура хрупкости: Градус Цельсия не выше -40 Толщина стенок корпуса мм: не менее 2,4 |
| 10 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | Рокот-3, вар. 3. Акустическая система, согласующий трансформатор. Мощность динамической головки, Вт 2 Входное сопротивление динамической головки, Ом 4, Габаритные размеры, мм 260х180х80 Диапазон рабочих температур,°C -10...+55, вес – 1 кг, срок службы не менее 10 лет, 40 000 часов, (или эквивалент). |
| 11 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-55. Извещатель пожарный ручной. Габаритные размеры извещателя, не более 77 x 76 x 33 мм. Масса извещателя, не более 60 г. Материал- АВS пластик, код IP 41. Т град. Цельсия от – 30 до + 55. Средний срок службы не менее 10 лет (или эквивалент). |
| 12 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | ИО 409-11 «Астра-6» или аналог. Габаритные размеры: 75х58х48 мм, масса 0.085 кг, условия эксплуатации: от – 30 до + 50 град. Цельсия. 5 видов извещения. Зона обнаружения: 12х12 м. |
| 13 | Извещатель охранный | ИО 329-5 «Астра-С» или аналог. Непрерывная круглосуточная работа, максимальная дальность – 6 м, ток 12 мА, 12 В. Площадь контролируемого стекла 0,1 – 50 м2. |
| 14 | Шкаф управления навесной | Размер 600х600х350 мм, накладной щиток с дверцей 24 мод, IP41, белый ДКС пластиковый |
| 15 | Автомат | Автомат C60N 1P ИЭК ВА 47 - 29 на 10 А, 16 А, 25 А, 32 А. |
| 16 | Шкаф вводной | Щит ЩВУ: ЩРНМ – 4 с рубильником ОТ 125F3 до 125 А, трехполюсный Scheider Electric, на ток до 100 А. Счетчик электроэнергии 3 ф СЕ 301 R33 145 JAZ (5-60 A) или аналог. |
| 17 | Светильник | Люминисцентный ЛВО-EL-I-t(e) 4*18W с ЭПРА или аналог. |
| 18 | Светильник | Лбминисцентный ARS 418 с ЭПРА или аналог. |
| 19 | Светильник | Люминисцентный ЛСП 133-СЛ 2х20 герм. IP65 с ЭПРА или аналог. |
| 20 | Светильник | Люминисцентный ЛПО 105 2х18 или аналог. |
| 21 | Светильник | Светильник ЛБА 3923, аккум. 3 ч 2х8 W или аналог. |
| 22 | Светильник | Светильник CD 218 или аналог. |
| 23 | Светильник | Светильник аварийный SUNCA SF620 2*8W 1/8 или аналог. |
| 24 | Светильник | Светильник НПБ 1101 или аналог. |
| 25 | Выключатель | Выключатель «Маргарита» с/у 1 кл СИ 10 А, 220 В (10/200) или аналог. |
| 26 | Выключатель | Выключатель Маргарита» с/у 2 кл СИ 10 А, 220 В (10/200) или аналог. |
| 27 | Выключатель | Выключатель полугерметичный «Рондо», или аналог. |
| 28 | Розетка | Розетка одинарная, скрытой установки с 3К 16А (10/200) Вгаvа ДКС или аналог. |
| 29 | Коробка монтажная | Коробка монтажная PDD – N60 универсальная ДКС |
| 30 | Миниканал | Миниканал ТМС 15х17 ДКС или аналог. |
| 31 | Миниканал | Миниканал ТМС 40х17 ДКС или аналог. |
| 32 | Короб | Короб ТА – GN 60[40 WО ДКС или аналог. |
| 33 | Провод | Провод ВВГнгЛС 3Х1,5 П или аналог. Провод ВВГнгЛС 3х2,5 П или аналог. |
| 34 | Кабель | Кабель ВВГнгLS 5х6 или аналог. |
| 35 | Коробка | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50 ДКС |
| 36 | Труба гофрированная | Труба ПНД гофрированная с зондом Д=20 мм (100м) EKF Plast, черная, или аналог. |

4.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

4.1. Допуск строительного персонала для производства работ на территории осуществлять по согласованию с Заказчиком. По окончании работ, строительный персонал должен сдать состояние места производства работ Заказчику и, только с его разрешения, оставить место производства работ.

4.2. Ежедневно убирать строительный мусор, оставшийся после окончания работ.

4.3. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

5.ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

5.1. Требования к проведению работ:

5.1.1. Задачи Исполнителя: реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в срок, в соответствие с техническим заданием при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

5.1.2. Срок выполнения работ: со дня заключения договора по 20.12.2014 г.

5.1.3. Стоимость работ рассчитывается с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работы, с учетом стоимости материалов расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов, других расходов и обязательных платежей.

5.1.4. Работы производятся в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.», действующими строительными правилами и техническими регламентами. А так же:

-Строительные нормы и правила Часть 1. Общие требования Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-2001

-Строительные нормы и правила Часть 2. Строительное производство Безопасность труда в строительстве СНиП 12-04-2002

-Свод правил Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.»

5.1.5. Все вопросы организации производственного процесса (доставка необходимых строительных материалов, оборудования, инструмента, персонала, удаление мусора и отходов производства) Исполнитель решает самостоятельно.

5.1.6. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ; работы выполняются из материалов Исполнителя, на его оборудовании и его инструментами.

6.ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.  Приемка работ осуществляется в соответствии со схемами операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.

6.2. Качество работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам и техническими регламентами. В том числе:

- Строительные нормы и правила 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

-Строительные нормы и правила 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

- ПУЭ издание седьмое.

- Строительные нормы и правила 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

- Строительные нормы и правила 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- Строительные нормы и правила 2.01.02-85. Противопожарные нормы.

- Строительные нормы и правила 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

- Строительные нормы и правила 3.05.07-85. Системы автоматизации.

7.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ, КАЧЕСТВУ РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

7.1. Подрядчик должен иметь лицензию на осуществлении деятельности по реставрации объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) для следующих видов работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры.

7.2. Порядок проведения реставрационных работ определяется проектной организацией на стадии оформления предварительных работ.

7.3. Качество работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам и техническими регламентами.

В том числе:

-Строительные нормы и правила: СНиП 3.03.01-87, ч.3. Отделочные работы и защита строительных конструкций от коррозии; СНиП 3.03.01-87,ч.4. Устройство полов; СНиП 3.05.03-85. Внутренние санитарно-технические системы; СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

- Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97;

-ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»

-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

7.4.  Приемка работ осуществляется в соответствии с пунктом 4 технического задания, со схемами операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.

8.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) дней после даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Исполнителя смету на выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Исполнитель обязуется выполнить работы.

7.2. После выполнения и сдачи всех работ представителю Заказчика, Исполнитель предоставляет следующую исполнительную документацию:

-гигиенические сертификаты на применяемые материалы;

-паспорта на изделия;

-протоколы испытания материалов;

-общий журнал работ;

-пусконаладочные работы;

-акт готовности объекта;

-форма КС-2;

-форма КС-3;

-счет-фактура.

9.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение и освещение. |  |  |
|  | Демонтажные работы. |  |  |
| 1 | Демонтаж вводного шкафа | штук | 1 |
| 2 | Демонтаж шкафов освещения | штук | 2 |
| 3 | Демонтаж электросчетчиков | штук | 1 |
| 4 | Демонтаж розеток и выключателей | штук | 61 |
| 5 | Демонтаж люминисцентных светильников | штук | 60 |
| 6 | Присоединение к зажимам жил проводов сечением до 70 мм2 | штук | 3 |
| 7 | Присоединение к зажимам жил проводов сечением до 16 мм2 | штук | 20 |
|  | Монтажные работы. |  |  |
| 8 | Монтаж навесного шкафа 600х600х350 мм | штук | 2 |
| 9 | Установка автоматов вводных на ток до 100 А | штук | 2 |
| 10 | Установка групповых автоматов на ток до 25 А | штук | 25 |
| 11 | Монтаж блок-контакторов | штук | 1 |
| 10 | Установка зажима наборного без кожуха | штук | 4 |
| 11 | Монтаж шины «0» №63.12 | штук | 2 |
| 12 | Монтаж блока управления шкафного исполнения на стене 1200х1000 мм | штук | 1 |
| 13 | Установка автоматов одно- ,двух-, трех-полюсных на ток до 100 А | штук | 3 |
| 14 | Установка автоматов одно-, двух-, трех-полюсных на ток до 25 А | штук | 2 |
| 15 | Монтаж зажима, шин 3п 100А и «0» №63.12 | штук | 2 |
| 16 | Установка счетчика трехфазного | штук | 1 |
| 17 | Монтаж светильников в подвесных потолках люминисцентных на 4 лампы | штук | 60 |
| 18 | То же с двумя лампами | штук | 24 |
| 19 | Монтаж настенных указателей | штук | 5 |
| 20 | Монтаж одноламповых светильников настенных | штук | 3 |
| 21 | Установка выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке | штук | 19 |
| 22 | То же двухклавишных | штук | 9 |
| 23 | То же полугерметичного и герметичного | штук | 2 |
| 24 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | штук | 134 |
| 25 | Установка коробов пластиковых шириной до 40 мм | метров | 150 |
| 26 | Установка коробов пластиковых шириной до 63 мм | метров | 80 |
| 27 | Монтаж провода в коробах сечением до 6 мм2 | метров | 60 |
| 28 | Монтаж провода в коробах сечением до 6 мм2 | метров | 335 |
| 29 | Установка ответвительных коробок на стене | штук | 95 |
| 30 | Прокладка трубы винипластовой диаметром до 50 мм по установленным конструкциям по Потолкам | метров | 1985 |
| 31 | Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 6 мм2 | метров | 1170 |
| 32 | Затягивание провода в проложенные трубы сечением до 16 мм2 | метров | 815 |
| 33 | Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, массой 1 м кабеля до 1 кг | метров | 4 |
| 34 | Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-4- жильного кабеля до 1 кВ, сечением 1 жилы до 35 мм2 | штук | 4 |
| 35 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2 | штук | 4 |
|  | Слаботочные работы. |  |  |
|  | СКС |  |  |
| 36 | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкостью кабеля до 20 пар (10 концов кабеля) | штук | 1 |
| 37 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт, устанавливаемый на полу 1700х1100 мм | штук | 1 |
| 38 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | штук | 27 |
| 39 | Установка силовой розетки неутопленного типа при открытой проводке | штук | 1 |
| 40 | Монтаж коммутатора служебной связи | штук | 1 |
| 41 | Установка съемных и выдвижных блоков массой до 5 кг | штук | 3 |
| 42 | Прокладка провода в коробах сечением до 6 мм2 | метров | 2200 |
| 43 | Монтаж центрального управляющего устройства (мини АТС) | штук | 1 |
| 44 | Проверка и настройка мини АТС | штук | 1 |
| 45 | Установка пластиковых коробов шириной до 120 мм | метров | 100 |
| 46 | Установка преобразователя или блока питания | штук | 1 |
| 47 | Установка пульта рабочего места массой до 0,3т | штук | 1 |
| 48 | Установка настольных аппаратов до 15 кг ( монитор, клавиатура с мышью) | штук | 2 |
|  | Пожарная сигнализация. |  |  |
| 49 | Установка приемно-контрольного пускового концентратора ПС: блок базовый на 20 лучей (C2000М) | штук | 1 |
| 50 | Установка оптико-электрического блока питания и контроля (Скат-1200И7) | штук | 1 |
| 51 | Установка приемно-контрольного пускового концентратора ПС: блок базовый на 20 лучей (ППКОП Сигнал-20 smd) | штук | 1 |
| 52 | Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям с креплением на поворотах и конце трассы, массой 1 м кабеля до 1 кг | метров | 1050 |
| 53 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная КРПТ 10х2 | штук | 1 |
| 54 | Установка извещателей ПС автоматических: дымовых, фотоэлектрических, радио- изотопных, световых (ИП 212-41 М) | штук | 50 |
| 55 | Установка приемно-контрольного пускового концентратора ПС: блок базовый на 10 лучей (C2000-КПБ) | штук | 1 |
| 56 | Установка извещателей ПС автоматических: дымовых, фотоэлектрических, радио- изотопных, световых (ИПР-55) | штук | 3 |
| 57 | Установка световых настенных указателей | штук | 8 |
| 58 | Установка звуковых колонок в помещении (оповещатели «Рокот-3» | штук | 4 |
|  | Охранная сигнализация. |  |  |
| 59 | Установка приборов оптико-электрических в одноблочном исполнении (Астра-6) | штук | 19 |
| 60 | Установка ультразвуковых приборов (Астра-С) | штук | 22 |
| 61 | Установка приемно-контрольных пусковых приборов базовых на 20 лучей : ППКОП Сигнал-20 smd | штук | 2 |
| 62 | Установка настенных световых указателей | штук | 2 |
| 63 | Установка извещателей охранной сигнализации магнитоконтактных на открывание окон, дверей (ИО 102-14) | штук | 16 |
| 64 | Установка блока питания (Скат-1200И7) | штук | 2 |
| 65 | Прокладка кабеля КПСВВ 2х0,5 мм2 | метров | 2000 |
| 66 | Прокладка кабеля КПСВВ 10х0,5 мм2 | метров | 50 |
| 67 | Монтаж соединительных и ответвительных коробок КРПТ 10х2 | штук | 1 |

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок выполненных работ составляет не менее 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ, даже если в акте не были отмечены замечания.

| Заказчик: Генеральный директор ______________ В.В. Свечников «______» ________________ 2014 г. М.П. | Исполнитель: ______________________________ «______» ________________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- |