УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

ФКП  «Аэропорты Дальнего Востока»

В. В. Свечников

_________________

«13» октября 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ-ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку комплексных переносных рентгенографических аппаратов «Норка 120».

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»;

Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 37.

Почтовый адрес: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина 31, офис 304;

телефон: 8 (4162) 99 00 91, 8 (4162) 51 88 13;

адрес электронной почты: amurfkp@mail.ru;

контактные лица: Федорова Кристина Михайловна

Зюзин Александр Иннокентьевич.

Способ закупки: запрос цен в электронной форме. (В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи с чем Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем).

Предмет закупки: Поставка комплексных переносных рентгенографических аппаратов «Норка 120».

Кол-во: 4 штуки.

Требования к качеству, функциональным (потребительским свойствам) и техническим характеристикам товара:

Требования к качеству, функциональным (потребительским свойствам) и техническим характеристикам товара определенны в техническом задании, согласно приложения № 1 к извещению-документации.

Комплексные переносные рентгенографические аппараты «Норка 120» должны быть поставлены в полном соответствии с техническим заданием, согласно приложения № 1 к извещению-документации.

Место поставки товара: – Хабаровский край, г. Хабаровск, склад Заказчика.

Условия, порядок и срок поставки  товара: Условия, порядок и срок поставки  товара определенны в соответствии с проектом договора (Приложение № 5 к извещению-документации).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 2 376 000,00 рублей.

Цена указана с учетом всех налогов, всех расходов, связанных поставкой товара с учетом транспортных расходов по доставке товара, а также расходов на страхование, погрузо-разгрузочных работ, сборов, командировочных расходов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения договора в рамках данного запроса цен в электронной форме.

Срок и условия оплаты товара: Срок и условия оплаты товара определенны в соответствии с проектом договора (Приложение № 5 к извещению-документации).

Место подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме:

Электронная торговая площадка – Fabrikant.ru

www. fabrikant.ru

Срок подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме: с момента опубликования информации о закупке - 13.10.2014г.  по 22.10.2014г. включительно до 10-00 ч.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме:

675000, Амурской области, г. Благовещенск, ул. Мухина 31, офис 201.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме:

«23» октября 2014 года в 10-00 часов.

Срок и условия подписания договора:

Договор заключается после утверждения уточненной программы деятельности предприятия на 2014 год с федеральным агентством воздушного транспорта, но не ранее чем через три дня со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

Требования к участникам закупки: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-   отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу к заявки на участие в запросе цен в электронной форме:

Для участия в запросе цен в электронной форме участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в электронной форме в срок, установленный в настоящем извещении, по утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению-документации.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен в электронной форме по форме, не соответствующей требованиям настоящего извещения, такая заявка комиссией не рассматривается и отклоняется как несоответствующая требованиям извещения о проведении запроса цен в электронной форме.

Прием заявок на участие в запросе цен в электронной форме прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме, установленного в настоящем извещении.

Заявка на участие в запросе цен в электронной форме должна содержать следующие документы:

- заявка на участие в запросе цен в электронной форме (в соответствии с приложением № 2) с приложениями:

а) анкета участника закупки (Приложение № 3 или Приложение № 4);

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

г) копии учредительных документов;

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Все документы входящие в состав заявки на участие в запросе цен в электронной форме подающиеся в форме электронного документооборота должны быть подписаны электронно-цифровой подписью, полученной в установленном регламентом электронной торговой площадки.

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме:

Заявка на участие в запросе цен  в электронной форме подается участником в соответствии с порядком подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме определенном  регламентом электронной торговой площадки (www.fabrikant.ru).

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен в электронной форме.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе цен в электронной форме при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен в электронной форме такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от  проведения процедуры закупки: Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен в электронной форме, разместив извещение об отказе, на официальном сайте.

Приложение № 1

к извещению-документации о запросе цен в электронной форме

«на право заключения договора на поставку  комплексных переносных

рентгенографических аппаратов «Норка 120»»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплексных переносных рентгенографических аппаратов

Наименование: Комплексные переносные рентгенографические аппараты «Норка 120»

Количество: 4 штуки.

Год выпуска: не ранее 2014 года.

Поставляемые  комплексные переносные рентгенографические аппараты «Норка 120»

должны быть новыми, не бывшим в эксплуатации, не восстановленными, комплектными, смонтированы из новых сборочных агрегатов, с отсутствием всякого рода повреждений, свободным от прав третьих лиц.

Назначение: Для досмотра багажа на наличие взрывных устройств, а также контейнеров с опасными вложениями. 
Особенности:

- Удобство и простота эксплуатации.

- Выявление включений с очень тонкой структурой.

- Возможность получения изображений отдельных областей контролируемого объекта с большим геометрическим увеличением.

Состав установки:

-"РИ"-микрофокусный рентгеновский излучатель с переменным анодным напряжением (возможна поставка с сильноточным аппаратом серии РАП);

-"БУ"-блок управления и обработки изображений;

-"ПР"-сменный преобразователь;

-"СКБ"-сменный камерный блок;

-сетевой блок питания;

-аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством;

-комплект соединительных кабелей;

-транспортные сумки либо кейс.

Состав комплекта "НОРКА-120":

1. "БУ-4"- Блок управления LCD-12"; 10 000 изображений.

2. "РИ-120"- Рентгеновский излучатель острофокусный 120 кВ.

3. "СКБ-3Д" - Цифровой сменный камерный блок (1280х1024 пикселей, 12 бит).

4. "ПР-5" - Конвертер 400х300 мм.

5. "БАП-2/ЗУ"- Аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством.

6. Специальное программное обеспечение.

7. Комплект транспортных сумок

Функциональные возможности:

- Получение высококачественных рентгеновских изображений с функцией распознавания веществ и автоматического выделения подозрительных областей.

- Режим распознавания групп органических и неорганических веществ

- Геометрическое увеличение отдельного участка изображения

- Проверка подлинности предметов искусства.

Технические характеристики

| Излучатель | "РИ-120" |
| --- | --- |
| Максимальное анодное напряжение, кВ | 120 |
| Режим рентгеновского аппарата | Непрерывный с длительностью экспозиции от 8-25 сек. |
| Размер фокусного пятна с дополнительной фокусировкой, мкм | 600 |
| Максимальная толщина просвечиваемой преграды (сталь/алюминий-эквивалент), мм | 24/65 |
| Разрешение по медной проволоке, ø мкм | 60 |
| Преобразователь рентгентелевизионный |  |
| Блок телекамеры (цифровой) | "СКБ-3Д" |
| Конвертер, поле обследования, мм - "ПР-5" | 300 х 400 мм |
| Блоки управления |  |
| Размер экрана (диагональ) "БУ-4" LCD-12 | 12" |
| Питание |  |
| - От сети переменного тока, В/Гц -Автономное от аккумуляторной батареи, не менее, час/снимков | 100 ÷ 260/50 2/60 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20÷+50 |

Гарантийный срок: 1 год

Наличие сертификата РФ

Приложение № 2

к извещению-документации о запросе цен в электронной форме

«на право заключения договора на поставку  комплексных переносных

рентгенографических аппаратов «Норка 120»»

Заявка

на участие в запросе цен

Изучив извещение-документацию о проведении запроса цен №____________ от __________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

ИНН________________________________________________________________________________________

согласно  поставить «комплексные переносные рентгенографические аппараты «Норка 120»» в соответствии с  техническим заданием запроса цен  в полном объеме, по цене договора (указывается в рублях)___________________________________________.

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе цен обязуемся подписать договор  на  условиях, указанных в извещении-документации о проведении запроса цен «на право заключения договора на поставку комплексных переносных рентгенографических аппаратов «Норка 120»» в соответствии с техническим заданием, проектом  договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  извещении о запросе цен:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса цен,

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

В случае признания нашей заявки победителем мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении-документации  запроса цен, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар в соответствии с условиями извещения-документации и проекта договора.

Если  нашей заявке на участие в запросе цен  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении-документации  запроса цен, проекте Договора и настоящей заявке, оказать услуги в соответствии с условиями извещения и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 3

к извещению-документации о запросе цен в электронной форме

«на право заключения договора на поставку  комплексных переносных

рентгенографических аппаратов «Норка 120»»

Форма 1

(для юридических  лиц)

Сведения об участнике размещения заказа (анкета)

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактное лицо |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 4

к извещению-документации о запросе цен в электронной форме

«на право заключения договора на поставку  комплексных переносных

рентгенографических аппаратов «Норка 120»»

Форма 2

(для физических лиц)

наименование участника закупки

Сведения об участнике закупки (анкета)

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 5

к извещению-документации о запросе цен в электронной форме

«на право заключения договора на поставку  комплексных переносных

рентгенографических аппаратов «Норка 120»»

Проект

# Договор № ___

на поставку переносных рентгенографических аппаратов

| г. Благовещенск | «__» _______ 2014 г. |
| --- | --- |

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование участника закупки, с которым заключается договор), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника закупки), действующего на основании (реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо участника закупки), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», по результатам  проведённого запроса цен (протокол подведения итогов запроса цен №____ от ____2014года) заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, комплексные переносные рентгенографические аппараты «Норка 120» (далее – Товар) в количестве 4 (четырех) штук для нужд Заказчика.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Договора, его наименование, технические характеристики и комплектация определяются в Техническом задании на товар (Приложение №1 к Договору).

1.4. Место поставки (доставки) Товара –  г. Хабаровск, склад Заказчика.

# 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Основные определения, используемые в Договоре:

2.1.1. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу Товара Заказчику, включая товарные накладные, в т.ч. почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и иные документы, определяемые в Договоре на поставку товара.

2.2. Требования к товару:

2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему: заверенные копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) иные документы, подтверждающая надлежащее качество, безопасность эксплуатации, технические характеристики Товара.

2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Договором на поставку товара.

2.2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.2.5. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Грузополучателю.

2.2.6. Товар, указанный в пункте 1.1. настоящего договора должен быть новым, не бывшим в употреблении.

2.3. Требования к условиям и способам поставки товара:

2.3.1. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются исполненными с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3.2. Способ доставки товара до Заказчика определяется Поставщиком самостоятельно.

2.3.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на Товар с аналогичными характеристиками. Замена Товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки Товара в течение 20 дней с момента обнаружения недостатков Товара.

2.4. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

2.4.2. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.4.3. Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем в сопроводительной документации на Товар и составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может превышать 20 (двадцать) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках Товара.

# 3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) И ОПЛАТА ТОВАРА

3.1. Стоимость (цена) Товара  по условиям настоящего Договора составляет _______________(____________________) рублей за 1 единицу Товара. Всего по Договору ____(_________) рублей.

3.2. Цена подлежащего к поставке Товара, согласно Техническому заданию, устанавливается на весь период действия Договора и  не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока действия настоящего Договора. Цена Товара может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.

3.3. Общая стоимость Товара включает в себя стоимость Товара, все сборы, налоги, обязательные платежи, расходы на оплату таможенных пошлин и страхование (если они есть), погрузочно-разгрузочные работы, транспортные, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.4. Оплата Товара по настоящему Договору производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями.

3.5. Расчет с Поставщиком осуществляется по факту передачи Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 января 2015 года согласно выставленным поставщиком счёту-фактуре, после подписания товарной накладной и/или иного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

# 4. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар, определенный в п.1.1. настоящего Договора, и  отчетную документацию до 15 декабря 2014г.

4.2. Товар передается Заказчику по накладной и/или по иному акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору, в котором указываются все существенные условия сдачи-приемки Товара по количеству и качеству.

4.3. Приемку Товара по количеству, в том числе по наличию и количеству комплектующих, Покупатель производит при получении Товара с соблюдением не противоречащих условиям настоящего договора правил Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением ГА СССР № П-6 от 15.06.65г.

4.4. Приемку Товара по качеству Покупатель производит в течение 2-х рабочих дней с момента получения Товара с соблюдением не противоречащих условиям настоящего договора правил Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением ГА СССР № П-7от 15.04.66г.

4.5. В случае отказа Заказчика принять Товар из-за обнаруженных недостатков, Заказчик направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от приемки Товара с указанием перечня недостатков, которые Поставщик в срок, не превышающий 5 дней (если не оговорен иной срок) с момента направления мотивированного отказа, устраняет своими силами и за свой счет, после чего стороны возвращаются к процедуре подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

4.6. Обязательства Заказчика по оплате Товара, указанные в п. 3.5. считаются исполненными с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

# 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

# 5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

5.1.2. В случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного Товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.

5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле над осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке Товара по количеству и качеству.

# 5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

# 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов и при условии истечения срока проведения экспертизы поставляемого Товара.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки товара.

# 6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Передать Товар в новом исправном состоянии в соответствии с характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложение №1 к договору).

6.2.2. Поставить Товар, который соответствует по техническим характеристикам и комплектности эксплуатационной документации. Предоставить информацию о Товаре, правилах его эксплуатации и условиях гарантии.

6.2.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.4. Провести предпродажную подготовку Товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,01% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. Ответственность за обеспечение и использование вспомогательных материалов, необходимых для поставки Товара, а также ответственность за их гибель и (или) повреждение полностью лежит на Поставщике.

7.4. При невозможности выполнения условий договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается на время действия этих обстоятельств. При этом Стороны освобождаются от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору при условии подтверждения указанных обстоятельств справками соответствующих государственных органов.

# 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Споры, возникающие по данному Договору, разрешаются путем переговоров.

8.2. Споры по настоящему Договору, неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению Арбитражным судом Хабаровского края.

8.3. Вопросы, неурегулированные положениями настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены письменно в форме дополнительных соглашений и подписаны Сторонами.

9.2. Поставщик не имеет права продать или передать свои права и обязанности по настоящему Договору никакой третьей стороне без предварительного письменного разрешения Заказчика.

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.4. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти дней письменно известить об этом  другую Сторону. Указанное уведомление является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

# 10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2.	Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством и настоящим Договором.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

# 11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ _________   от «__» ________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплексных переносных рентгенографических аппаратов

Наименование: Комплексные переносные рентгенографические аппараты «Норка 120»

Количество: 4 штуки.

Год выпуска: не ранее 2014 года.

Поставляемые  комплексные переносные рентгенографические аппараты «Норка 120»

новые, не бывшие в эксплуатации, не восстановленные, комплектными, смонтированы из новых сборочных агрегатов, с отсутствием всякого рода повреждений, свободным от прав третьих лиц.

Назначение: Для досмотра багажа на наличие взрывных устройств, а также контейнеров с опасными вложениями. 
Особенности:

- Удобство и простота эксплуатации.

- Выявление включений с очень тонкой структурой.

- Возможность получения изображений отдельных областей контролируемого объекта с большим геометрическим увеличением.

Состав установки:

-"РИ"-микрофокусный рентгеновский излучатель с переменным анодным напряжением (возможна поставка с сильноточным аппаратом серии РАП);

-"БУ"-блок управления и обработки изображений;

-"ПР"-сменный преобразователь;

-"СКБ"-сменный камерный блок;

-сетевой блок питания;

-аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством;

-комплект соединительных кабелей;

-транспортные сумки либо кейс.

Состав комплекта "НОРКА-120":

1. "БУ-4"- Блок управления LCD-12"; 10 000 изображений.

2. "РИ-120"- Рентгеновский излучатель острофокусный 120 кВ.

3. "СКБ-3Д" - Цифровой сменный камерный блок (1280х1024 пикселей, 12 бит).

4. "ПР-5" - Конвертер 400х300 мм.

5. "БАП-2/ЗУ"- Аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством.

6. Специальное программное обеспечение.

7. Комплект транспортных сумок

Функциональные возможности:

- Получение высококачественных рентгеновских изображений с функцией распознавания веществ и автоматического выделения подозрительных областей.

- Режим распознавания групп органических и неорганических веществ

- Геометрическое увеличение отдельного участка изображения

- Проверка подлинности предметов искусства.

Технические характеристики

| Излучатель | "РИ-120" |
| --- | --- |
| Максимальное анодное напряжение, кВ | 120 |
| Режим рентгеновского аппарата | Непрерывный с длительностью экспозиции от 8-25 сек. |
| Размер фокусного пятна с дополнительной фокусировкой, мкм | 600 |
| Максимальная толщина просвечиваемой преграды (сталь/алюминий-эквивалент), мм | 24/65 |
| Разрешение по медной проволоке, ø мкм | 60 |
| Преобразователь рентгентелевизионный |  |
| Блок телекамеры (цифровой) | "СКБ-3Д" |
| Конвертер, поле обследования, мм - "ПР-5" | 300 х 400 мм |
| Блоки управления |  |
| Размер экрана (диагональ) "БУ-4" LCD-12 | 12" |
| Питание |  |
| - От сети переменного тока, В/Гц -Автономное от аккумуляторной батареи, не менее, час/снимков | 100 ÷ 260/50 2/60 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20÷+50 |

Гарантийный срок: 1 год

Наличие сертификата РФ

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                 ПОСТАВЩИК

____________________ В.В. Свечников                        _________________ _______

«___» ______________ 20__ г.                                          «___» ______________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по производству                                                                                                                         И. Р. Марушко

Главный бухгалтер		                                                                                                     Н. Г. Евгенова

Ведущий   юрисконсульт                                                                                                       С. А. Трифонов